## St.5
令 和 ５ 年 度 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
水 域 名 |  |  |  | 内湾
地 点 名 |  |  |  | St.5
基 準 点 |  |  |  | 環境基準点
類 型 |  |  |  | 海域C
測 定 機 関 |  |  |  | 東京都
一 般 項 目 | 現場測定項目 | 採 取 月 日 | （ 月／日 ） | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2023-12-06
|  | 採 取 位 置 | （ 左詰め ） | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 全層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層
|  | 全 水 深 | （ ｍ ） | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12 | 12 | 12.6 | 12.6 |  | 13 | 13 | 14.6 | 14.6 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 13.3
|  | 気 温 | （ ℃ ） | 21 |  | 15.1 |  | 23.3 |  | 27.1 |  | 31.7 |  |  | 29.7 |  | 21.7 |  | 19.8 |  | 12.9
|  | 水 温 | （ ℃ ） | 17.4 | 15.7 | 18.3 | 17.9 | 21.4 | 19.3 | 25.9 | 19.5 | 28.2 | 24.5 |  | 28.3 | 23.5 | 24.5 | 23 | 20.5 | 20.6 | 15.3 | 16.4
|  | 透 明 度 | （ ｍ ） | 1.8 |  | 2.8 |  | 2.6 |  | 1 |  | 1.2 |  |  | 1.1 |  | 1.8 |  | 2.7 |  | 4.4
| 生 活 環 境 項 目 | ｐ Ｈ |  | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 7.9 | 8.3 | 8.1 |  | 8.7 | 8 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.9 | 8.1
|  | Ｄ Ｏ | ( mg/L ) | 11.8 | 6.5 | 6 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 12.9 | 1.1 | 6.6 | <0.5 |  | 13.1 | <0.5 | 7.4 | 1.1 | 5.9 | 3 | 6.6 | 5.9
|  | Ｃ Ｏ Ｄ | ( mg/L ) | 5.5 | 2.6 | 4.6 | 2.9 | 5.6 | 2.6 | 8.5 | 2.3 | 7 | 4.1 |  | 7.4 | 2.2 | 4.9 | 1.6 | 4.2 | 2.4 | 2.6 | 2
|  | Ｓ Ｓ | ( mg/L ) | [6 empty] | 11 | 2
|  | 大 腸 菌 数 | ( CFU/100mL ) |  |  | 6200 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 84
|  | ｎ －ヘキサン抽出物質 | ( mg/L ) | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5
|  | 全 窒 素 | ( mg/L ) | 2.1 | 0.77 | 2.26 | 0.89 | 2.34 | 0.75 | 1.96 | 0.53 | 2.89 | 1.19 |  | 1.95 | 0.67 | 1.57 | 0.44 | 2.29 | 0.65 | 1.4 | 0.52
|  | 全 り ん | ( mg/L ) | 0.154 | 0.082 | 0.208 | 0.105 | 0.268 | 0.156 | 0.239 | 0.218 | 0.304 | 0.188 |  | 0.292 | 0.17 | 0.18 | 0.112 | 0.182 | 0.077 | 0.105 | 0.053
|  | 亜 鉛 | ( mg/L ) | 0.009 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 0.003 |  | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.003
|  | ノニルフェノール | ( mg/L ) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |  | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
|  | Ｌ Ａ Ｓ | ( mg/L ) | <0.0006 | 0.0016 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |  | <0.0006 | 0.0011 | <0.0006 | 0.0009 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
健 康 項 目 |  | カ ド ミ ウ ム | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0003
|  | 全 シ ア ン | ( mg/L ) | [10 empty] | ND
|  | 鉛 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.002
|  | 六 価 ク ロ ム | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.01
|  | ひ 素 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.005
|  | 総 水 銀 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0005
|  | ア ル キ ル 水 銀 | ( mg/L )
|  | Ｐ Ｃ Ｂ | ( mg/L )
|  | ジクロロメタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 四 塩 化 炭 素 | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,2-ジクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1-ジクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1,1-トリクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1,2-トリクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | トリクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.001
|  | テトラクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,3-ジクロロプロペン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | チ ウ ラ ム | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0006
|  | シ マ ジ ン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0003
|  | チ オ ベ ン カ ル ブ | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0003
|  | ベ ン ゼ ン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | セ レ ン | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.002
|  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ( mg/L ) | 1.6 | 0.36 | 1.3 | 0.28 | 1.4 | 0.22 | 1.1 | 0.01 | 1.4 | 0.06 |  | 1 | 0.04 | 1 | 0.17 | 1.5 | 0.26 | 1 | 0.32
|  | ほ う 素 | ( mg/L )
|  | ふ っ 素 | ( mg/L )
|  | 1,4-ジオキサン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.005

## St.6
令 和 ５ 年 度 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
水 域 名 |  |  |  | 内湾
地 点 名 |  |  |  | St.6
基 準 点 |  |  |  | 環境基準点
類 型 |  |  |  | 海域C
測 定 機 関 |  |  |  | 東京都
一 般 項 目 | 現場測定項目 | 採 取 月 日 | （ 月／日 ） | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2023-12-06
|  | 採 取 位 置 | （ 左詰め ） | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 全層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層
|  | 全 水 深 | （ ｍ ） | 12.6 | 12.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 |  | 11.4 | 11.4 | 13.2 | 13.2 | 12.5 | 12.5 | 13.7 | 13.7
|  | 気 温 | （ ℃ ） | 20.9 |  | 15.6 |  | 23.6 |  | 27 |  | 32.3 |  |  | 29.8 |  | 21.6 |  | 20.1 |  | 13.9
|  | 水 温 | （ ℃ ） | 17 | 15.8 | 18.3 | 18.1 | 22.8 | 19.7 | 27.3 | 21.2 | 29.2 | 26.6 |  | 28.6 | 23.9 | 24.6 | 23.6 | 20.6 | 20.6 | 14.8 | 16.3
|  | 透 明 度 | （ ｍ ） | 1.6 |  | 2.6 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1.7 |  |  | 1.1 |  | 1.5 |  | 2.2 |  | 4.4
| 生 活 環 境 項 目 | ｐ Ｈ |  | 8.5 | 8.2 | 8 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 9 | 8.1 | 8.6 | 8.2 |  | 8.9 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 8 | 8 | 8.1
|  | Ｄ Ｏ | ( mg/L ) | 12 | 7 | 6.7 | 5.6 | 10 | 2.9 | 14.6 | 0.6 | 8 | 2.1 |  | 14 | <0.5 | 9.4 | 0.6 | 7 | 1.7 | 6.9 | 6
|  | Ｃ Ｏ Ｄ | ( mg/L ) | 4.9 | 2.8 | 4.4 | 2.9 | 7.1 | 2.9 | 8.5 | 2.6 | 7.4 | 3.4 |  | 7 | 3.1 | 5.5 | 2 | 4.2 | 2.3 | 3.3 | 2.9
|  | Ｓ Ｓ | ( mg/L ) | [6 empty] | 11 | 1
|  | 大 腸 菌 数 | ( CFU/100mL ) |  |  | 440 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | ｎ －ヘキサン抽出物質 | ( mg/L ) | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5
|  | 全 窒 素 | ( mg/L ) | 1.14 | 0.69 | 1.79 | 0.96 | 1.8 | 0.63 | 0.88 | 0.59 | 1.66 | 0.95 |  | 1 | 0.68 | 0.94 | 0.43 | 1.39 | 0.69 | 1 | 0.53
|  | 全 り ん | ( mg/L ) | 0.114 | 0.082 | 0.202 | 0.11 | 0.275 | 0.123 | 0.155 | 0.156 | 0.234 | 0.136 |  | 0.156 | 0.149 | 0.15 | 0.157 | 0.122 | 0.079 | 0.085 | 0.056
|  | 亜 鉛 | ( mg/L ) | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 |  | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.003
|  | ノニルフェノール | ( mg/L ) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |  | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
|  | Ｌ Ａ Ｓ | ( mg/L ) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0010 | <0.0006 | <0.0006 |  | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
健 康 項 目 |  | カ ド ミ ウ ム | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0003
|  | 全 シ ア ン | ( mg/L ) | [10 empty] | ND
|  | 鉛 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.002
|  | 六 価 ク ロ ム | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.01
|  | ひ 素 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.005
|  | 総 水 銀 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0005
|  | ア ル キ ル 水 銀 | ( mg/L )
|  | Ｐ Ｃ Ｂ | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0005
|  | ジクロロメタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 四 塩 化 炭 素 | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,2-ジクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1-ジクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1,1-トリクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1,2-トリクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | トリクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.001
|  | テトラクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,3-ジクロロプロペン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | チ ウ ラ ム | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0006
|  | シ マ ジ ン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0003
|  | チ オ ベ ン カ ル ブ | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0003
|  | ベ ン ゼ ン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | セ レ ン | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.002
|  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ( mg/L ) | 0.69 | 0.3 | 0.91 | 0.35 | 0.89 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.43 | 0.01 |  | 0.13 | 0.07 | 0.52 | 0.01 | 0.76 | 0.3 | 0.74 | 0.33
|  | ほ う 素 | ( mg/L )
|  | ふ っ 素 | ( mg/L )
|  | 1,4-ジオキサン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.005

## St.8
令 和 ５ 年 度 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
水 域 名 |  |  |  | 内湾
地 点 名 |  |  |  | St.8
基 準 点 |  |  |  | 環境基準点
類 型 |  |  |  | 海域B
測 定 機 関 |  |  |  | 東京都
一 般 項 目 | 現場測定項目 | 採 取 月 日 | （ 月／日 ） | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2023-12-06
|  | 採 取 位 置 | （ 左詰め ） | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 全層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層
|  | 全 水 深 | （ ｍ ） | 5.2 | 5.2 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 |  | 4.1 | 4.1 | 5.4 | 5.4 | 5 | 5 | 5.2 | 5.2
|  | 気 温 | （ ℃ ） | 20.3 |  | 16.4 |  | 24.2 |  | 28.1 |  | 32.3 |  |  | 30.5 |  | 21.1 |  | 22 |  | 14.5
|  | 水 温 | （ ℃ ） | 16.6 | 16.1 | 19.1 | 18.4 | 22.3 | 21.2 | 27.4 | 25 | 29.8 | 28.1 |  | 28.9 | 27.4 | 25 | 25 | 21.1 | 20.6 | 14.7 | 15.8
|  | 透 明 度 | （ ｍ ） | 1.8 |  | 1.3 |  | 1 |  | 0.9 |  | 1 |  |  | 0.9 |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 3.4
| 生 活 環 境 項 目 | ｐ Ｈ |  | 8.5 | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 8.4 |  | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 8 | 8.1
|  | Ｄ Ｏ | ( mg/L ) | 11.1 | 9.1 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 3.5 | 5.4 | 2.1 | 4.4 | 4 |  | 6.6 | 1.4 | 7.4 | 3.2 | 5.8 | 4.8 | 7.3 | 6.4
|  | Ｃ Ｏ Ｄ | ( mg/L ) | 4.5 | 3.8 | 5.2 | 5 | 5.3 | 5 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 5.4 |  | 6.2 | 5.9 | 4.2 | 3.8 | 4.6 | 2.8 | 3.8 | 2.9
|  | Ｓ Ｓ | ( mg/L ) | [6 empty] | 18 | 17
|  | 大 腸 菌 数 | ( CFU/100mL ) |  |  | 1300 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 30
|  | ｎ －ヘキサン抽出物質 | ( mg/L ) | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5
|  | 全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.83 | 0.62 | 2.21 | 1.95 | 1.81 | 1.24 | 2.3 | 1.16 | 2.5 | 1.08 |  | 1.86 | 1.22 | 0.7 | 0.66 | 2.51 | 0.7 | 1.54 | 0.68
|  | 全 り ん | ( mg/L ) | 0.076 | 0.062 | 0.194 | 0.187 | 0.195 | 0.178 | 0.223 | 0.23 | 0.298 | 0.17 |  | 0.231 | 0.198 | 0.109 | 0.129 | 0.187 | 0.08 | 0.114 | 0.073
|  | 亜 鉛 | ( mg/L ) | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.012 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.006 |  | 0.008 | 0.008 | 0.005 | <0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.005
|  | ノニルフェノール | ( mg/L ) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |  | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
|  | Ｌ Ａ Ｓ | ( mg/L ) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |  | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
健 康 項 目 |  | カ ド ミ ウ ム | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0003
|  | 全 シ ア ン | ( mg/L ) | [10 empty] | ND
|  | 鉛 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.002
|  | 六 価 ク ロ ム | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.01
|  | ひ 素 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.005
|  | 総 水 銀 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0005
|  | ア ル キ ル 水 銀 | ( mg/L )
|  | Ｐ Ｃ Ｂ | ( mg/L )
|  | ジクロロメタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 四 塩 化 炭 素 | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,2-ジクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1-ジクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1,1-トリクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1,2-トリクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | トリクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.001
|  | テトラクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,3-ジクロロプロペン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | チ ウ ラ ム | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0006
|  | シ マ ジ ン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0003
|  | チ オ ベ ン カ ル ブ | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0003
|  | ベ ン ゼ ン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | セ レ ン | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.002
|  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ( mg/L ) | 0.39 | 0.26 | 1.1 | 0.98 | 1.04 | 0.65 | 1.4 | 0.34 | 1.2 | 0.17 |  | 1 | 0.37 | 0.3 | 0.21 | 1.5 | 0.29 | 1 | 0.45
|  | ほ う 素 | ( mg/L ) | [10 empty] | 2.5
|  | ふ っ 素 | ( mg/L ) | [10 empty] | 0.66
|  | 1,4-ジオキサン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.005

## St.11
令 和 ５ 年 度 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
水 域 名 |  |  |  | 内湾
地 点 名 |  |  |  | St.11
基 準 点 |  |  |  | 環境基準点
類 型 |  |  |  | 海域C
測 定 機 関 |  |  |  | 東京都
一 般 項 目 | 現場測定項目 | 採 取 月 日 | （ 月／日 ） | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2023-12-06
|  | 採 取 位 置 | （ 左詰め ） | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 全層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層
|  | 全 水 深 | （ ｍ ） | 17.5 | 17.5 | 17 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16 | 16 | 16.7 | 16.7 |  | 16.8 | 16.8 | 17.9 | 17.9 | 17.1 | 17.1 | 18.1 | 18.1
|  | 気 温 | （ ℃ ） | 20.9 |  | 15.3 |  | 23.5 |  | 27.6 |  | 32.1 |  |  | 29.7 |  | 21.8 |  | 19.8 |  | 13.2
|  | 水 温 | （ ℃ ） | 16.8 | 15.5 | 18.5 | 17.8 | 21.1 | 18.9 | 25.5 | 19.3 | 28.4 | 21 |  | 28.3 | 22.7 | 24.5 | 22.6 | 20.6 | 20.5 | 15.8 | 16.7
|  | 透 明 度 | （ ｍ ） | 1.9 |  | 2.7 |  | 2.7 |  | 1.2 |  | 1.3 |  |  | 1 |  | 1.8 |  | 2.6 |  | 4.6
| 生 活 環 境 項 目 | ｐ Ｈ |  | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8.4 | 7.9 | 8.4 | 7.9 |  | 8.9 | 8.2 | 8.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.1
|  | Ｄ Ｏ | ( mg/L ) | 11.2 | 6 | 6.1 | 4.7 | 6.9 | 2.2 | 10.6 | 0.6 | 7 | <0.5 |  | 10.3 | 0.5 | 8.3 | 2.1 | 5.9 | 2.5 | 6.6 | 5.5
|  | Ｃ Ｏ Ｄ | ( mg/L ) | 4.2 | 2.2 | 4.6 | 2.8 | 6.1 | 3.2 | 7.2 | 4.6 | 7.3 | 3.4 |  | 7.2 | 3.3 | 5.5 | 1.8 | 3.6 | 2 | 3.1 | 2.8
|  | Ｓ Ｓ | ( mg/L ) | [6 empty] | 9 | 43
|  | 大 腸 菌 数 | ( CFU/100mL ) |  |  | 7000 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 27
|  | ｎ －ヘキサン抽出物質 | ( mg/L ) | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5
|  | 全 窒 素 | ( mg/L ) | 1.24 | 0.73 | 2.23 | 0.92 | 2.16 | 0.73 | 1.28 | 0.62 | 2.44 | 1.08 |  | 1.54 | 0.82 | 1.65 | 0.42 | 1.62 | 0.64 | 1.25 | 0.43
|  | 全 り ん | ( mg/L ) | 0.107 | 0.079 | 0.202 | 0.115 | 0.27 | 0.173 | 0.179 | 0.2 | 0.259 | 0.234 |  | 0.235 | 0.183 | 0.185 | 0.088 | 0.135 | 0.076 | 0.096 | 0.058
|  | 亜 鉛 | ( mg/L ) | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.004 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.002 |  | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.004
|  | ノニルフェノール | ( mg/L ) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |  | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
|  | Ｌ Ａ Ｓ | ( mg/L ) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |  | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
健 康 項 目 |  | カ ド ミ ウ ム | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0003
|  | 全 シ ア ン | ( mg/L ) | [10 empty] | ND
|  | 鉛 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.002
|  | 六 価 ク ロ ム | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.01
|  | ひ 素 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.005
|  | 総 水 銀 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0005
|  | ア ル キ ル 水 銀 | ( mg/L )
|  | Ｐ Ｃ Ｂ | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0005
|  | ジクロロメタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 四 塩 化 炭 素 | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,2-ジクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1-ジクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1,1-トリクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1,2-トリクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | トリクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.001
|  | テトラクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,3-ジクロロプロペン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | チ ウ ラ ム | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0006
|  | シ マ ジ ン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0003
|  | チ オ ベ ン カ ル ブ | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0003
|  | ベ ン ゼ ン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | セ レ ン | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.002
|  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ( mg/L ) | 0.78 | 0.27 | 1.2 | 0.21 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.12 | 1.2 | <0.01 |  | 0.63 | 0.16 | 1.1 | 0.26 | 1 | 0.21 | 0.98 | 0.28
|  | ほ う 素 | ( mg/L )
|  | ふ っ 素 | ( mg/L )
|  | 1,4-ジオキサン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.005

## St.22
令 和 ５ 年 度 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
水 域 名 |  |  |  | 内湾
地 点 名 |  |  |  | St.22
基 準 点 |  |  |  | 環境基準点
類 型 |  |  |  | 海域B
測 定 機 関 |  |  |  | 東京都
一 般 項 目 | 現場測定項目 | 採 取 月 日 | （ 月／日 ） | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 2023-12-05
|  | 採 取 位 置 | （ 左詰め ） | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 全層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層
|  | 全 水 深 | （ ｍ ） | 14 | 14 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.8 | 14.8 |  | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 13.6 | 13.6 | 14.7 | 14.7
|  | 気 温 | （ ℃ ） | 16.8 |  | 16.7 |  | 22.2 |  | 27.1 |  | 31.5 |  |  | 30.9 |  | 25.8 |  | 22 |  | 10.8
|  | 水 温 | （ ℃ ） | 17.1 | 16 | 18.4 | 18.2 | 21.2 | 19.7 | 25.4 | 19.4 | 30.1 | 21 |  | 28 | 23.8 | 25.9 | 23.1 | 20.5 | 20.5 | 14.7 | 15.9
|  | 透 明 度 | （ ｍ ） | 1.8 |  | 2.9 |  | 1.7 |  | 1.1 |  | 2 |  |  | 0.9 |  | 1.8 |  | 3.8 |  | 4.2
| 生 活 環 境 項 目 | ｐ Ｈ |  | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 8.2 | 8.9 | 8.2 |  | 9 | 8 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1
|  | Ｄ Ｏ | ( mg/L ) | 11.5 | 9.1 | 8 | 6.6 | 8.6 | 3.4 | 8.3 | <0.5 | 10.1 | <0.5 |  | 17.5 | <0.5 | 13.6 | 0.8 | 6.5 | 5.4 | 7.9 | 7.2
|  | Ｃ Ｏ Ｄ | ( mg/L ) | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 5.7 | 2.6 | 6.1 | 2.5 | 6.3 | 3.9 |  | 8 | 2.3 | 5.8 | 2 | 2.6 | 1.9 | 3.2 | 2.3
|  | Ｓ Ｓ | ( mg/L ) | [6 empty] | 3 | 1
|  | 大 腸 菌 数 | ( CFU/100mL ) |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | <1
|  | ｎ －ヘキサン抽出物質 | ( mg/L ) | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5
|  | 全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.42 | 0.52 | 0.81 | 0.64 | 1.04 | 0.45 | 0.59 | 0.37 | 0.83 | 0.73 |  | 1.54 | 0.82 | 0.41 | 0.41 | 0.54 | 0.5 | 0.69 | 0.5
|  | 全 り ん | ( mg/L ) | 0.055 | 0.071 | 0.08 | 0.055 | 0.128 | 0.073 | 0.076 | 0.076 | 0.09 | 0.141 |  | 0.174 | 0.156 | 0.086 | 0.099 | 0.064 | 0.055 | 0.067 | 0.051
|  | 亜 鉛 | ( mg/L ) | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |  | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003
|  | ノニルフェノール | ( mg/L ) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |  | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
|  | Ｌ Ａ Ｓ | ( mg/L ) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |  | <0.0006 | 0.0010 | <0.0006 | 0.0011 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
健 康 項 目 |  | カ ド ミ ウ ム | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0003
|  | 全 シ ア ン | ( mg/L ) | [10 empty] | ND
|  | 鉛 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.002
|  | 六 価 ク ロ ム | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.01
|  | ひ 素 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.005
|  | 総 水 銀 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0005
|  | ア ル キ ル 水 銀 | ( mg/L )
|  | Ｐ Ｃ Ｂ | ( mg/L )
|  | ジクロロメタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 四 塩 化 炭 素 | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,2-ジクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1-ジクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1,1-トリクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1,2-トリクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | トリクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.001
|  | テトラクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,3-ジクロロプロペン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | チ ウ ラ ム | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0006
|  | シ マ ジ ン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0003
|  | チ オ ベ ン カ ル ブ | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0003
|  | ベ ン ゼ ン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | セ レ ン | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.002
|  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ( mg/L ) | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 0.13 | 0.54 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | <0.01 | <0.01 |  | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.2 | 0.13 | 0.15 | 0.51 | 0.37
|  | ほ う 素 | ( mg/L ) | [10 empty] | 3.5
|  | ふ っ 素 | ( mg/L ) | [10 empty] | 0.86
|  | 1,4-ジオキサン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.005

## St.23
令 和 ５ 年 度 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
水 域 名 |  |  |  | 内湾
地 点 名 |  |  |  | St.23
基 準 点 |  |  |  | 環境基準点
類 型 |  |  |  | 海域C
測 定 機 関 |  |  |  | 東京都
一 般 項 目 | 現場測定項目 | 採 取 月 日 | （ 月／日 ） | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 2023-12-05
|  | 採 取 位 置 | （ 左詰め ） | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 全層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層
|  | 全 水 深 | （ ｍ ） | 7 | 7 | 6.7 | 6.7 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.2
|  | 気 温 | （ ℃ ） | 15.5 |  | 16.9 |  | 23.5 |  | 26.9 |  | 29.1 |  |  | 28 |  | 24.9 |  | 18.3 |  | 10
|  | 水 温 | （ ℃ ） | 16.3 | 16 | 19.7 | 18.2 | 21.7 | 20.8 | 26.8 | 23.6 | 28.6 | 27 |  | 28.8 | 26.7 | 24.8 | 25.3 | 20.5 | 20.5 | 14.9 | 15.7
|  | 透 明 度 | （ ｍ ） | 2 |  | 1.8 |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 1.8 |  |  | 1.4 |  | 1.8 |  | 2.4 |  | 3.5
| 生 活 環 境 項 目 | ｐ Ｈ |  | 8.3 | 8.2 | 7.4 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 |  | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 8 | 7.9 | 8
|  | Ｄ Ｏ | ( mg/L ) | 9.6 | 7.9 | 5.9 | 5.7 | 4.1 | 2.9 | 11.3 | 2.5 | 5.7 | 3.4 |  | 9.7 | 1.8 | 7.9 | 3.6 | 5.9 | 3.9 | 6.7 | 6.2
|  | Ｃ Ｏ Ｄ | ( mg/L ) | 3.7 | 2.9 | 5.5 | 2.8 | 5.3 | 3.4 | 7.8 | 4.2 | 5.4 | 3.6 |  | 6.8 | 3.6 | 5.9 | 3.3 | 3.9 | 2.9 | 3.2 | 2.8
|  | Ｓ Ｓ | ( mg/L ) | [6 empty] | 9 | 3
|  | 大 腸 菌 数 | ( CFU/100mL ) |  |  | 320 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 11
|  | ｎ －ヘキサン抽出物質 | ( mg/L ) | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5
|  | 全 窒 素 | ( mg/L ) | 1.28 | 0.87 | 4.43 | 0.86 | 2.56 | 1.11 | 2.67 | 1.03 | 1.98 | 0.95 |  | 4.51 | 1.68 | 3.06 | 0.76 | 2.07 | 1 | 1.37 | 0.83
|  | 全 り ん | ( mg/L ) | 0.113 | 0.092 | 0.466 | 0.083 | 0.407 | 0.209 | 0.354 | 0.191 | 0.299 | 0.132 |  | 0.764 | 0.196 | 0.319 | 0.128 | 0.197 | 0.102 | 0.128 | 0.076
|  | 亜 鉛 | ( mg/L ) | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |  | 0.012 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.007
|  | ノニルフェノール | ( mg/L ) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |  | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
|  | Ｌ Ａ Ｓ | ( mg/L ) | <0.0006 | 0.0057 | <0.0006 | 0.0017 | 0.0011 | 0.0007 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0028 |  | <0.0006 | 0.0040 | <0.0006 | 0.0055 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0011
健 康 項 目 |  | カ ド ミ ウ ム | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0003
|  | 全 シ ア ン | ( mg/L ) | [10 empty] | ND
|  | 鉛 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.002
|  | 六 価 ク ロ ム | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.01
|  | ひ 素 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.005
|  | 総 水 銀 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0005
|  | ア ル キ ル 水 銀 | ( mg/L )
|  | Ｐ Ｃ Ｂ | ( mg/L )
|  | ジクロロメタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 四 塩 化 炭 素 | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,2-ジクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1-ジクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1,1-トリクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1,2-トリクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | トリクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.001
|  | テトラクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,3-ジクロロプロペン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | チ ウ ラ ム | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0006
|  | シ マ ジ ン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0003
|  | チ オ ベ ン カ ル ブ | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0003
|  | ベ ン ゼ ン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | セ レ ン | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.002
|  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ( mg/L ) | 0.94 | 0.56 | 2.6 | 0.29 | 1.5 | 0.49 | 2.2 | 0.43 | 0.93 | 0.21 |  | 3.4 | 0.3 | 2.5 | 0.33 | 1.5 | 0.52 | 1 | 0.61
|  | ほ う 素 | ( mg/L )
|  | ふ っ 素 | ( mg/L )
|  | 1,4-ジオキサン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.005

## St.25
令 和 ５ 年 度 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
水 域 名 |  |  |  | 内湾
地 点 名 |  |  |  | St.25
基 準 点 |  |  |  | 環境基準点
類 型 |  |  |  | 海域B
測 定 機 関 |  |  |  | 東京都
一 般 項 目 | 現場測定項目 | 採 取 月 日 | （ 月／日 ） | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 2023-12-05
|  | 採 取 位 置 | （ 左詰め ） | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 全層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層
|  | 全 水 深 | （ ｍ ） | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 16.2 | 16.2 | 15 | 15 |  | 15.7 | 15.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.7
|  | 気 温 | （ ℃ ） | 15.5 |  | 17 |  | 23.4 |  | 26.5 |  | 29.1 |  |  | 28.6 |  | 25.1 |  | 18.4 |  | 10.2
|  | 水 温 | （ ℃ ） | 16.5 | 15.7 | 18.5 | 17 | 21.9 | 19.2 | 26.1 | 17.8 | 28.1 | 24.5 |  | 28.3 | 23 | 25.3 | 22.4 | 19.7 | 20.5 | 14.3 | 16.8
|  | 透 明 度 | （ ｍ ） | 1.3 |  | 2 |  | 1.2 |  | 1 |  | 1.8 |  |  | 0.8 |  | 1.8 |  | 2.2 |  | 3.5
| 生 活 環 境 項 目 | ｐ Ｈ |  | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 8.7 | 8.3 |  | 9 | 8 | 8.4 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8 | 8.1
|  | Ｄ Ｏ | ( mg/L ) | 11.2 | 8.3 | 7.9 | 4.8 | 8.7 | 3 | 12.2 | 0.5 | 6.8 | 1.3 |  | 16.4 | 1.3 | 9.3 | 2.1 | 7.4 | 4.5 | 7.5 | 5.5
|  | Ｃ Ｏ Ｄ | ( mg/L ) | 4.2 | 2.8 | 4 | 1.8 | 6.8 | 2.9 | 7.5 | 1.7 | 6.3 | 3.2 |  | 7.4 | 1.6 | 5.3 | 1.7 | 3.7 | 2 | 4.1 | 2.2
|  | Ｓ Ｓ | ( mg/L ) | [6 empty] | 7 | 1
|  | 大 腸 菌 数 | ( CFU/100mL ) |  |  | 76 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | <1 |  |  |  | 3
|  | ｎ －ヘキサン抽出物質 | ( mg/L ) | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5
|  | 全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.89 | 0.48 | 1.71 | 0.51 | 2.34 | 0.43 | 0.8 | 0.39 | 1.43 | 0.65 |  | 1.19 | 0.56 | 1.09 | 0.36 | 1.36 | 0.49 | 1.88 | 0.41
|  | 全 り ん | ( mg/L ) | 0.079 | 0.048 | 0.155 | 0.063 | 0.29 | 0.082 | 0.135 | 0.125 | 0.186 | 0.095 |  | 0.141 | 0.106 | 0.126 | 0.065 | 0.124 | 0.064 | 0.128 | 0.066
|  | 亜 鉛 | ( mg/L ) | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.007 |  | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.005
|  | ノニルフェノール | ( mg/L ) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |  | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
|  | Ｌ Ａ Ｓ | ( mg/L ) | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0011 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |  | <0.0006 | 0.0018 | <0.0006 | 0.0015 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
健 康 項 目 |  | カ ド ミ ウ ム | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0003
|  | 全 シ ア ン | ( mg/L ) | [10 empty] | ND
|  | 鉛 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.002
|  | 六 価 ク ロ ム | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.01
|  | ひ 素 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.005
|  | 総 水 銀 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0005
|  | ア ル キ ル 水 銀 | ( mg/L )
|  | Ｐ Ｃ Ｂ | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0005
|  | ジクロロメタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 四 塩 化 炭 素 | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,2-ジクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1-ジクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1,1-トリクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1,2-トリクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | トリクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.001
|  | テトラクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,3-ジクロロプロペン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | チ ウ ラ ム | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0006
|  | シ マ ジ ン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0003
|  | チ オ ベ ン カ ル ブ | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0003
|  | ベ ン ゼ ン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | セ レ ン | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.002
|  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ( mg/L ) | 0.5 | 0.22 | 0.87 | 0.11 | 1.1 | 0.07 | 0.21 | 0.12 | 0.55 | 0.01 |  | 0.03 | 0.1 | 0.58 | 0.21 | 0.83 | 0.19 | 1.3 | 0.26
|  | ほ う 素 | ( mg/L ) | [10 empty] | 3.3
|  | ふ っ 素 | ( mg/L ) | [10 empty] | 0.85
|  | 1,4-ジオキサン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.005

## St.35
令 和 ５ 年 度 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
水 域 名 |  |  |  | 内湾
地 点 名 |  |  |  | St.35
基 準 点 |  |  |  | 環境基準点
類 型 |  |  |  | 海域B
測 定 機 関 |  |  |  | 東京都
一 般 項 目 | 現場測定項目 | 採 取 月 日 | （ 月／日 ） | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 2023-12-05
|  | 採 取 位 置 | （ 左詰め ） | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 全層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層
|  | 全 水 深 | （ ｍ ） | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 24.7 | 24.7 | 25 | 25 | 24.5 | 24.5 |  | 24.6 | 24.6 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4
|  | 気 温 | （ ℃ ） | 15.8 |  | 17.1 |  | 22.3 |  | 28.3 |  | 29.7 |  |  | 29.8 |  | 25.4 |  | 19.2 |  | 10.8
|  | 水 温 | （ ℃ ） | 16.1 | 15.9 | 19 | 17.2 | 21.5 | 17.7 | 26.6 | 18 | 28.9 | 19.4 |  | 28.8 | 21.3 | 25.4 | 22.2 | 20.2 | 20.4 | 14.5 | 16.7
|  | 透 明 度 | （ ｍ ） | 2.3 |  | 3.2 |  | 1.1 |  | 1.3 |  | 2.3 |  |  | 1.1 |  | 3.1 |  | 3.6 |  | 4
| 生 活 環 境 項 目 | ｐ Ｈ |  | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.8 | 8 | 8.9 | 7.9 | 8.6 | 7.8 |  | 9.1 | 8.3 | 8.4 | 8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1
|  | Ｄ Ｏ | ( mg/L ) | 10.2 | 8.1 | 8.2 | 5.9 | 14 | 2.1 | 12.4 | 0.5 | 7.1 | <0.5 |  | 15.2 | 1.8 | 8.4 | 2.8 | 6.6 | 2.5 | 6.9 | 6.4
|  | Ｃ Ｏ Ｄ | ( mg/L ) | 3.7 | 1.9 | 3.1 | 1.6 | 9.9 | 1.5 | 6.6 | 1.4 | 4.4 | 2.2 |  | 7.9 | 2.6 | 4.2 | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 2.9 | 2.2
|  | Ｓ Ｓ | ( mg/L ) | [6 empty] | 6 | 1
|  | 大 腸 菌 数 | ( CFU/100mL ) |  |  | 9 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | <1 |  |  |  | 1
|  | ｎ －ヘキサン抽出物質 | ( mg/L ) | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5 |  |  |  |  | <0.5 |  |  |  | <0.5
|  | 全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.36 | 0.33 | 0.86 | 0.4 | 1.76 | 0.47 | 0.8 | 0.37 | 0.45 | 0.51 |  | 1.03 | 0.52 | 0.44 | 0.31 | 0.78 | 0.37 | 0.67 | 0.34
|  | 全 り ん | ( mg/L ) | 0.038 | 0.038 | 0.085 | 0.047 | 0.27 | 0.095 | 0.095 | 0.117 | 0.067 | 0.119 |  | 0.126 | 0.083 | 0.078 | 0.055 | 0.078 | 0.049 | 0.062 | 0.043
|  | 亜 鉛 | ( mg/L ) | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |  | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.004
|  | ノニルフェノール | ( mg/L ) | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |  | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
|  | Ｌ Ａ Ｓ | ( mg/L ) | <0.0006 | 0.0009 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0008 | <0.0006 | 0.0014 | <0.0006 | <0.0006 |  | <0.0006 | 0.0009 | <0.0006 | 0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006
健 康 項 目 |  | カ ド ミ ウ ム | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0003
|  | 全 シ ア ン | ( mg/L ) | [10 empty] | ND
|  | 鉛 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.002
|  | 六 価 ク ロ ム | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.01
|  | ひ 素 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.005
|  | 総 水 銀 | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0005
|  | ア ル キ ル 水 銀 | ( mg/L )
|  | Ｐ Ｃ Ｂ | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.0005
|  | ジクロロメタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 四 塩 化 炭 素 | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,2-ジクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1-ジクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1,1-トリクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,1,2-トリクロロエタン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | トリクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.001
|  | テトラクロロエチレン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | 1,3-ジクロロプロペン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | チ ウ ラ ム | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0006
|  | シ マ ジ ン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0003
|  | チ オ ベ ン カ ル ブ | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0003
|  | ベ ン ゼ ン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.0002
|  | セ レ ン | ( mg/L ) | [10 empty] | <0.002
|  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ( mg/L ) | 0.07 | 0.03 | 0.32 | 0.08 | 0.46 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | <0.01 | 0.01 |  | <0.01 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.34 | 0.15 | 0.51 | 0.24
|  | ほ う 素 | ( mg/L ) | [10 empty] | 3.7
|  | ふ っ 素 | ( mg/L ) | [10 empty] | 0.93
|  | 1,4-ジオキサン | ( mg/L ) | [8 empty] | <0.005

## お台場
令 和 ５ 年 度 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 表
水 域 名 |  |  |  | 内湾
地 点 名 |  |  |  | お台場
基 準 点 |  |  |  | 環境基準点
類 型 |  |  |  | 海域C
測 定 機 関 |  |  |  | 東京都
一 般 項 目 | 現場測定項目 | 採 取 月 日 | （ 月／日 ） | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-12-06 | 2023-12-06
|  | 採 取 位 置 | （ 左詰め ） | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 全層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層 | 上層 | 下層
|  | 全 水 深 | （ ｍ ） | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 4.7 |  | 5 | 5 | 6.1 | 6.1 | 5 | 5 | 5.6 | 5.6
|  | 気 温 | （ ℃ ） | 21.1 |  | 14.5 |  | 22 |  | 27.5 |  | 29.7 |  |  | 29.7 |  | 21.3 |  | 19.3 |  | 12.7
|  | 水 温 | （ ℃ ） | 17.3 | 16.6 | 18.1 | 18.4 | 21.6 | 20.3 | 26 | 24.3 | 28.1 | 26.5 |  | 28.1 | 26.3 | 24.2 | 25 | 20.3 | 21 | 14.7 | 16.4
|  | 透 明 度 | （ ｍ ） | 1.3 |  | 2.7 |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  | 2 |  | 2.2 |  | 4.7
| 生 活 環 境 項 目 | ｐ Ｈ |  | 8.5 | 8.3 | 8 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 8.2 |  | 8.5 | 8.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 8
|  | Ｄ Ｏ | ( mg/L ) | 13.4 | 8.5 | 7.1 | 5.3 | 6.8 | 2.7 | 12.1 | 7.6 | 5.9 | 1.9 |  | 12.3 | 2.5 | 6.4 | 3.1 | 7.1 | 4.1 | 6.7 | 5.4
|  | Ｃ Ｏ Ｄ | ( mg/L ) | 6.7 | 3.8 | 4.3 | 3.2 | 4.8 | 3 | 8 | 7.8 | 6.6 | 4.4 |  | 6.3 | 5.8 | 4.7 | 3.9 | 4.7 | 3.4 | 3.4 | 3
|  | Ｓ Ｓ | ( mg/L )
|  | 大 腸 菌 数 | ( CFU/100mL ) | 5 |  | 3200 |  | 110 |  | 53 |  | 27000 |  |  | 5 |  | 20 |  | 12 |  | 29
|  | ｎ －ヘキサン抽出物質 | ( mg/L )
|  | 全 窒 素 | ( mg/L ) | 2.38 | 1.11 | 2.24 | 1.26 | 2.5 | 0.99 | 1.9 | 1.68 | 3.32 | 1.66 |  | 1.69 | 1.59 | 1.78 | 1.22 | 2.49 | 1.31 | 1.73 | 0.74
|  | 全 り ん | ( mg/L ) | 0.201 | 0.101 | 0.211 | 0.163 | 0.243 | 0.182 | 0.26 | 0.237 | 0.321 | 0.204 |  | 0.253 | 0.243 | 0.198 | 0.173 | 0.197 | 0.12 | 0.13 | 0.07
|  | 亜 鉛 | ( mg/L )
|  | ノニルフェノール | ( mg/L )
|  | Ｌ Ａ Ｓ | ( mg/L )
健 康 項 目 |  | カ ド ミ ウ ム | ( mg/L )
|  | 全 シ ア ン | ( mg/L )
|  | 鉛 | ( mg/L )
|  | 六 価 ク ロ ム | ( mg/L )
|  | ひ 素 | ( mg/L )
|  | 総 水 銀 | ( mg/L )
|  | ア ル キ ル 水 銀 | ( mg/L )
|  | Ｐ Ｃ Ｂ | ( mg/L )
|  | ジクロロメタン | ( mg/L )
|  | 四 塩 化 炭 素 | ( mg/L )
|  | 1,2-ジクロロエタン | ( mg/L )
|  | 1,1-ジクロロエチレン | ( mg/L )
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | ( mg/L )
|  | 1,1,1-トリクロロエタン | ( mg/L )
|  | 1,1,2-トリクロロエタン | ( mg/L )
|  | トリクロロエチレン | ( mg/L )
|  | テトラクロロエチレン | ( mg/L )
|  | 1,3-ジクロロプロペン | ( mg/L )
|  | チ ウ ラ ム | ( mg/L )
|  | シ マ ジ ン | ( mg/L )
|  | チ オ ベ ン カ ル ブ | ( mg/L )
|  | ベ ン ゼ ン | ( mg/L )
|  | セ レ ン | ( mg/L )
|  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ( mg/L )
|  | ほ う 素 | ( mg/L )
|  | ふ っ 素 | ( mg/L )
|  | 1,4-ジオキサン | ( mg/L )