（一般則第４条　在宅医療用関係）

| 高圧ガス 製造事業届書 | 一般 | ×整理番号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ×受理年月日 | 年 月 日 |  |  |
| 名 称 |  |  |  |  |  |
| 事務所所在地 |  |  |  | 電話 |  |
| 事業所所在地 |  |  |  | 電話 |  |
| 製造する高圧 ガスの種類 | 液化酸素 |  |  |  |  |
| 年 月 日 届出者氏名 東京都知事 殿 |  |  |  |  |  |

| 販売業者 液化酸素 | 所在地 | 電話 |
| --- | --- | --- |
|  | 名 称 |  |
|  | 届出番号 届出年月日 |  |
|  | 販売主任者名 |  |

| 患者の所属医療機関及び担当医師名 | 名 称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 医師名 |  |
|  | 電話番号 |  |

備考  １　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　×印の項には記載しないこと。

高圧ガス製造明細書

| 製 造 目 的 | 医療吸入のため親容器から子容器への移充てんを行う |
| --- | --- |
| 製造するガスの種類 | 液化酸素 |
| 処理能力 | ０㎥ |

容　器

| 形 式 | 定置式液化酸素装置 （親容器） | 携帯用液化酸素装置 （子容器） |
| --- | --- | --- |
| 品 名 |  |  |
|  | ﾘｯﾄﾙ | ﾘｯﾄﾙ |
| 高さ×幅×奥行 | × × mm | × × mm |
| 台 数 | 台 | 台 |

＊添付書類

液化酸素装置のカタログ

容器番号及び容器検査年月日の記載された書類

| 消火器 | 能力 |  | 本数 | 本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 換気設備 |  |  |  |  |

火気等の扱い

１　親容器の置場は火を扱う場所から２ｍ以上離します。

２　充塡場所は火を扱う場所から５ｍ以上離します。

３　液体酸素を置く部屋は換気をします。

４　親容器と子容器の接続部には油脂を付着させません。

５　酸素吸入中に火を扱いません。

６　酸素吸入中に喫煙しません。また、喫煙中の人には近づきません。

施　設　の　配　置

| 施設（住居）の付近状況図 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 該当部分に記入又は ○印をつける。 |
|  |  | 一戸建 平屋 ( )階建の （ ）階 |
|  |  | 長屋建 平屋 ( )階建の （ ）階 |
|  |  | 共同住宅 ( )階建の ( )階 |
| 建物内の液化酸素装置の配置状況図 |  | 外壁 木造、モルタル、 コンクリ－ト |
|  |  | 容器置場 屋内 屋外 |
|  |  | 容器置場の床面 （材質） ( ) |
|  |  | 充塡場所 屋内 屋外 |

（記入上の注意）

液体酸素容器、消火器及び換気設備の位置、火気までの距離を記入すること。

＊添付書類

日常点検表、設置時配送時点検記録表、酸素供給装置点検記録表