## 入力シート
※以下、新型コロナウィルスの感染防止対策により、省エネ対策の実施が困難となった評価項目についてご記入ください。
No. | 評価No. | 評価項目 （以下の欄は数式が入力されており、評価No.を選択することで自動表示されます。） | 実施が困難であった理由 | 暫定的取扱い評価の内容
例 | Ⅲ1b.2 | CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整 | テナントからの要請により、外気の取入れを４月より最大量で運用したため | 2019年4月～2020年3月の実績で評価を実施した
1
2
3
4
5
※記入行が足りない場合は、行を追加し、記入してください。
■ 令和４年度実績における暫定取扱い項目一覧

## 評価No.と評価項目 (hidden)
Ⅰ | 1.1 | Ⅰ1.1 | CO2削減推進会議等の設置及び開催
Ⅰ | 1.2 | Ⅰ1.2 | PDCA管理サイクルの実施体制の整備
Ⅰ | 1.3 | Ⅰ1.3 | 環境認証の取得
Ⅰ | 2.1 | Ⅰ2.1 | 図面・改修履歴等の整備
Ⅰ | 2.2 | Ⅰ2.2 | 設備台帳等の整備
Ⅰ | 2.3 | Ⅰ2.3 | 管理標準等の整備
Ⅰ | 3.1 | Ⅰ3.1 | ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）等の導入
Ⅰ | 3.2 | Ⅰ3.2 | 電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・計量設備の導入
Ⅰ | 3.3 | Ⅰ3.3 | エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入
Ⅰ | 3.4 | Ⅰ3.4 | 系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入
Ⅰ | 3.5 | Ⅰ3.5 | エネルギー供給設備の分析に必要な計測・計量設備の導入
Ⅰ | 3.6 | Ⅰ3.6 | 代表階又は代表エリアの使用量把握に必要な計測・計量設備の導入
Ⅰ | 3.7 | Ⅰ3.7 | 空調の使用量に応じた課金体系の導入
Ⅰ | 4.1 | Ⅰ4.1 | エネルギー消費特性の把握、エネルギー消費原単位の算出及び管理
Ⅰ | 4.2 | Ⅰ4.2 | CO2排出量の管理
Ⅰ | 4.3 | Ⅰ4.3 | CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案及び実績の集約・評価の実施
Ⅰ | 4.4 | Ⅰ4.4 | CO2削減対策の啓発活動の実施
Ⅰ | 4.5 | Ⅰ4.5 | エネルギー供給設備の運転解析の実施
Ⅰ | 4.6 | Ⅰ4.6 | 改善策の立案・実施及び効果検証の実施
Ⅰ | 4.7 | Ⅰ4.7 | コミッショニング（性能検証）の実施
Ⅰ | 4.8 | Ⅰ4.8 | 利用者等への環境・エネルギー情報提供システムの導入
Ⅰ | 4.9 | Ⅰ4.9 | ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）化へのロードマップの策定と実行
Ⅰ | 5.1 | Ⅰ5.1 | 保守・点検計画の策定及び実施
Ⅱ | 1.1 | Ⅱ1.1 | 自然採光を利用したシステムの導入
Ⅱ | 1.2 | Ⅱ1.2 | 自然通風を利用したシステムの導入
Ⅱ | 1.3 | Ⅱ1.3 | 太陽光発電システムの導入
Ⅱ | 1.4 | Ⅱ1.4 | 再生可能エネルギー・未利用エネルギーシステムの導入
Ⅱ | 1.5 | Ⅱ1.5 | 年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入
Ⅱ | 2.1 | Ⅱ2.1 | 高性能な建物外皮の導入
Ⅱ | 2.2 | Ⅱ2.2 | 風除室、回転扉等による隙間風対策の導入
Ⅱ | 2.3 | Ⅱ2.3 | 屋上緑化の導入
Ⅱ | 2.4 | Ⅱ2.4 | ブラインドの日射制御及びｽｹｼﾞｭｰﾙ制御の導入
Ⅱ | 2.5 | Ⅱ2.5 | 壁面緑化の導入
Ⅱ | 3a.1 | Ⅱ3a.1 | 高効率熱源機器の導入
Ⅱ | 3a.2 | Ⅱ3a.2 | 高効率冷却塔の導入
Ⅱ | 3a.3 | Ⅱ3a.3 | 高効率空調用ポンプの導入
Ⅱ | 3a.5 | Ⅱ3a.5 | 大温度差送水システムの導入
Ⅱ | 3a.6 | Ⅱ3a.6 | 水搬送経路の密閉化
Ⅱ | 3a.7 | Ⅱ3a.7 | 蒸気弁・フランジ部の断熱
Ⅱ | 3a.8 | Ⅱ3a.8 | 熱源の台数制御の導入
Ⅱ | 3a.9 | Ⅱ3a.9 | 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入
Ⅱ | 3a.10 | Ⅱ3a.10 | 空調2次ポンプ変流量制御の導入
Ⅱ | 3a.11 | Ⅱ3a.11 | 空調2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入
Ⅱ | 3a.12 | Ⅱ3a.12 | 熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入
Ⅱ | 3a.13 | Ⅱ3a.13 | 空調1次ポンプ変流量制御の導入
Ⅱ | 3a.14 | Ⅱ3a.14 | 冷却水ポンプ変流量制御の導入
Ⅱ | 3a.15 | Ⅱ3a.15 | 空調2次ポンプの末端差圧制御の導入
Ⅱ | 3a.16 | Ⅱ3a.16 | 熱交換器の断熱
Ⅱ | 3a.17 | Ⅱ3a.17 | 蓄熱システムの導入
Ⅱ | 3a.18 | Ⅱ3a.18 | 高効率コージェネレーションの導入
Ⅱ | 3a.19 | Ⅱ3a.19 | 冷却塔ファンインバータ制御の導入
Ⅱ | 3a.20 | Ⅱ3a.20 | フリークーリングシステムの導入
Ⅱ | 3a.22 | Ⅱ3a.22 | 配管摩擦低減剤（DR剤）の導入
Ⅱ | 3a.23 | Ⅱ3a.23 | 中温冷水利用システムの導入
Ⅱ | 3a.24 | Ⅱ3a.24 | 統合熱源制御システムの導入
Ⅱ | 3a.25 | Ⅱ3a.25 | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御の導入
Ⅱ | 3a.26 | Ⅱ3a.26 | エネルギーの面的利用の導入
Ⅱ | 3b.1 | Ⅱ3b.1 | 高効率空調機の導入
Ⅱ | 3b.2 | Ⅱ3b.2 | 高効率パッケージ形空調機の導入
Ⅱ | 3b.3 | Ⅱ3b.3 | 高効率ファンの導入
Ⅱ | 3b.4 | Ⅱ3b.4 | ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入
Ⅱ | 3b.5 | Ⅱ3b.5 | エレベーター機械室の温度制御の導入
Ⅱ | 3b.6 | Ⅱ3b.6 | 電気室の温度制御の導入
Ⅱ | 3b.7 | Ⅱ3b.7 | 電算室の冷気と暖気が混合しない設備の導入
Ⅱ | 3b.8 | Ⅱ3b.8 | 空調機の変風量システムの導入
Ⅱ | 3b.9 | Ⅱ3b.9 | 大空間の居住域空調又は局所空調システムの導入
Ⅱ | 3b.10 | Ⅱ3b.10 | 空調機の気化式加湿器の導入
Ⅱ | 3b.11 | Ⅱ3b.11 | 空調温度制御の不感帯の設定
Ⅱ | 3b.12 | Ⅱ3b.12 | 外気冷房システムの導入
Ⅱ | 3b.13 | Ⅱ3b.13 | CO2濃度による外気量制御の導入
Ⅱ | 3b.14 | Ⅱ3b.14 | ファンコイルユニットの比例制御の導入
Ⅱ | 3b.15 | Ⅱ3b.15 | 空調のセキュリティー連動制御の導入
Ⅱ | 3b.16 | Ⅱ3b.16 | 空調の最適起動制御の導入
Ⅱ | 3b.17 | Ⅱ3b.17 | 非使用室の空調発停制御の導入
Ⅱ | 3b.18 | Ⅱ3b.18 | 駐車場ファンのCO又はCO2濃度制御の導入
Ⅱ | 3b.19 | Ⅱ3b.19 | 熱源機械室ファンの燃焼機器等連動停止制御の導入
Ⅱ | 3b.20 | Ⅱ3b.20 | 全熱交換器の導入
Ⅱ | 3b.21 | Ⅱ3b.21 | 大温度差送風空調システムの導入
Ⅱ | 3b.22 | Ⅱ3b.22 | 床吹出空調システムの導入
Ⅱ | 3b.23 | Ⅱ3b.23 | 放射冷暖房空調システムの導入
Ⅱ | 3b.24 | Ⅱ3b.24 | 冷却除湿再熱方式以外の除湿システムの導入
Ⅱ | 3b.25 | Ⅱ3b.25 | 潜熱・顕熱分離方式省エネ空調システムの導入
Ⅱ | 3b.26 | Ⅱ3b.26 | デシカント空調システムの導入
Ⅱ | 3b.27 | Ⅱ3b.27 | ハイブリッド空調システムの導入
Ⅱ | 3b.28 | Ⅱ3b.28 | 置換換気システムの導入
Ⅱ | 3b.29 | Ⅱ3b.29 | 電算室の局所冷房設備の導入
Ⅱ | 3b.30 | Ⅱ3b.30 | 高効率厨房換気システムの導入
Ⅱ | 3b.31 | Ⅱ3b.31 | 空調機の間欠運転制御の導入
Ⅱ | 3b.32 | Ⅱ3b.32 | 厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入
Ⅱ | 3b.33 | Ⅱ3b.33 | 厨房外調機の換気モード切換制御の導入
Ⅱ | 3b.34 | Ⅱ3b.34 | 人感センサーによる換気制御の導入
Ⅱ | 3b.35 | Ⅱ3b.35 | ファンの手動調整用インバータの導入
Ⅱ | 3b.36 | Ⅱ3b.36 | 気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入
Ⅱ | 3c.1 | Ⅱ3c.1 | 高効率照明器具の導入
Ⅱ | 3c.2 | Ⅱ3c.2 | 高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入
Ⅱ | 3c.3 | Ⅱ3c.3 | 照明の初期照度補正制御の導入
Ⅱ | 3c.4 | Ⅱ3c.4 | 照明のゾーニング制御の導入
Ⅱ | 3c.5 | Ⅱ3c.5 | 高効率変圧器の導入
Ⅱ | 3c.6 | Ⅱ3c.6 | 力率改善制御システムの導入
Ⅱ | 3c.7 | Ⅱ3c.7 | 高効率UPSの導入
Ⅱ | 3c.8 | Ⅱ3c.8 | 照明の昼光利用照明制御の導入
Ⅱ | 3c.9 | Ⅱ3c.9 | 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入
Ⅱ | 3c.10 | Ⅱ3c.10 | 照明のタイムスケジュール制御の導入
Ⅱ | 3c.11 | Ⅱ3c.11 | 照明のセキュリティー連動制御の導入
Ⅱ | 3c.12 | Ⅱ3c.12 | デマンド制御システムの導入
Ⅱ | 3c.13 | Ⅱ3c.13 | タスク＆アンビエント照明システムの導入
Ⅱ | 3c.14 | Ⅱ3c.14 | 高効率給電設備の導入
Ⅱ | 3c.15 | Ⅱ3c.15 | 照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入
Ⅱ | 3c.16 | Ⅱ3c.16 | 照明の局所制御の導入
Ⅱ | 3c.17 | Ⅱ3c.17 | 誘導灯の消灯制御の導入
Ⅱ | 3c.18 | Ⅱ3c.18 | 事務室のセンサーによる照明制御単位の細分化
Ⅱ | 3d.1 | Ⅱ3d.1 | 高効率給水ポンプの導入
Ⅱ | 3d.2 | Ⅱ3d.2 | 大便器の節水器具の導入
Ⅱ | 3d.3 | Ⅱ3d.3 | 省エネ型便座又は洗浄便座のスケジュール制御の導入
Ⅱ | 3d.4 | Ⅱ3d.4 | 洗面器の自動水栓の導入
Ⅱ | 3d.5 | Ⅱ3d.5 | 便所への擬音装置の導入
Ⅱ | 3d.6 | Ⅱ3d.6 | 便所洗面・湯沸室への局所給湯システムの導入
Ⅱ | 3d.7 | Ⅱ3d.7 | 排水再利用システム等の導入
Ⅱ | 3d.8 | Ⅱ3d.8 | 高効率給湯ヒートポンプユニットの導入
Ⅱ | 3d.9 | Ⅱ3d.9 | 自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入
Ⅱ | 3d.10 | Ⅱ3d.10 | 潜熱回収給湯器の導入
Ⅱ | 3d.11 | Ⅱ3d.11 | 水道本管圧力利用システムの導入
Ⅱ | 3e.1 | Ⅱ3e.1 | エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入
Ⅱ | 3e.2 | Ⅱ3e.2 | エレベーターの群管理制御の導入
Ⅱ | 3e.3 | Ⅱ3e.3 | エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御の導入
Ⅱ | 3e.4 | Ⅱ3e.4 | エレベーターの電力回生制御の導入
Ⅱ | 3e.5 | Ⅱ3e.5 | エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式の導入
Ⅱ | 3f.1 | Ⅱ3f.1 | グリーン購入法適合商品のオフィス機器の導入
Ⅱ | 3f.2 | Ⅱ3f.2 | 省エネ型自動販売機又は自動販売機のスケジュール制御の導入
Ⅱ | 3f.3 | Ⅱ3f.3 | 高効率冷凍・冷蔵設備の導入
Ⅱ | 3f.4 | Ⅱ3f.4 | 高効率エアコンプレッサーの導入
Ⅱ | 3f.5 | Ⅱ3f.5 | 高効率ブロワ・その他設備に係る高効率ポンプの導入
Ⅱ | 3f.6 | Ⅱ3f.6 | 高効率クリーンルームの導入
Ⅱ | 3f.7 | Ⅱ3f.7 | 高効率厨房機器の導入
Ⅱ | 3f.8 | Ⅱ3f.8 | ブロワ・その他設備に係るポンプのインバータ制御の導入
Ⅱ | 3f.9 | Ⅱ3f.9 | ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの導入
Ⅲ | 1a.1 | Ⅲ1a.1 | 燃焼機器の空気比の管理
Ⅲ | 1a.2 | Ⅲ1a.2 | 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化
Ⅲ | 1a.3 | Ⅲ1a.3 | 冷凍機の冷却水温度設定値の調整
Ⅲ | 1a.4 | Ⅲ1a.4 | 熱のエネルギー効率の実績
Ⅲ | 1a.5 | Ⅲ1a.5 | 部分負荷時の熱源運転の適正化
Ⅲ | 1a.6 | Ⅲ1a.6 | 部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化
Ⅲ | 1a.7 | Ⅲ1a.7 | 蒸気ボイラーの給水水質・ブロー量の管理
Ⅲ | 1a.8 | Ⅲ1a.8 | 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整
Ⅲ | 1a.9 | Ⅲ1a.9 | 蓄熱槽の管理
Ⅲ | 1a.10 | Ⅲ1a.10 | コージェネレーションの運転の適正化
Ⅲ | 1a.12 | Ⅲ1a.12 | ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認
Ⅲ | 1a.13 | Ⅲ1a.13 | インバータ制御系統のバルブの開度調整
Ⅲ | 1a.14 | Ⅲ1a.14 | 熱源不要期間の熱源機器等停止
Ⅲ | 1a.15 | Ⅲ1a.15 | 空調開始時の熱源起動時間の適正化
Ⅲ | 1a.16 | Ⅲ1a.16 | 空調停止時の熱源運転時間の短縮
Ⅲ | 1b.1 | Ⅲ1b.1 | 室使用開始時の空調起動時間の適正化
Ⅲ | 1b.2 | Ⅲ1b.2 | CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整
Ⅲ | 1b.3 | Ⅲ1b.3 | 居室の室内温度の適正化
Ⅲ | 1b.4 | Ⅲ1b.4 | ファンの間欠運転の実施
Ⅲ | 1b.5 | Ⅲ1b.5 | 電算室の空調機運転の適正化
Ⅲ | 1b.6 | Ⅲ1b.6 | 空調運転時間の短縮
Ⅲ | 1b.7 | Ⅲ1b.7 | 冬季におけるペリメータ設定温度の適正化
Ⅲ | 1b.8 | Ⅲ1b.8 | クールビズ・ウォームビズによる空調設定温度の緩和
Ⅲ | 1b.9 | Ⅲ1b.9 | 居室以外の室内温度の緩和
Ⅲ | 1b.10 | Ⅲ1b.10 | 冷却除湿再熱の停止
Ⅲ | 1b.11 | Ⅲ1b.11 | 建物全体の給排気バランスの管理
Ⅲ | 1b.12 | Ⅲ1b.12 | エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化
Ⅲ | 1b.13 | Ⅲ1b.13 | エレベーター機械室・電気室のファンの夏季停止
Ⅲ | 1b.14 | Ⅲ1b.14 | エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還気設定温度の適正化
Ⅲ | 1b.15 | Ⅲ1b.15 | 冬季冷房になる室の設定温度の適正化
Ⅲ | 1b.16 | Ⅲ1b.16 | ファンのプーリーダウンの実施
Ⅲ | 1b.17 | Ⅲ1b.17 | 地下駐車場のスロープ等からの自然給気
Ⅲ | 1b.18 | Ⅲ1b.18 | パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施
Ⅲ | 1c.1 | Ⅲ1c.1 | 居室以外の照度条件の緩和
Ⅲ | 1c.2 | Ⅲ1c.2 | 清掃等の日常メンテナンス作業時の照明点灯時間・照度条件の適正化
Ⅲ | 1c.3 | Ⅲ1c.3 | 不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断
Ⅲ | 1c.4 | Ⅲ1c.4 | 事務室の室内照度の適正化
Ⅲ | 1c.5 | Ⅲ1c.5 | 事務室の照度条件の緩和
Ⅲ | 1c.6 | Ⅲ1c.6 | 時間外等の照明点灯エリアの集約化
Ⅲ | 1c.7 | Ⅲ1c.7 | 人感センサーのタイマー設定時間の適正化
Ⅲ | 1d.1 | Ⅲ1d.1 | 給水圧力の管理
Ⅲ | 1d.2 | Ⅲ1d.2 | 貯湯温度設定の緩和
Ⅲ | 1d.3 | Ⅲ1d.3 | 揚水ポンプのバルブの開度調整
Ⅲ | 1d.4 | Ⅲ1d.4 | 洗浄便座暖房の夏季停止
Ⅲ | 1d.5 | Ⅲ1d.5 | 給水・給湯バルブの調整
Ⅲ | 1d.6 | Ⅲ1d.6 | 給湯温度設定の緩和
Ⅲ | 1d.7 | Ⅲ1d.7 | 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止
Ⅲ | 1d.8 | Ⅲ1d.8 | 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮
Ⅲ | 1d.9 | Ⅲ1d.9 | 給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止
Ⅲ | 1e.1 | Ⅲ1e.1 | 夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減
Ⅲ | 1e.2 | Ⅲ1e.2 | エレベーターかご内の空調設定温度の緩和
Ⅲ | 1f.1 | Ⅲ1f.1 | 外部に面する出入口の開閉の管理
Ⅲ | 1f.2 | Ⅲ1f.2 | 非稼働エリアのエア供給弁の閉止
Ⅲ | 1f.3 | Ⅲ1f.3 | 非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止
Ⅲ | 1f.4 | Ⅲ1f.4 | エアコンプレッサーの設定圧力の適正化
Ⅲ | 1f.5 | Ⅲ1f.5 | エアコンプレッサー吸入空気温度の管理
Ⅲ | 1f.6 | Ⅲ1f.6 | 冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）の実施
Ⅲ | 1f.7 | Ⅲ1f.7 | 情報通信施設のPUEの実績
Ⅲ | 2a.1 | Ⅲ2a.1 | 熱源機器の点検・清掃
Ⅲ | 2a.2 | Ⅲ2a.2 | 冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃
Ⅲ | 2a.3 | Ⅲ2a.3 | 熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェック
Ⅲ | 2a.4 | Ⅲ2a.4 | 熱交換器の清掃
Ⅲ | 2a.5 | Ⅲ2a.5 | 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検
Ⅲ | 2a.6 | Ⅲ2a.6 | 熱源機器のメーカーによる遠隔監視
Ⅲ | 2b.1 | Ⅲ2b.1 | 空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清浄
Ⅲ | 2b.2 | Ⅲ2b.2 | センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェック
Ⅲ | 2b.3 | Ⅲ2b.3 | 空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィンの清浄
Ⅲ | 2b.4 | Ⅲ2b.4 | パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄
Ⅲ | 2b.5 | Ⅲ2b.5 | 省エネファンベルトへの交換
Ⅲ | 2b.6 | Ⅲ2b.6 | パッケージ形空調機のメーカーによる遠隔監視
Ⅲ | 2c.1 | Ⅲ2c.1 | 照明用制御設備の作動チェック
Ⅲ | 2c.2 | Ⅲ2c.2 | 照明器具の清掃及び定期的なランプ交換
Ⅲ | 2c.3 | Ⅲ2c.3 | ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施
Ⅲ | 2f.1 | Ⅲ2f.1 | 冷凍・冷蔵庫の保温管理
Ⅲ | 2f.2 | Ⅲ2f.2 | ｴｱ配管･ﾊﾞﾙﾌﾞからの漏れ点検及びｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ吸込みﾌｨﾙﾀｰの清掃