- 様式例8－１

| 大地震、警戒宣言発令時のときどう行動するのか 消 防 署 | 1 1 9 |
| --- | --- |
| 警 察 署 | 1 1 0 |
| 環境局・所管課 |  |
| 地域防災組織等 |  |

高圧ガス事業所（　　　　　　　）			防　災　計　画　表

事　業　所　名　　　　　	取　扱　い　ガ　ス　名	貯　　蔵　　量　　　　kg	総括防災責任者

（緊急連絡先）

地 震 に 備 え て の 事 前 計 画			　　　　　地　震　時　等　の　行　動　計　画　図					　   地震時の活動計画

| ■ 予 防 対 策 ■ 地 震 時 の 活 動 対 策 項 目 | 内 容 | 責任者 |
| --- | --- | --- |
| 防 災 体 制 づ く り | ○震災対策組織を編成し、役割分担を 決める。 ○警戒宣言発令時の対策を作成する。 ○高圧ガス漏えい時等の応急処置方法 の手順書を作成する。 ○夜間・休日等の情報収集、伝達・参 集体制を確立する。 ○地域防災組織との応援体制を強化す る。 |  |
| 防 及 災 び 教 訓 育 練 | ○6ヶ月に1回以上、従業員に防災教育をする。 ○組織的な総合訓練、漏えい時等の初 期措置、防災資器材の使用方法等の 防災訓練を行う。 |  |
| 施箇と 設所安 のの全 危点対 険検策 | ○高圧ガス設備・容器置場及び関連建 物の安全点検・補強等の耐震対策を 行う。 ○高圧ガス設備等周辺の危険個所を把 握する。 |  |
| 出 漏 火 え 及 い び 防 止 | ○火を使用する周囲の可燃物等を整理 する。 ○火気器具類の点検と対震自動消火装 置の設置等の安全化を推進する。 ○高圧ガスの漏えい防止対策を推進す る。 |  |
| 防 の 災 整 資 備 器 止 材 止 | ○散水装置・消火器・保安電力用器材 及び除害設備等を整備する。 ○空気呼吸器等の防災用具及び防災薬 剤を整備する。 ○救急作業資材及び救急手当用品を整 備する。 |  |

★	記　入　要　領　　	火	火気場所

裏面の記載例による。　	消	消火器・消火バケツ

図の中に記入する略号の例　	ｶﾞｽ	高圧ガス施設

危	石油類施設

| 項 目 | 内 容 | 責任者 |
| --- | --- | --- |
| 初 動 措 置 | ○従業員に対して慌てないよう指示 する。 ○事業所内外の出火状況を把握する。 ○火災が発生した場合、初期消火を行 う。 ○被災者の有無を確認する。 ○周辺地域の消火活動に協力する。 |  |
| 施 設 等 の 点 検 | ○高圧ガス設備、建物等の被害状況を 点検する。 ○容器の転倒と損傷状況を点検する。 ○高圧ガス設備、容器のガス漏れの有 無を点検する。 |  |
| 応 急 措 置 | ○地震規模が大きい時は元弁、緊急遮 断弁等を閉止する。 ○被害状況に応じ、高圧ガス設備等の 運転・作業及び火気器具類の使用を 停止する。 ○ガスが漏えいした時は、漏えい防止 措置を講ずる。 ○消火設備、除害設備等の準備・稼働 を行う。 ○被害状況に応じて周辺住民、従業員 等を避難させる。 ○被害の状況に応じ、消防等の関係機 関に通報、地域防災組織等に応援を 要請する。 |  |
| 情 報 の 連 絡 | ○ラジオ・テレビ等で近辺の被害状況 の情報収集をする。 ○従業員に正しい情報を連絡する。 ○被害状況に応じて周辺住民、従業員 等を避難させる。 |  |

■　警　戒　宣　言　発　令　時　の　対　策

■ 復旧活動時の災害・火災防止対策

| 項 目 | 内 容 | 責任者 |
| --- | --- | --- |
| 情 収 報 集 の 伝 達 | ○関係情報を収集する。 ○警戒宣言の正しい情報を従業員等に 伝える。 |  |
| 事 前 措 置 | ○高圧ガス関係設備の運転・作業の停 止又は制限をする。 ○火気作業、火気施設を停止する。 ○容器の鎖がけ等の転倒・転落防止措 置を行う。 ○防災・救急資器材を直ちに使用でき る状態にする。 ○可燃物を片付ける。 ○地震時の初動措置、応急措置に必要 な人員の確保と指示をする。 ○事前措置完了後、待機者を事業所の 安全な場所に誘導する。 ○安否確認のための連絡手段を確保する、一斉帰宅を抑制する。 |  |

| 内 容 | 責任者 |
| --- | --- |
| ○復旧のための体制作り・事前準備をする。生活に不可欠なガスを扱う場合、事業継続計画作成に努める。 ○倒壊、又は被害を受けた構造物・設備等の使用禁 止等の措置をする。 ○高圧ガス設備等の運転又は使用開始に当たっての安全点検を行う。 ○ガス漏れが原因の火災や通電による電気火災の発生を防止する。 ○工事等を行う業者に対する安全指導を行う。 |  |

■ 避　難　方　法　の　確　認

| 避 難 場 所 | 避 難 場 所 一時集合場所 |
| --- | --- |
| 避 難 経 路 | （ 1 次 ） （ 2 次 ） |
| 避難誘導の方法 |  |

・ 東京都震災対策条例10条に基づく消防庁告示（東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画に関する告示、平成13年第2号）準拠

・本表は、第二種製造所等に用いるものとする。