- 様式例 ８－２

| 大地震、警戒宣言発令時のときどう行動するのか 消 防 署 | 1 1 9 |
| --- | --- |
| 警 察 署 | 1 1 0 |
| 環境局・所管課 |  |
| 地域防災組織等 |  |

高圧ガス事業所（　　　　　　　）			防　災　計　画　表

事　業　所　名　　　　　	取　扱　い　ガ　ス　名	貯　　蔵　　量　　　　kg	総括防災責任者

（緊急連絡先）

地 震 に そ な え て の 事 前 計 画			　　　　　地　震　時　等　の　行　動　計　画　図					　   地震時の活動計画

| ■ 予 防 対 策 ■ 地 震 時 の 活 動 対 策 項 目 | 内 容 | 責任者 |
| --- | --- | --- |
| づくり 防災体制 | ○警戒宣言発令時の事前措置と 地震時の措置等を行う。 ○各員又は各班の役割分担を決める。 |  |
| 防 及 災 び 教 訓 育 練 | ○６ヶ月に1回以上、従業員に防災教育をする。 ○震災発生を想定した防災訓練を 行う。 |  |
| 施箇と 設所安 のの全 危点対 険検策 | ○容器置場の安全点検を行う。 ○容器の転倒防止対策を強化する。 ○置場周辺の危険個所を把握する。 |  |
| 出 火 防 止 | ○可燃物等を整理する。 ○火気器具類の点検、対震自動消火装 置等を点検する。 ○火気器具類を安全な場所で使用 する。 |  |
| 防 の 災 整 資 備 器 止 材 止 | ○消火器・散水設備を点検する。 ○防災用具等を整備する。 |  |

★	記　入　要　領　　	火	火気場所

裏面の記載例による。　	消	消火器・消火バケツ

図の中に記入する略号の例　	ｶﾞｽ	高圧ガス施設

危	石油類施設

| 項 目 | 内 容 | 責任者 |
| --- | --- | --- |
| 初 動 措 置 | ○客や従業員に対して慌てないよう 指示する。 ○建物の中で一時的に身の安全を図る。 ○初期消火に努める。 |  |
| 等の点検 容器置場 | ○置場等の損壊状況を点検する ○容器の転倒と損傷状況を点検する。 ○高圧ガス設備、容器のガス漏れの有 無を点検する。 |  |
| 応 急 措 置 | ○ガスが漏えいした時は、漏えい防止 措置を講ずる。 ○漏えいガスに着火した場合は、消火 及び延焼防止に努めると共に、状況に応じて従業員、付近住民等を避難させる。 |  |
| 情 報 の 連 絡 | ○近辺の被害状況をつかむ。 ○客、従業員に正しい情報を連絡する。 ○状況に応じて周辺住民、従業員等を 避難させる。 |  |

■ 復旧活動時の災害・火災防止対策

| 内 容 | 責任者 |
| --- | --- |
| ○復旧のための体制作り・事前準備を行う。生活に不可欠なガスを扱う場合、事業継続計画作成に努める。 ○倒壊又は被害を受けた構造物・設備等の使用禁 止等の措置をする。 ○高圧ガス施設等の使用開始に当たっての安全 点検を行う。 ○工事等を行う業者に対する安全指導を行う。 |  |

■　警　戒　宣　言　発　令　時　の　対　策

| 項 目 | 内 容 | 責任者 |
| --- | --- | --- |
| 情 連 報 絡 の | ○警戒宣言の正しい情報を従業員等に 伝える。 |  |
| 事 前 措 置 | ○容器の鎖がけ等の転倒・転落防止措 置を行う。 ○可燃物を片付ける。 ○消火器と防災用具等をすぐ使用 できる状態にする。 |  |
| 待 機 | ○可燃物を片付ける。 ○地震時の初動措置、応急措置に必要 な人員の確保と指示をする。 ○事前措置完了後、待機者を事業所の 安全な場所に誘導する。 ○安否確認のための連絡手段を確保する、一斉帰宅を抑制する。 |  |

■ 避　難　方　法　の　確　認

| 避 難 場 所 | 避 難 場 所 一時集合場所 |
| --- | --- |
| 避 難 経 路 | （ 1 次 ） （ 2 次 ） |
| 避難誘導の方法 |  |

・ 東京都震災対策条例10条に基づく消防庁告示（東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画に関する告示、平成13年第2号）準拠

・本表は、高圧ガスの貯蔵に係る事業所等に用いるものとする。