## 別紙１ 原油換算エネルギー使用量に関する報告書（様式）
原油換算エネルギー使用量に関する報告書 | [10 empty] | 事業所名
2025-04-01
用途 | 使用場所・機器 | 原油換算エネルギー使用量 | [16 empty] | 原油換算エネルギー使用量割合（％） | 個票番号
|  | 燃料及び熱 | [8 empty] | 電気 | [5 empty] | 合計
|  | 燃料の種類 | 都市ガス メーター種 | 使用量 | 単位 | kg→t等補正 | 都市ガス圧力補正 | LPG基準産気率 | GJ | ｋL | 区分 | 使用量 | 単位 | kWh→千kWh補正 | GJ | ｋL | ｋL | ＊
事務所等 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | L | 1000 | kg | 1 | 圧力補正有り | 0.981
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | kg | 1000 | t | 1 | 圧力補正無し | 2
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | m3 | 1000 | m3 | 0.482
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Nm3 | 1000 | 千m3 | 0.482
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | kWh | 1000
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | MJ | 1000
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | kl | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | t | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 千Nm3 | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 千m3 | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 千kWh | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | GJ | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 小 計 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
工場その他 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 小 計 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
合 計 | 総 計 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100
※１．推計値の場合は原油換算エネルギー使用量の右欄に＊印を付けてください。 | [19 empty] | Ver3.0
※２．２０２５年度以降は、算定年度における都市ガス事業者の単位発熱量の数値を使用してください。 | [11 empty] | ［GJ/千m3］ | (確認できる場合は入力ください。）
エネルギー使用量集計表
個票№ | 使用量
| 集計値 | [7 empty] | 検算値 | 順位
| ｋｌ | [7 empty] | ％
1 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
小計 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | ＃＃
番号なし | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | ＃＃
その他 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | ＃＃
計 | 0 | [7 empty] | #DIV/0! | ＃＃

## 別紙2 原油換算エネルギー使用量に関する報告書（記入例）
原油換算エネルギー使用量に関する報告書 (第三計画期間） | [10 empty] | 事業所名 | 東京都自動車株式会社 本社工場
2024-04-01
用途 | 使用場所・機器 | 原油換算エネルギー使用量 | [16 empty] | 原油換算エネルギー使用量割合（％） | 個票番号
|  | 燃料及び熱 | [8 empty] | 電気 | [5 empty] | 合計
|  | 燃料の種類 | 都市ガス メーター種 | 使用量 | 単位 | kg→t等補正 | 都市ガス圧力補正 | LPG基準産気率 | GJ | ｋL | 区分 | 使用量 | 単位 | kWh→千kWh補正 | GJ | ｋL | ｋL | ＊
事務所等 | 本社ビル（事務フロア分） |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 昼夜不明またはその他からの買電 | 13000 | 千kWh | 13000 | 126880 | 3273.504 | 3273.504 | ＊ | 38.7801 |  | L | 1000 | kg | 1 | 圧力補正有り | 0.981
| 本社ビル 都市ガス | 都市ガス13A | 圧力補正有り | 10 | 千m3 | 9.5712 | 0.95712 | 1 | 430.7047 | 11.1122 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.1122 |  | 0.13164 |  | kg | 1000 | t | 1 | 圧力補正無し | 2
| 本社ビル Ａ重油 | A重油 |  | 20 | kL | 20 | 1 | 1 | 782 | 20.1756 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.1756 |  | 0.23901 |  | m3 | 1000 | m3 | 0.482
| 地域冷暖房（本社ビルのみ） | 産業用以外の蒸気 |  | 2000 | GJ | 2000 | 1 | 1 | 2720 | 70.176 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 70.176 |  | 0.83135 |  | Nm3 | 1000 | 千m3 | 0.482
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | kWh | 1000
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | MJ | 1000
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | kl | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | t | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 千Nm3 | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 千m3 | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 千kWh | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | GJ | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 小 計 | [7 empty] | 3932.7047 | 101.4638 |  |  | 0 |  | 126880 | 3273.504 | 3374.9678 |  | 39.9821
工場その他 | 本社ビル（１階工場用途分） |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 昼夜不明またはその他からの買電 | 4500 | 千kWh | 4500 | 43920 | 1133.136 | 1133.136 | ＊ | 13.4239
| 工場棟 電力 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 昼夜不明またはその他からの買電 | 9000 | 千kWh | 9000 | 87840 | 2266.272 | 2266.272 |  | 26.8477
| 工場棟 都市ガス | 都市ガス13A | 圧力補正有り | 1500 | 千m3 | 1435.6823 | 0.95712 | 1 | 64605.7014 | 1666.8271 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1666.8271 |  | 19.7463
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 小 計 | [7 empty] | 64605.7014 | 1666.8271 |  |  | 0 |  | 131760 | 3399.408 | 5066.2351 |  | 60.0179
合 計 | 総 計 | [7 empty] | 68538.4061 | 1768.2909 |  |  | 0 |  | 258640 | 6672.912 | 8441.2029 |  | 100
※１．推計値の場合は原油換算エネルギー使用量の右欄に＊印を付けてください。 | [19 empty] | Ver3.0
※２．２０２５年度以降は、算定年度における都市ガス事業者の単位発熱量の数値を使用してください。 | [11 empty] | ［GJ/千m3］ | (確認できる場合は入力ください。）
エネルギー使用量集計表
個票№ | 使用量
| 集計値 | [7 empty] | 検算値 | 順位
| ｋｌ | [7 empty] | ％
1 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
2 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
3 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
4 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
5 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
6 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
7 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
8 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
9 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
10 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
11 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
12 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
13 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
14 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
15 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
16 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
17 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
18 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
19 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
20 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
21 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
22 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
23 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
24 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
25 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
26 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
27 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
28 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
29 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
小計 | 0 | [7 empty] | 0 | ＃＃
番号なし | 11816.1707 | [7 empty] | 139.9821 | ＃＃
その他 | 0 | [7 empty] | 0 | ＃＃
計 | 11816.1707 | [7 empty] | 139.9821 | ＃＃
原油換算エネルギー使用量に関する報告書(第四計画期間） | [10 empty] | 事業所名 | 東京都自動車株式会社 本社工場
2025-04-01
用途 | 使用場所・機器 | 原油換算エネルギー使用量 | [16 empty] | 原油換算エネルギー使用量割合（％） | 個票番号
|  | 燃料及び熱 | [8 empty] | 電気 | [5 empty] | 合計
|  | 燃料の種類 | 都市ガス メーター種 | 使用量 | 単位 | kg→t等補正 | 都市ガス圧力補正 | LPG基準産気率 | GJ | ｋL | 区分 | 使用量 | 単位 | kWh→千kWh補正 | GJ | ｋL | ｋL | ＊
事務所等 | 本社ビル（事務フロア分） |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 買電 | 13000 | 千kWh | 13000 | 112320 | 2897.856 | 2897.856 | ＊ | 38.7406 |  | L | 1000 | kg | 1 | 圧力補正有り | 0.981
| 本社ビル 都市ガス | 都市ガス13A | 圧力補正有り | 10 | 千m3 | 9.5712 | 0.95712 | 1 | 382.8486 | 9.8775 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.8775 |  | 0.13205 |  | kg | 1000 | t | 1 | 圧力補正無し | 2
| 本社ビル Ａ重油 | A重油 |  | 20 | kL | 20 | 1 | 1 | 778 | 20.0724 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.0724 |  | 0.26834 |  | m3 | 1000 | m3 | 0.482
| 地域冷暖房（本社ビルのみ） | 産業用以外の蒸気 |  | 2000 | GJ | 2000 | 1 | 1 | 2380 | 61.404 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61.404 |  | 0.82089 |  | Nm3 | 1000 | 千m3 | 0.482
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | kWh | 1000
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | MJ | 1000
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | kl | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | t | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 千Nm3 | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 千m3 | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 千kWh | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | GJ | 1
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 小 計 | [7 empty] | 3540.8486 | 91.3539 |  |  | 0 |  | 112320 | 2897.856 | 2989.2099 |  | 39.9619
工場その他 | 本社ビル（１階工場用途分） |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 買電 | 4500 | 千kWh | 4500 | 38880 | 1003.104 | 1003.104 | ＊ | 13.4102
| 工場棟 電力 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 買電 | 9000 | 千kWh | 9000 | 77760 | 2006.208 | 2006.208 |  | 26.8204
| 工場棟 都市ガス | 都市ガス13A | 圧力補正有り | 1500 | 千m3 | 1435.6823 | 0.95712 | 1 | 57427.2902 | 1481.6241 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1481.6241 |  | 19.8074
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 小 計 | [7 empty] | 57427.2902 | 1481.6241 |  |  | 0 |  | 116640 | 3009.312 | 4490.9361 |  | 60.0381
合 計 | 総 計 | [7 empty] | 60968.1388 | 1572.978 |  |  | 0 |  | 228960 | 5907.168 | 7480.146 |  | 100
※１．推計値の場合は原油換算エネルギー使用量の右欄に＊印を付けてください。 | [19 empty] | Ver3.0
※２．２０２５年度以降は、算定年度における都市ガス事業者の単位発熱量の数値を使用してください。 | [11 empty] | ［GJ/千m3］ | (確認できる場合は入力ください。）
エネルギー使用量集計表
個票№ | 使用量
| 集計値 | [7 empty] | 検算値 | 順位
| ｋｌ | [7 empty] | ％
1 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
2 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
3 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
4 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
5 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
6 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
7 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
8 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
9 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
10 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
11 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
12 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
13 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
14 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
15 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
16 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
17 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
18 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
19 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
20 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
21 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
22 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
23 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
24 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
25 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
26 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
27 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
28 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
29 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
30 | 0 | [7 empty] | 0 | 1
小計 | 0 | [7 empty] | 0 | ＃＃
番号なし | 11816.1707 | [7 empty] | 139.9821 | ＃＃
その他 | 0 | [7 empty] | 0 | ＃＃
計 | 11816.1707 | [7 empty] | 139.9821 | ＃＃
この例の場合、本社ビルが事務所と工場用途が混在するため、算定報告書その５シートに入力した値から、工場用途分の電気使用量（子メーターで計測）を差し引いています。
算定報告書その５シートに入力した内容と同じように燃料の種類から単位までを転記してください。
算定報告書に記載されていない計測値を使用する場合は、「＊」を入力してください。この場合、計測値を記録した帳票などの根拠資料をご提出ください。
この例の場合、本社ビルが事務所と工場用途が混在するため、工場用途分の電気使用量（子メーターで計測）を記載しています。
算定報告書その５シートに入力した内容と同じように区分から単位までを転記してください。
算定報告書その５シートに入力した内容をもとに、黄色セルを入力してください。
「買電」を選択すると算定がエラー表示となります。
この例の場合、本社ビルが事務所と工場用途が混在するため、算定報告書その５シート及びその５の２シートに入力した値から、工場用途分の電気使用量（子メーターで計測）を差し引いています。
算定報告書その５シート及びその５の２シートに入力した内容と同じように燃料の種類から単位までを転記してください。
算定報告書に記載されていない計測値を使用する場合は、「＊」を入力してください。この場合、計測値を記録した帳票などの根拠資料をご提出ください。
この例の場合、本社ビルが事務所と工場用途が混在するため、工場用途分の電気使用量（子メーターで計測）を記載しています。
算定報告書その５シート及びその５の２シート入力した内容と同じように区分から単位までを転記してください。
算定報告書その５シート及びその５の２シートに入力した内容をもとに、黄色セルを入力してください。
「買電」を選択しないと算定がエラー表示となります。
この例の場合、本社ビルが事務所と工場用途が混在するため、算定報告書その５シート及びその５の２シートに入力した値から、工場用途分の電気使用量（子メーターで計測）を差し引いています。
算定報告書その５シート及びその５の２シートに入力した内容と同じように燃料の種類から単位までを転記してください。
算定報告書に記載されていない計測値を使用する場合は、「＊」を入力してください。この場合、計測値を記録した帳票などの根拠資料をご提出ください。
この例の場合、本社ビルが事務所と工場用途が混在するため、工場用途分の電気使用量（子メーターで計測）を記載しています。
算定報告書その５シート及びその５の２シート入力した内容と同じように区分から単位までを転記してください。
算定報告書その５シート及びその５の２シートに入力した内容をもとに、黄色セルを入力してください。
「買電」を選択しないと算定がエラー表示となります。
この例の場合、本社ビルが事務所と工場用途が混在するため、算定報告書その５シート及びその５の２シートに入力した値から、工場用途分の電気使用量（子メーターで計測）を差し引いています。
算定報告書その５シート及びその５の２シートに入力した内容と同じように燃料の種類から単位までを転記してください。
算定報告書に記載されていない計測値を使用する場合は、「＊」を入力してください。この場合、計測値を記録した帳票などの根拠資料をご提出ください。
この例の場合、本社ビルが事務所と工場用途が混在するため、工場用途分の電気使用量（子メーターで計測）を記載しています。
算定報告書その５シート及びその５の２シート入力した内容と同じように区分から単位までを転記してください。
算定報告書その５シート及びその５の２シートに入力した内容をもとに、黄色セルを入力してください。
「買電」を選択しないと算定がエラー表示となります。

## リスト (hidden)
【単位発熱量】
燃料等の種類 | 単位（プルダウン選択用） |  |  |  |  | 単位発熱量/一次エネ換算係数 |  | 単位発熱量/一次エネ換算係数
[6 empty] | 第三計画期間 |  | 第四計画期間
[6 empty] | (基準年度排出量算定用） |  | (基準年度排出量算定用）
原油 |  | L | kL |  |  | 38.2 | ［GJ/kL］ | 38.3 | ［GJ/kL］
原油のうちコンデンセート |  | L | kL |  |  | 35.3 | ［GJ/kL］ | 34.8 | ［GJ/kL］
ガソリン |  | L | kL |  |  | 34.6 | ［GJ/kL］ | 33.4 | ［GJ/kL］
ナフサ |  | L | kL |  |  | 33.6 | ［GJ/kL］ | 33.3 | ［GJ/kL］
ジェット燃料 |  | L | kL |  |  | 36.7 | ［GJ/kL］ | 36.3 | ［GJ/kL］
灯油 |  | L | kL |  |  | 36.7 | ［GJ/kL］ | 36.5 | ［GJ/kL］
軽油 |  | L | kL |  |  | 37.7 | ［GJ/kL］ | 38 | ［GJ/kL］
A重油 |  | L | kL |  |  | 39.1 | ［GJ/kL］ | 38.9 | ［GJ/kL］
B・C重油 |  | L | kL |  |  | 41.9 | ［GJ/kL］ | 41.8 | ［GJ/kL］
潤滑油 |  | L | kL |  |  | 40.2 | ［GJ/kL］ | 40.2 | ［GJ/kL］
石油アスファルト |  | kg | t |  |  | 40.9 | ［GJ/t］ | 40 | ［GJ/t］
石油コークス |  | kg | t |  |  | 29.9 | ［GJ/t］ | 34.1 | ［GJ/t］
液化石油ガス_LPG |  | kg | t | m3 | 千m3 | 50.8 | ［GJ/t］ | 50.1 | ［GJ/t］
石油系炭化水素ガス |  | Nm3 | 千Nm3 | m3 | 千m3 | 44.9 | ［GJ/千Nm3］ | 46.1 | ［GJ/千Nm3］
液化天然ガス_LNG |  | kg | t |  |  | 54.6 | ［GJ/t］ | 54.7 | ［GJ/t］
その他可燃性天然ガス |  | Nm3 | 千Nm3 | m3 | 千m3 | 43.5 | ［GJ/千Nm3］ | 38.4 | ［GJ/千Nm3］
原料炭 |  | kg | t |  |  | 29 | ［GJ/t］ |  | ［GJ/t］
輸入原料炭 |  | kg | t |  |  |  |  | 28.7 | ［GJ/t］
コークス用原料炭 |  | kg | t |  |  |  |  | 28.9 | ［GJ/t］
吹込用原料炭 |  | kg | t |  |  |  |  | 28.3 | ［GJ/t］
一般炭 |  | kg | t |  |  | 25.7 | ［GJ/t］
輸入一般炭 |  | kg | t |  |  |  |  | 26.1 | ［GJ/t］
国産一般炭 |  | kg | t |  |  |  |  | 24.2 | ［GJ/t］
無煙炭 |  | kg | t |  |  | 26.9 | ［GJ/t］ | 27.8 | ［GJ/t］
石炭コークス |  | kg | t |  |  | 29.4 | ［GJ/t］ | 29 | ［GJ/t］
コールタール |  | kg | t |  |  | 37.3 | ［GJ/t］ | 37.3 | ［GJ/t］
コークス炉ガス |  | Nm3 | 千Nm3 | m3 | 千m3 | 21.1 | ［GJ/千Nm3］ | 18.4 | ［GJ/千m3］
高炉ガス |  | Nm3 | 千Nm3 | m3 | 千m3 | 3.41 | ［GJ/千Nm3］ | 3.23 | ［GJ/千m3］
発電用高炉ガス |  | Nm3 | 千Nm3 | m3 | 千m3 |  | ［GJ/千Nm3］ | 3.45 | ［GJ/千m3］
転炉ガス |  | Nm3 | 千Nm3 | m3 | 千m3 | 8.41 | ［GJ/千Nm3］ | 7.53 | ［GJ/千m3］
都市ガス13A |  | m3 | 千m3 | m3 | 千m3 | 45 | [（GJ/千Nm3] | 40 | ［GJ/千m3］
都市ガス6A |  | m3 | 千m3
産業用蒸気 |  | MJ | GJ |  |  | 1.02 | [GJ/GJ] | 1.17 | [GJ/GJ]
産業用以外の蒸気 |  | MJ | GJ |  |  | 1.36 | [GJ/GJ] | 1.19 | [GJ/GJ]
温水 |  | MJ | GJ |  |  | 1.36 | [GJ/GJ] | 1.19 | [GJ/GJ]
冷水 |  | MJ | GJ |  |  | 1.36 | [GJ/GJ] | 1.19 | [GJ/GJ]
電気の区分 | 単位（プルダウン選択用） |  |  |  |  | 単位発熱量/一次エネ換算係数 |  | 単位発熱量/一次エネ換算係数
[6 empty] | 第三計画期間 |  | 第四計画期間
[6 empty] | (基準年度排出量算定用） |  | (基準年度排出量算定用）
一般送配電事業者の電線路を介した買電_昼間 |  | kWh | 千kWh |  |  | 9.97 | ［GJ/千kWh］ | エラー
一般送配電事業者の電線路を介した買電_夜間 |  | kWh | 千kWh |  |  | 9.28 | ［GJ/千kWh］ | エラー
昼夜不明またはその他からの買電 |  | kWh | 千kWh |  |  | 9.76 | ［GJ/千kWh］ | エラー
買電 |  | kWh | 千kWh |  |  | エラー |  | 8.64 | ［GJ/千kWh］
【その他】
名前 | リスト
都市ガスメータ種 |  | 圧力補正有り | 圧力補正無し

## ver (hidden)
様式ID | YSK00009
様式バージョン | 1