## H21概況調査
平成２１年度概況調査 地点別測定結果
[21 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [19 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [19 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [19 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [19 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [19 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [19 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [9 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類）
| 番号 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  | 71 |  | 72 |  | 項目別測定 地点数 * |  | 最大濃度 |  | 項目別 環境基準 又は指針値 超過地点数 | 環境基準 （括弧書きは指針値） | 要監視項目･･･人の健康の保護に関連する 物質ではあるが、公共用水域等におけ る検出状況等からみて、直ちに環境基 準とせず、引き続き知見の集積に努め るべきものとして、モニタリング等の 対象とすべき物質。 毎年、測定項目を変えながら5年間 で全項目を調査している。 H21.11.29まで・・・全27項目 H21.11.30から・・・全24項目 （環境基準項目への移行により3 項目減少） 指針値･･･「水質汚濁に係る人の健康の保 護に関する環境基準等の施行等につい て(通知) 」（平成16年03月31日、環 境省環境管理局水環境部長）に定めら れた値。
| 測 定 地 点 | 千代田区 |  | 中央区 |  | 港区 |  | 新宿区 |  | 文京区 |  | 台東区 |  | 墨田区 |  | 江東区 |  | 品川区 |  | 目黒区 |  | 大田区 |  | 大田区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 渋谷区 |  | 中野区 |  | 杉並区 |  | 豊島区 |  | 北区 |  | 荒川区 |  | 板橋区 |  | 板橋区 |  | 練馬区 |  | 練馬区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 葛飾区 |  | 葛飾区 |  | 江戸川区 |  | 江戸川区 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 立川市 |  | 立川市 |  | 立川市富士見 |  | 武蔵野市 |  | 三鷹市 |  | 青梅市 |  | 府中市 |  | 昭島市 |  | 昭島市 |  | 調布市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 小金井市 |  | 小平市 |  | 日野市 |  | 日野市高幡 |  | 東村山市 |  | 国分寺市 |  | 国立市 |  | 福生市 |  | 狛江市 |  | 東大和市 |  | 清瀬市 |  | 東久留米市 |  | 武蔵村山市 |  | 多摩市 |  | 稲城市 |  | 羽村市 |  | あきる野市 |  | 西東京市 |  | 瑞穂町 |  | 日の出町 |  | 桧原村･奥多摩町 |  | －
環境基準項目 | カドミウム | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.005 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | － | 71 |  |  | 0.005 | 0 | 0.01 以下
| 全 シアン | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | － | 71 |  | < | 0.1 | 0 | 検出されないこと
| 鉛 | < | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.003 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.024 | < | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.003 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | 0.014 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | － | 71 |  |  | 0.024 | 2 | 0.01 以下
| 六価クロム | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.005 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.04 | < | 0.04 | < | 0.04 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.005 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | － | 71 |  | < | 0.04 | 0 | 0.05 以下
| 砒素 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.001 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.001 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | － | 71 |  |  | 0.005 | 0 | 0.01 以下
| 総水銀 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | － | 71 |  | < | 0.0005 | 0 | 0.0005 以下
| アルキル水銀 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 8 |  | < | 0.0005 | 0 | 検出されないこと
| ＰＣＢ |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － | < | 0.0005 |  | － | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 21 |  | < | 0.0005 | 0 | 検出されないこと
| ジクロロメタン | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | 71 |  |  | 0.0002 ** | 0 | 0.02 以下
| 四塩化炭素 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | 71 |  |  | 0.0002 | 0 | 0.002 以下
| 1,2-ジクロロエタン |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0004 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 21 |  | < | 0.0004 | 0 | 0.004 以下
| 1,1-ジクロロエチレン | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0008 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 |  | 0.0011 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | 71 |  |  | 0.0011 ** | 0 | 0.02 以下（注１）
| シス-1,2-ジクロロエチレン | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0019 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0013 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.004 |  | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0011 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | 71 |  |  | 0.0019 ** | 0 | 0.04 以下（注２）
| 1,1,1-トリクロロエタン | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.0002 |  | 0.0011 | < | 0.0002 |  | 0.0012 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0038 |  | 0.0002 |  | 0.0006 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | 71 |  |  | 0.0038 | 0 | 1 以下 | 注１ 平成21年11月30日に0.1mg/L以下に 改正された。 注２ 平成21年11月30日以降は、1,2-ジ クロロエチレン（シス-1,2-ジクロロ エチレンとトランス-1,2-ジクロロエ チレンの合計値）に対する環境基準と なった。 なお、調査時期は環境基準改正前 である。 注３ 平成21年11月30日に、要監視項目か ら環境基準項目に移行した（環境基準 は旧指針値と同じ値）。 なお、調査時期は環境基準項目に移 行する前である。
| 1,1,2-トリクロロエタン |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 21 |  | < | 0.0006 | 0 | 0.006 以下
| トリクロロエチレン | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.024 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.001 |  | 0.012 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.002 | < | 0.001 |  | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.004 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | － | 71 |  |  | 0.024 | 0 | 0.03 以下
| テトラクロロエチレン | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0016 |  | 0.0038 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0021 | < | 0.0002 |  | 0.0012 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0009 |  | 0.0003 |  | 0.0025 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | 0.0004 |  | 0.0041 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0031 |  | 0.0011 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.005 |  | 0.0004 |  | 0.0017 |  | 0.0006 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | 71 |  |  | 0.005 | 0 | 0.01 以下
| 1,3-ジクロロプロペン |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 21 |  | < | 0.0002 | 0 | 0.002 以下
| チウラム |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － | < | 0.0006 |  | － | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 21 |  | < | 0.0006 | 0 | 0.006 以下
| シマジン |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － | < | 0.0003 |  | － | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 21 |  | < | 0.0003 | 0 | 0.003 以下
| チオベンカルブ |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － | < | 0.0003 |  | － | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 21 |  | < | 0.002 | 0 | 0.02 以下
| ベンゼン | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | 71 |  | < | 0.001 | 0 | 0.01 以下
| セレン | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | － | 71 |  | < | 0.002 | 0 | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 1.7 |  | 0.012 | < | 0.012 |  | 0.042 |  | 0.012 |  | 0.076 | < | 0.012 | < | 0.012 |  | 11 |  | 10 |  | 1.9 |  | 2.7 |  | 5.9 |  | 9.4 |  | 9.1 |  | 5.5 | < | 0.012 |  | 0.3 |  | 0.3 | < | 0.012 |  | 0.059 |  | 7.1 |  | 7.5 |  | 12 |  | 10 | < | 0.012 | < | 0.012 |  | 0.19 |  | 0.012 |  | 0.022 |  | 0.03 | < | 0.012 |  | 2.8 |  | 1.9 |  | 4.7 |  | 1.4 |  | 2.3 |  | 0.57 |  | 3.5 |  | 3.6 |  | 7.3 |  | 6.5 |  | 5.9 |  | 8.3 |  | 5.8 |  | 6.6 |  | 0.012 |  | 1.5 |  | 1.7 |  | 0.1 |  | 7 |  | 9.4 |  | 3.3 |  | 3.6 |  | 6.8 |  | 3.3 |  | 11 |  | 2.6 |  | 1.8 |  | 6.6 |  | 12 |  | 8.8 |  | 0.27 |  | 0.045 |  | 0.013 |  | 6.5 |  | 7.6 |  | 8.1 |  | 5.4 |  | 7.6 |  | 0.66 |  | － | 71 |  |  | 12 | 4 | 10 以下
| ふっ素 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.07 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.09 | < | 0.02 |  | 0.07 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.04 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.03 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.07 |  | 0.04 |  | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.08 | < | 0.08 |  | 0.11 |  | 0.19 | < | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.04 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.22 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | － | 71 |  |  | 0.22 | 0 | 0.8 以下
| ほう素 |  | 0.03 |  | 0.43 |  | 0.92 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.09 |  | 0.05 |  | 0.36 |  | 0.04 |  | 0.1 |  | 0.07 |  | 0.06 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.11 | < | 0.01 |  | 0.05 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.11 |  | 0.04 |  | 0.63 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.02 |  | 0.04 | < | 0.01 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 | < | 0.01 |  | 0.05 |  | 0.02 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.29 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.06 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | － | 71 |  |  | 0.92 | 0 | 1 以下
要監視項目 | キシレン |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.04 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | 12 | 1 | < | 0.04 | 0 | （ 0.4 以下 ） | ※ ダイオキシン類は水質測定計画の対象 項目ではないが、参考として測定結果 を掲載した（詳細は、別途公表）。 ※ No.72は、ダイオキシン類調査用の観 測井であり、水質測定計画の対象地点 ではないが、参考として測定結果を掲 載した。
| フタル酸ジエチルヘキシル |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.006 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.006 |  | － |  | － |  | － | < | 0.006 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.006 |  | － |  | － |  | － | < | 0.006 |  | － |  | － | < | 0.006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.006 |  | － |  | － | < | 0.006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.006 | 12 | 1 | < | 0.006 | 0 | （ 0.06 以下 ）
| ニッケル |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.001 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.001 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.001 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.001 |  | － |  | － |  | － | < | 0.001 |  | － |  | － |  | 0.001 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.001 |  | － |  | － | < | 0.001 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.001 | 12 | 1 |  | 0.003 | － | －
| モリブデン |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － | < | 0.007 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 | 12 | 1 | < | 0.007 | 0 | （ 0.07 以下 ）
| アンチモン |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0011 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | 12 | 1 |  | 0.002 | 0 | （ 0.02 以下 ）
| 1,4-ジオキサン |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 | 12 | 1 | < | 0.005 | 0 | （ 0.05 以下 ）（注３）
ダイオキシン類 |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.071 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.17 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.064 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.062 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.077 |  | － |  | － |  | － |  | 0.062 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.062 |  | － |  | － |  | － |  | 0.062 |  | － |  | － |  | 0.063 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.063 |  | － |  | － |  | 0.062 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.062 | 12 | 12 |  | 0.17 | 0 | 1 以下
[21 empty] | ※「網掛け部分」は環境基準超過を示す。 | [124 empty] | * 括弧内は水質測定計画対象外地点数で、内数である。
** No.48～50の定量下限値が他の地点よりも高いため、これらの3地点を除いた最大濃度を示した。

## H21汚染井戸周辺地区調査
平成２１年度汚染井戸周辺地区調査 地点別測定結果
注 網掛け部分は環境基準超過を示す。
１ 鉛（豊島区） |  |  |  | (mg/L)
No. | 測定地点 | 鉛 |  | 備考
1 | 豊島区 | 0.007 |  | H21概況調査結果は、0.024mg/L。
2 | 豊島区 | <0.002
3 | 豊島区 | <0.002
4 | 豊島区 | <0.002
5 | 豊島区 | <0.002
環境基準 |  | 0.01 以下
２ 鉛（小金井市） |  |  |  | (mg/L)
No. | 測定地点 | 鉛 |  | 備考
1 | 小金井市 | 0.007 |  | H21概況調査結果は、0.014mg/L。
2 | 小金井市 | <0.002
3 | 小金井市 | <0.002
環境基準 |  | 0.01 以下
３ 四塩化炭素（港区、品川区及び目黒区）注１ (mg/L)
No. | 測定地点 | 四塩化炭素 | クロロホルム注２ | 備考
1 | 港区 | <0.0002 | 0.0006
2 | 品川区 | <0.0002 | <0.0002
3 | 目黒区 | 0.0053 | 0.0046 | H21調査結果（目黒区実施）は、0.0052mg/L
環境基準 |  | 0.002 以下 | 0.06 以下 （指針値）
注１ 目黒区が実施した調査で汚染が発見されたが、区境であるため東京都が調査を実施した。
注２ クロロホルムは、環境基準項目ではなく要監視項目である。このため、環境基準は
定められていない。
（要監視項目については、「概況調査 地点別測定結果」に記載された説明を参照。）
４ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（品川区） (mg/L)
No. | 測定地点 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |  | 備考
1 | 品川区 | 9.0 |  | H21概況調査結果は、11mg/L。
2 | 品川区 | 0.51
3 | 品川区 | 0.012
4 | 品川区 | 0.012
5 | 品川区 | 0.72
環境基準 |  | 10 以下
５ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（練馬区） (mg/L)
No. | 測定地点 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |  | 備考
1 | 練馬区 | 9.2 |  | H21概況調査結果は、12mg/L。
2 | 練馬区 | 8.4
3 | 練馬区 | 9.4
4 | 練馬区 | 9.8
環境基準 |  | 10 以下
６ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（国立市） (mg/L)
No. | 測定地点 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |  | 備考
1 | 国立市 | 8.4 |  | H21概況調査結果は、11mg/L。
2 | 国立市 | 7.7
3 | 国立市 | 4.4
4 | 国立市 | 4.3
5 | 国立市 | 8.0
環境基準 |  | 10 以下
７ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（清瀬市） (mg/L)
No. | 測定地点 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |  | 備考
1 | 清瀬市 | 9.0 |  | H21概況調査結果は、12mg/L。
2 | 清瀬市 | 6.0
3 | 清瀬市 | 5.0
4 | 清瀬市 | 1.1
5 | 清瀬市 | 8.6
環境基準 |  | 10 以下

## H21継続監視調査
| 平成２１年度継続監視調査 地点別測定結果 | [25 empty] | 注 網掛け部分は環境基準超過を示す。
（単位：mg／L）
№ | 測 定 地 点 | 全シアン |  | 鉛 |  | 六価クロム |  | 砒素 |  | 四塩化炭素 |  | 1,1－ジクロロエチレン |  | シス－1,2－ジクロロエチレン |  | 1,1,1－トリクロロエタン |  | トリクロロエチレン |  | テトラクロロエチレン |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | ふっ素 |  | ほう素 |  | 基準値超過地点
1 | 千代田区 |  | － | < | 0.002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
2 | 中央区 |  | － |  | 0.004 |  | － |  | 0.027 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
3 | 中央区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 2.4 | *
4 | 港区 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.023 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | －
5 | 新宿区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | － |  | － | *
6 | 新宿区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 5.8 |  | － |  | －
7 | 新宿区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 16 |  | － |  | － | *
8 | 新宿区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.018 |  | － |  | －
9 | 新宿区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 14 |  | － |  | － | *
10 | 新宿区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 1.8 |  | － |  | －
11 | 新宿区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 7.6 |  | － |  | －
12 | 新宿区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0048 |  | － |  | 0.007 |  | 0.22 |  | － |  | － |  | － | *
13 | 文京区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 12 |  | － |  | － | *
14 | 文京区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.8 |  | － |  | －
15 | 文京区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.016 | < | 0.0002 |  | 0.015 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
16 | 文京区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 13 |  | － |  | － | *
17 | 江東区 |  | － | < | 0.002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
18 | 品川区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | 11 |  | － |  | － | *
19 | 目黒区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.1 |  | － |  | －
20 | 大田区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | － |  | － | *
21 | 大田区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0004 |  | 0.036 |  | － |  | 0.065 |  | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | *
22 | 大田区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0003 |  | 0.018 | < | 0.0002 |  | 0.007 |  | 0.04 |  | － |  | － |  | － | *
23 | 大田区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.001 |  | 0.4 |  | 0.003 |  | 0.54 |  | 0.25 |  | － |  | － |  | － | *
24 | 大田区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0012 |  | 0.13 |  | 0.0008 |  | 0.023 |  | 0.052 |  | － |  | － |  | － | *
25 | 世田谷区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0069 |  | － |  | － |  | －
26 | 世田谷区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.026 |  | － |  | － |  | － | *
27 | 世田谷区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.004 |  | － |  | － |  | －
28 | 世田谷区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 7.1 |  | － |  | －
29 | 世田谷区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | － |  | － | *
30 | 渋谷区 |  | － |  | 0.002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
31 | 中野区 |  | － |  | － |  | － |  | 欠測注１ |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
32 | 杉並区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0004 |  | 0.0005 |  | 0.0004 |  | 0.012 |  | 0.013 |  | － |  | － |  | － | *
33 | 杉並区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 7.5 |  | － |  | －
34 | 杉並区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0003 |  | 0.0014 |  | 0.0004 |  | 0.003 |  | 0.062 |  | － |  | － |  | － | *
35 | 豊島区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | － |  | － | *
36 | 豊島区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 13 |  | － |  | － | *
37 | 荒川区 |  | － |  | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
38 | 荒川区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.84 |  | － | *
39 | 板橋区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 15 |  | － |  | － | *
40 | 板橋区 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | －
41 | 板橋区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.72 |  | － |  | －
42 | 板橋区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.6 |  | － |  | －
43 | 板橋区 | < | 0.01 |  | － | < | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 12 |  | － |  | － | *
44 | 板橋区 |  | 0.02 |  | － |  | 0.07 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
45 | 板橋区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 39 |  | － |  | － | *
46 | 練馬区 |  | － |  | 0.003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
47 | 練馬区 |  | － |  | 0.012 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.035 |  | 0.042 |  | － |  | － |  | － | *
48 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.9 |  | － |  | －
49 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | － |  | －
50 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0007 |  | 0.001 |  | 0.018 |  | － |  | － |  | － | *
51 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0008 |  | 0.001 |  | 0.015 |  | － |  | － |  | － | *
52 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0009 |  | 0.0008 |  | 0.005 |  | 0.031 |  | － |  | － |  | － | *
53 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.098 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
54 | 葛飾区 |  | － |  | － |  | － |  | 0.042 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
55 | 江戸川区 |  | － |  | － |  | － |  | 0.013 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
56 | 江戸川区 |  | － |  | － |  | － |  | 0.016 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
57 | 江戸川区 |  | － |  | － |  | － |  | 0.011 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
58 | 八王子市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0007 |  | 0.0012 |  | 0.008 |  | 0.0032 |  | － |  | － |  | －
59 | 八王子市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.001 |  | 0.0012 |  | － |  | － |  | －
60 | 八王子市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.0007 |  | － |  | － |  | －
61 | 立川市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0018 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.003 |  | 0.0002 |  | － |  | － |  | －
62 | 立川市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0002 |  | 0.0011 |  | 0.0048 |  | 0.0003 |  | 0.015 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | －
63 | 立川市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0003 |  | 0.0007 |  | 0.0008 |  | 0.009 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | －
64 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0007 |  | 0.018 |  | － |  | － |  | － | *
65 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0006 |  | 0.023 |  | － |  | － |  | － | *
66 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0006 |  | 0.024 |  | － |  | － |  | － | *
67 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0007 |  | 0.009 |  | － |  | － |  | －
68 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0006 |  | 0.018 |  | － |  | － |  | － | *
69 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0006 |  | 0.017 |  | － |  | － |  | － | *
70 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.002 |  | － |  | － |  | －
71 | 三鷹市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0008 |  | 0.0078 |  | － |  | － |  | －
72 | 三鷹市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0008 |  | 0.04 |  | － |  | － |  | － | *
73 | 三鷹市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.0082 |  | － |  | － |  | －
74 | 三鷹市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0009 |  | 0.043 |  | － |  | － |  | － | *
75 | 青梅市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0011 |  | － |  | 0.003 |  | 0.072 |  | － |  | － |  | － | *
76 | 青梅市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0007 |  | － |  | 0.002 |  | 0.034 |  | － |  | － |  | － | *
77 | 府中市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0002 |  | 0.0006 |  | 0.0019 |  | 0.0002 |  | 0.018 |  | 0.0013 |  | － |  | － |  | －
78 | 府中市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0003 |  | 0.013 |  | 0.0015 |  | 0.0009 |  | 0.051 |  | 0.0004 |  | － |  | － |  | － | *
79 | 府中市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0003 |  | 0.004 |  | 0.0002 |  | 0.021 |  | 0.0002 |  | － |  | － |  | －
80 | 調布市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0009 |  | 0.0022 |  | － |  | － |  | －
81 | 町田市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | － |  | － | *
82 | 町田市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.002 |  | 0.001 |  | － |  | － |  | －
83 | 町田市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.002 |  | 0.002 |  | － |  | － |  | －
84 | 町田市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.002 |  | 0.0005 |  | － |  | － |  | －
85 | 町田市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | 0.003 |  | 0.0006 |  | － |  | － |  | －
86 | 小金井市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 22 |  | － |  | － | *
87 | 小金井市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.0082 |  | － |  | － |  | －
88 | 小金井市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0009 |  | 0.0064 |  | － |  | － |  | －
89 | 小金井市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.017 |  | － |  | － |  | － | *
90 | 日野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0038 |  | 0.022 |  | 0.0005 |  | 0.34 |  | 0.0058 |  | － |  | － |  | － | *
91 | 日野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0021 |  | 0.015 |  | 0.0008 |  | 0.027 |  | 0.0092 |  | － |  | － |  | －
92 | 日野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.8 |  | － |  | －
93 | 国分寺市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0005 |  | 0.001 |  | 0.0028 |  | 0.0002 |  | 0.13 |  | 0.0008 |  | － |  | － |  | － | *
94 | 国分寺市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0007 |  | 0.0047 |  | － |  | － |  | －
95 | 国立市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0006 |  | 0.0054 |  | － |  | － |  | －
96 | 国立市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0021 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.043 |  | － |  | － |  | － | *
97 | 国立市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0021 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.039 |  | － |  | － |  | － | *
98 | 狛江市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | － |  | － | *
99 | 狛江市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0008 |  | 0.011 |  | － |  | － |  | － | *
100 | 東大和市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0022 |  | 0.0034 |  | 0.0009 |  | 0.045 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | *
101 | 東大和市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | － |  | －
102 | 清瀬市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | － |  | － | *
103 | 清瀬市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | － |  | －
104 | 東久留米市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 |  | 0.001 |  | 0.0032 |  | － |  | － |  | －
105 | 武蔵村山市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.019 |  | － |  | － |  | － | *
106 | 武蔵村山市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0004 | < | 0.0002 |  | 0.0006 |  | 0.0027 |  | 0.002 |  | 0.0013 |  | － |  | － |  | －
107 | 武蔵村山市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0004 | < | 0.0002 |  | 0.0012 |  | 0.0031 |  | 0.001 |  | 0.0018 |  | － |  | － |  | －
108 | あきる野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0052 |  | － |  | － |  | －
109 | あきる野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 21 |  | － |  | － | *
110 | あきる野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.3 |  | － |  | －
111 | 西東京市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0008 |  | 0.021 |  | － |  | － |  | － | *
112 | 西東京市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0006 | < | 0.0008 |  | 0.014 |  | － |  | － |  | － | *
113 | 西東京市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 8.6 |  | － |  | －
114 | 西東京市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0008 | < | 0.0009 |  | 0.012 |  | － |  | － |  | － | *
115 | 瑞穂町 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.008 |  | － |  | － |  | －
116 | 瑞穂町 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | － |  | － | *
項目別測定地点数 |  | 2 |  | 7 |  | 2 |  | 5 |  | 19 |  | 66 |  | 67 |  | 54 |  | 65 |  | 65 |  | 36 |  | 1 |  | 1 |  | 116
項目別最大濃度 |  |  | 0.02 |  | 0.012 |  | 0.07 |  | 0.042 |  | 0.0018 |  | 0.016 |  | 0.4 |  | 0.015 |  | 0.54 |  | 0.25 |  | 39 |  | 0.84 |  | 2.4
項目別環境基準超過地点数 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 7 |  | 28 |  | 19 |  | 1 |  | 1 |  | 61
環境基準 |  | 検出されないこと(*) |  | 0.01以下 |  | 0.05以下 |  | 0.01以下 |  | 0.002以下 |  | 0.02以下 |  | 0.04以下 |  | 1以下 |  | 0.03以下 |  | 0.01以下 |  | 10以下 |  | 0.8以下 |  | 1以下
[12 empty] | 0.1以下 |  | 0.04以下(**)
(*) 全シアンの環境基準は、日本工業規格K0102に定める方法（定量下限値0.1mg/L）で測定したときに検出されないことである。東京都では0.01mg/Lまで測定値を求めているが、環境基準については、
測定値が0.1mg/L以上のときに基準超過と判断している。
(**) 平成21年11月30日以降は、1,2-ジクロロエチレン（シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの合計値）に対する環境基準となった。本調査の実施時期は9～12月で、調査日が
環境基準改正後となった地点もあるが、トランス-1,2-ジクロロエチレンを測定していないため、シス-1,2-ジクロロエチレンの測定結果のみで環境基準超過かどうかを判断した。
★注１から注２は別シートになっています。