## H23概況調査
|  |  | 表１ 平成２３年度概況調査 地点別測定結果 | [18 empty] | ※「網掛け部分」は環境基準超過を示す。
[22 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [19 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [19 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [19 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [19 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [19 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [15 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類）
番号 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  |  | 項目別 測定 地点数 | 最大濃度 |  | 項目別 環境基準 又は指針値 超過地点数 | 環境基準 （括弧書きは指針値） | 不検出地点数 | 検出地点数 | 検出率
測 定 地 点 |  |  | 中央区 |  | 港区 |  | 新宿区 |  | 文京区 |  | 台東区 |  | 江東区 |  | 品川区 |  | 目黒区 |  | 大田区 |  | 大田区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 渋谷区 |  | 中野区 |  | 杉並区 |  | 豊島区 |  | 北区 |  | 荒川区 |  | 板橋区 |  | 板橋区 |  | 練馬区 |  | 練馬区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 葛飾区 |  | 葛飾区 |  | 江戸川区 |  | 江戸川区 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 立川市 |  | 武蔵野市 |  | 三鷹市 |  | 青梅市 |  | 府中市 |  | 昭島市 |  | 調布市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 小金井市 |  | 小平市 |  | 日野市 |  | 東村山市 |  | 国分寺市 |  | 国立市 |  | 福生市 |  | 狛江市 |  | 東大和市 |  | 清瀬市 |  | 東久留米市 |  | 武蔵村山市 |  | 多摩市 |  | 稲城市 |  | 羽村市 |  | あきる野市 |  | 西東京市 |  | 瑞穂町 |  | 日の出町 |  | 檜原村
環境基準項目 | カドミウム |  | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 65 | < | 0.001 | 0 | 0.01 以下（**） | 65 | 0 | 0%
| 全 シアン |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 65 | < | 0.1 | 0 | 検出されないこと | 65 | 0 | 0%
| 鉛 |  |  | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.003 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.006 | < | 0.002 |  | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.058 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | 0.005 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.008 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 65 |  | 0.058 | 1 | 0.01 以下 | 55 | 10 | 15.38%
| 六価クロム |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.04 | < | 0.04 | < | 0.04 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 65 | < | 0.04 | 0 | 0.05 以下 | 65 | 0 | 0%
| 砒素 |  | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | 0.047 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | 0.006 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | 0.024 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | 65 |  | 0.047 | 2 | 0.01 以下 | 61 | 4 | 6.154%
| 総水銀 |  | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | 65 | < | 0.0005 | 0 | 0.0005 以下 | 65 | 0 | 0%
| アルキル水銀 |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 3 |  | － | 0 | 検出されないこと | 3 | 0 | 0%
| ＰＣＢ |  | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0005 |  | － | < | 0.0005 |  | 17 | < | 0.0005 | 0 | 検出されないこと | 17 | 0 | 0%
| ジクロロメタン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 65 | < | 0.002 | 0 | 0.02 以下 | 65 | 0 | 0%
| 四塩化炭素 |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 65 |  | 0.0002 | 0 | 0.002 以下 | 64 | 1 | 1.538%
| 塩化ビニルモノマー |  | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | 17 | < | 0.0002 | 0 | 0.002 以下 | 17 | 0 | 0%
| 1,2-ジクロロエタン |  | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0004 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | 17 | < | 0.0004 | 0 | 0.004 以下 | 17 | 0 | 0%
| 1,1-ジクロロエチレン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 |  | 0.0019 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0013 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 65 |  | 0.002 | 0 | 0.1 以下 | 61 | 4 | 6.154%
| 1,2-ジクロロエチレン（注） |  | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.011 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0009 | < | 0.0004 |  | 0.0019 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0005 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0028 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.002 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.0004 |  | 0.0009 |  | 0.0086 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.023 |  | 0.079 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0009 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 65 |  | 0.079 | 1 | 0.04 以下 | 53 | 12 | 18.46%
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.011 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0007 | < | 0.0002 |  | 0.0017 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0026 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0018 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 |  | 0.0007 |  | 0.0084 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.023 |  | 0.078 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0007 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 65 |  | 0.078 | － | － | 54 | 11 | 16.92%
|  | トランス-1,2-ジクロロエチレン | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0006 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 65 |  | 0.0006(*) | － | － | 64 | 1 | 1.538%
| 1,1,1-トリクロロエタン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0014 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.001 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0008 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | 0.0009 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 65 |  | 0.0014 | 0 | 1 以下 | 60 | 5 | 7.692%
| 1,1,2-トリクロロエタン |  | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | 17 | < | 0.0006 | 0 | 0.006 以下 | 17 | 0 | 0%
| トリクロロエチレン |  | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.008 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.002 | < | 0.001 |  | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.017 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 65 |  | 0.017 | 0 | 0.03 以下 | 56 | 9 | 13.85%
| テトラクロロエチレン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.001 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0008 |  | 0.0059 |  | 0.0046 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.022 |  | 0.0033 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | 0.0006 |  | 0.0005 |  | 0.0025 | < | 0.0002 |  | 0.0052 | < | 0.0002 |  | 0.093 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 65 |  | 0.093 | 2 | 0.01 以下 | 51 | 14 | 21.54%
| 1,3-ジクロロプロペン |  | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | 17 | < | 0.0002 | 0 | 0.002 以下 | 17 | 0 | 0%
| チウラム |  | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － | < | 0.0006 |  | 17 | < | 0.0006 | 0 | 0.006 以下 | 17 | 0 | 0%
| シマジン |  | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － | < | 0.0003 |  | 17 | < | 0.0003 | 0 | 0.003 以下 | 17 | 0 | 0%
| チオベンカルブ |  | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | － | < | 0.002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － | < | 0.0003 |  | 17 | < | 0.002 | 0 | 0.02 以下 | 17 | 0 | 0%
| ベンゼン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 65 | < | 0.001 | 0 | 0.01 以下 | 65 | 0 | 0%
| セレン |  | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 65 | < | 0.002 | 0 | 0.01 以下 | 65 | 0 | 0%
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（注） |  | < | 0.012 |  | 1.5 | < | 0.012 |  | 3.6 | < | 0.012 |  | 0.012 |  | 3.3 |  | 1.1 |  | 4.6 |  | 3.5 | < | 0.012 |  | 5.4 |  | 0.04 | < | 0.012 |  | 0.022 |  | 0.13 | < | 0.012 |  | 0.44 | < | 0.012 |  | 9.1 |  | 16 |  | 7.4 |  | 6.2 | < | 0.012 | < | 0.012 | < | 0.012 |  | 0.014 | < | 0.012 | < | 0.012 |  | 0.022 |  | 3 |  | 3.2 |  | 2.8 |  | 4.1 |  | 2.6 |  | 4.7 |  | 5.9 |  | 6.5 |  | 4.7 |  | 8.3 |  | 3 |  | 6.3 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 |  | 6.8 |  | 4 |  | 7.1 |  | 0.76 |  | 2.2 |  | 6.2 |  | 5 | < | 0.012 |  | 3.9 |  | 4.6 |  | 5.6 |  | 5 |  | 1.6 |  | 3.7 |  | 6 |  | 5.1 |  | 4.8 |  | 4.4 |  | 0.82 |  | 0.56 |  | 65 |  | 16 | 1 | 10 以下 | 16 | 49 | 75.38%
|  | 硝酸性窒素 | < | 0.01 |  | 0.4 | < | 0.01 |  | 3.68 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 3.32 |  | 1.12 |  | 4.61 |  | 3.53 | < | 0.01 |  | 5.42 |  | 0.03 | < | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.13 | < | 0.01 |  | 0.43 | < | 0.01 |  | 9.12 |  | 16.3 |  | 7.47 |  | 6.23 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 4.71 |  | 5.96 |  | 6.57 |  | 4.74 |  | 8.3 |  | 3.07 |  | 6.36 |  | － |  | － |  | － |  | 6.85 |  | 4.09 |  | 7.19 |  | 0.76 |  | 2.21 |  | 6.24 |  | 5.06 | < | 0.01 |  | 3.91 |  | 4.62 |  | 5.6 |  | 5 |  | 1.61 |  | 3.77 |  | 6.04 |  | 5.14 |  | 4.88 |  | 4.42 |  | 0.82 |  | 0.56 |  | 57 |  | 16.3 | － | － | 14 | 43 | 75.44%
|  | 亜硝酸性窒素 | < | 0.002 |  | 1.1 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.006 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.01 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.013 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.008 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 57 |  | 1.1 | － | － | 50 | 7 | 12.28%
| ふっ素 |  |  | 0.76 |  | 0.15 |  | 0.03 | < | 0.02 |  | 0.07 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.03 | < | 0.02 |  | 0.07 |  | 0.05 | < | 0.02 |  | 0.06 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.19 |  | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 0.08 |  | 0.02 |  | 0.07 |  | 0.06 |  | 0.12 |  | 0.06 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.03 | < | 0.02 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.03 | < | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.07 |  | 0.03 |  | 0.03 | < | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.06 | < | 0.02 |  | 65 |  | 0.76 | 0 | 0.8 以下 | 15 | 50 | 76.92%
| ほう素 |  |  | 0.54 |  | 0.15 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.61 |  | 0.08 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.09 |  | 0.01 |  | 0.02 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.1 |  | 0.04 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.02 | < | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.01 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.03 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.02 | < | 0.01 |  | 65 |  | 0.61 | 0 | 1 以下 | 14 | 51 | 78.46%
| 1,4-ジオキサン |  | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － | < | 0.005 | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － | < | 0.005 | < | 0.005 |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.005 |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － | < | 0.005 |  | 17 |  | 0.005 | 0 | 0.05 以下 | 16 | 1 | 5.882%
項目 要監視 | クロロホルム |  | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.004 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | 10 |  | 0.0005(*) | 0 | （ 0.06 以下 ） | 9 | 1 | 10%
| 1.2-ジクロロプロパン |  | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.004 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | 10 |  | 0.0006(*) | 0 | （ 0.06 以下 ） | 9 | 1 | 10%
| p-ジクロロベンゼン |  | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.004 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | 10 | < | 0.004 | 0 | （ 0.2 以下 ） | 10 | 0 | 0%
| イソキサチオン |  | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | 10 | < | 0.0002 | 0 | （ 0.008 以下 ） | 10 | 0 | 0%
| ダイアジノン |  | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0001 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | 10 | < | 0.0002 | 0 | （ 0.005 以下 ） | 10 | 0 | 0%
ダイオキシン類 |  |  |  | 0.068 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.11 |  | － |  | － |  | － |  | 0.067 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.067 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.067 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.067 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.069 |  | － |  | 0.069 |  | 8 |  | 0.11 | 0 | 1 以下
|  |  | （注１） 2つの値の合計値に対して環境基準が定められている。 端数処理の関係で、計算が合わない場合がある。 | [129 empty] | （*）定量下限値の異なるNo.43～45を除く地点の最大濃度。
|  |  | （注２） ダイオキシン類は水質測定計画の対象項目ではないが、参考として測定結果を掲載した（詳細は、別途公表）。 | [129 empty] | （**）H23.10.27に、カドミウムの基準値が0.003mg/Lに改正された。

## H23汚染井戸周辺地区調査
表２ 平成２３年度汚染井戸周辺地区調査 地点別測定結果
注 網掛け部分は環境基準超過を示す。
1 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（板橋区） | [8 empty] | (mg/L)
No. | 測定地点 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  |  | 備考
|  |  |  | 硝酸性 窒素 | 亜硝酸性窒素
1 | 板橋区 | 16 |  | 16 | <0.002 | H23概況調査結果は、硝酸性窒素16mg/l、亜硝酸性窒素0.002mg/l未満
2 | 板橋区 | 7.6 |  | 7.6 | <0.002
3 | 板橋区 | 9.8 |  | 9.8 | <0.002
4 | 板橋区 | 11 |  | 11 | <0.002
5 | 板橋区 | 10 |  | 10 | <0.002
6 | 板橋区 | 16 |  | 16 | <0.002
環境基準 |  | 10 以下 |  | － | －
２ 砒素（足立区） | [8 empty] | (mg/L)
No. | 測定地点 | 砒素 |  |  |  | 備考
1 | 足立区 | 0.048 |  |  |  | ① 溶解性砒素濃度0.047mg/L（参考） ② H23概況調査結果は、0.047mg/l
2 | 足立区 | <0.005
環境基準 |  | 0.01 以下
３ 鉛（葛飾区） | [8 empty] | (mg/L)
No. | 測定地点 | 鉛 |  |  |  | 備考
1 | 葛飾区 | 0.032 |  |  |  | ① 溶解性鉛濃度0.002mg/L（参考） ② H23概況調査結果は、0.058mg/l
2 | 葛飾区 | <0.002
3 | 葛飾区 | <0.002
4 | 葛飾区 | <0.002
5 | 葛飾区 | <0.002
6 | 葛飾区 | <0.002
環境基準 |  | 0.01 以下
※ 鉛は自然由来と推定（①No.1地点における溶解性鉛の濃度から、地下水中に鉛はほとんど溶解していない、②No,1地点の
井戸水に濁りがあったため、鉛を含む粒子が混入したと推定）
５ ＶＯＣ（武蔵野市） | [8 empty] | (mg/L)
No. | 測定地点 | 1,1- ｼﾞｸﾛﾛ ｴﾁﾚﾝ | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | ﾄﾘｸﾛﾛ ｴﾁﾚﾝ | ﾃﾄﾗｸﾛﾛ ｴﾁﾚﾝ | 備考
|  |  |  | ｼｽ- 1,2- ｼﾞｸﾛﾛ ｴﾁﾚﾝ | ﾄﾗﾝｽ- 1,2- ｼﾞｸﾛﾛ ｴﾁﾚﾝ
1 | 武蔵野市 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.018 | H23概況調査結果は、テトラクロロエチレン0.022mg/l
2 | 武蔵野市 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.012
3 | 武蔵野市 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.014
4 | 武蔵野市 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.014
5 | 武蔵野市 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.015
6 | 武蔵野市 | <0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.0007
7 | 武蔵野市 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.015
8 | 武蔵野市 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.0066
9 | 武蔵野市 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 | 0.0027
環境基準 |  | 0.1以下 | 0.04以下 | － | － | 0.03以下 | 0.01以下
６ ＶＯＣ（福生市） | [8 empty] | (mg/L)
No. | 測定地点 | 1,1- ｼﾞｸﾛﾛ ｴﾁﾚﾝ | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | ﾄﾘｸﾛﾛ ｴﾁﾚﾝ | ﾃﾄﾗｸﾛﾛ ｴﾁﾚﾝ | 備考
|  |  |  | ｼｽ- 1,2- ｼﾞｸﾛﾛ ｴﾁﾚﾝ | ﾄﾗﾝｽ- 1,2- ｼﾞｸﾛﾛ ｴﾁﾚﾝ
1 | 福生市 | <0.0002 | 0.018 | 0.018 | <0.0002 | 0.001 | 0.025 | H23概況調査結果は、テトラクロロエチレン0.093mg/l
2 | 福生市 | <0.0002 | 0.017 | 0.017 | <0.0002 | 0.001 | 0.023
3 | 福生市 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.0003
4 | 福生市 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.0004
5 | 福生市 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | <0.0002
6 | 福生市 | <0.0002 | 0.0054 | 0.0052 | <0.0002 | 0.001 | 0.021
7 | 福生市 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | <0.0002
8 | 福生市 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | <0.0002
9 | 福生市 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | <0.0002
10 | 福生市 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | <0.0002
11 | 福生市 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | <0.0002
12 | 福生市 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | <0.0002
環境基準 |  | 0.1以下 | 0.04以下 | － | － | 0.03以下 | 0.01以下
７ ＶＯＣ、砒素（狛江市） | [8 empty] | (mg/L)
No. | 測定地点 | 砒素 | 1,1- ｼﾞｸﾛﾛ ｴﾁﾚﾝ | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | ﾄﾘｸﾛﾛ ｴﾁﾚﾝ | ﾃﾄﾗｸﾛﾛ ｴﾁﾚﾝ | 備考
[5 empty] | ｼｽ- 1,2- ｼﾞｸﾛﾛ ｴﾁﾚﾝ | ﾄﾗﾝｽ- 1,2- ｼﾞｸﾛﾛ ｴﾁﾚﾝ
1 | 狛江市 | 0.025 | 0.0005 | 0.052 | 0.052 | 0.0004 | 0.011 | 0.0002 | ① 溶解性砒素濃度0.024mg/L（参考） ② H23概況調査結果は、1,2-ジクロロエチ レン0.079mg/l、砒素0.024mg/l
2 | 狛江市 | <0.005 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | 0.001 | 0.0017
3 | 狛江市 | <0.005 | <0.0002 | 0.0004 | <0.0002 | 0.0002 | <0.001 | <0.0002
4 | 狛江市 | <0.005 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.0021
5 | 狛江市 | <0.005 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.0043
6 | 狛江市 | <0.005 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | 0.001 | 0.0027
7 | 狛江市 | <0.005 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.0013
8 | 狛江市 | <0.005 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.0009
9 | 狛江市 | <0.005 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.0007
10 | 狛江市 | <0.005 | <0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.001
11 | 狛江市 | <0.005 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.0012
12 | 狛江市 | 0.008 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.0002
13 | 狛江市 | <0.005 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.002
14 | 狛江市 | <0.005 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.0024
環境基準 |  | 0.01以下 | 0.1以下 | 0.04以下 | － | － | 0.03以下 | 0.01以下
※ 砒素は自然由来と推定（①周辺に砒素使用事業場が存在しない、②浅井戸は全地点不検出、③No.1地点は、砒素が溶出する
可能性がある地層「上総層群」から採水しており、濃度も自然由来の砒素汚染に一般的な濃度）

## H23継続監視調査
表３ 平成２３年度継続監視調査 地点別測定結果 | [34 empty] | 注 網掛け部分は環境基準超過を示す。
（単位：mg／L）
№ | 測 定 地 点 | 全シアン |  | 鉛 |  | 六価 クロム |  | 砒素 |  | 四塩化 炭素 |  | 1,1－ジクロロエチレン |  | 1,2－ジクロロエチレン（注１） | [5 empty] | 1,1,1－トリクロロエタン |  | トリクロロエチレン |  | テトラクロロエチレン |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（注１） | [5 empty] | ふっ素 |  | ほう素 |  | 基準値超過地点
[16 empty] | ｼｽ－1,2－ジクロロエチレン |  | ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン | [9 empty] | 硝酸性 窒素 |  | 亜硝酸性 窒素
1 | 中央区 |  | － | < | 0.002 |  | - |  | 0.033 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
2 | 中央区 |  | － |  | － |  | - |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 2.2 | *
3 | 港区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.021 |  | 0.021 |  | 0.0005 |  | － | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
4 | 新宿区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.7 |  | 9.73 | < | 0.002 |  | － |  | －
5 | 新宿区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 14 |  | 14.6 | < | 0.002 |  | － |  | － | *
6 | 新宿区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 16 |  | 16.8 | < | 0.002 |  | － |  | － | *
7 | 新宿区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 6.3 |  | 6.36 | < | 0.002 |  | － |  | －
8 | 新宿区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0004 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
9 | 文京区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 12 |  | 12.4 |  | 0.003 |  | － |  | － | *
10 | 文京区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 5.9 |  | 5.91 | < | 0.002 |  | － |  | －
11 | 文京区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.025 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.018 |  | 0.001 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
12 | 文京区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 14 |  | 14.2 | < | 0.002 |  | － |  | － | *
13 | 江東区 |  | － |  | 0.009 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
14 | 品川区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | 10 |  | 10.1 | < | 0.002 |  | － |  | －
15 | 品川区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.1 |  | 9.11 | < | 0.002 |  | － |  | －
16 | 目黒区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 12 |  | 12.6 | < | 0.002 |  | － |  | － | *
17 | 目黒区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 6.3 |  | 6.39 | < | 0.002 |  | － |  | －
18 | 目黒区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0069 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
19 | 大田区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10.2 | < | 0.002 |  | － |  | －
20 | 大田区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0007 |  | 0.085 |  | 0.085 |  | 0.0004 |  | － |  | 0.072 |  | 0.0008 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
21 | 大田区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0002 |  | 0.014 |  | 0.012 |  | 0.0012 | < | 0.0002 |  | 0.007 |  | 0.041 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
22 | 大田区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.001 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.0014 |  | 0.0023 |  | 0.29 |  | 0.17 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
23 | 大田区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0013 |  | 0.098 |  | 0.097 |  | 0.0015 |  | 0.0008 |  | 0.024 |  | 0.059 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
24 | 世田谷区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0003 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0055 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
25 | 世田谷区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.045 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
26 | 世田谷区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0006 |  | 0.0004 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.065 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
27 | 世田谷区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0023 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
28 | 世田谷区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10.9 | < | 0.002 |  | － |  | －
29 | 渋谷区 |  | － |  | 0.003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
30 | 杉並区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0003 | < | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.007 |  | 0.017 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
31 | 杉並区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0002 |  | 0.0016 |  | 0.0014 | < | 0.0002 |  | 0.0003 |  | 0.004 |  | 0.058 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
32 | 豊島区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | 11 | < | 0.002 |  | － |  | － | *
33 | 豊島区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 14 |  | 14.6 | < | 0.002 |  | － |  | － | *
34 | 豊島区 |  | － |  | 0.015 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
35 | 荒川区 |  | － |  | 0.011 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
36 | 荒川区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.91 |  | － | *
37 | 板橋区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 14 |  | 14.4 | < | 0.002 |  | － |  | － | *
38 | 板橋区 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
39 | 板橋区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.1 |  | 9.1 | < | 0.002 |  | － |  | －
40 | 板橋区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 13 |  | 13.7 | < | 0.002 |  | － |  | － | *
41 | 板橋区 | < | 0.01 |  | － | < | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10.6 | < | 0.002 |  | － |  | －
42 | 板橋区 | < | 0.01 |  | － | < | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
43 | 板橋区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 46 |  | 46.8 | < | 0.002 |  | － |  | － | *
44 | 練馬区 |  | － | ※欠測(注2) |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 欠測
45 | 練馬区 |  | － |  | 0.017 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.001 |  | 0.027 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
46 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.2 |  | 9.27 | < | 0.002 |  | － |  | －
47 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.8 |  | 9.81 | < | 0.002 |  | － |  | －
48 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10.1 | < | 0.002 |  | － |  | －
49 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.001 |  | 0.017 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
50 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | ※欠測(注2) |  | ※欠測(注2) |  | ※欠測(注2) |  | ※欠測(注2) |  | ※欠測(注2) |  | ※欠測(注2) |  | ※欠測(注2) |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 欠測
51 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.001 |  | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
52 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0002 |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.0009 |  | － | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
53 | 葛飾区 |  | － |  | － |  | － |  | 0.054 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
54 | 江戸川区 |  | － |  | － |  | － |  | 0.015 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
55 | 江戸川区 |  | － |  | － |  | － |  | 0.018 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
56 | 江戸川区 |  | － |  | － |  | － |  | 0.012 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
57 | 立川市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.004 |  | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
58 | 立川市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0004 |  | 0.0012 |  | 0.0051 |  | 0.0049 | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.012 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
59 | 立川市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0008 |  | 0.0008 |  | 0.0006 | < | 0.0002 |  | 0.0008 |  | 0.004 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
60 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.018 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
61 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.026 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
62 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.025 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
63 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
64 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.021 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
65 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.021 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
66 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0031 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
67 | 三鷹市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.001 |  | 0.011 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
68 | 三鷹市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.001 |  | 0.049 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
69 | 三鷹市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.022 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
70 | 三鷹市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 |  | 0.001 |  | 0.055 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
71 | 青梅市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0016 |  | 0.0014 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.003 |  | 0.084 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
72 | 青梅市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0008 |  | 0.0006 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.001 |  | 0.044 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
73 | 府中市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0017 |  | 0.0015 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.018 |  | 0.0023 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
74 | 府中市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0002 |  | 0.011 |  | 0.0013 |  | 0.0011 | < | 0.0002 |  | 0.0006 |  | 0.047 |  | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
75 | 府中市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0035 |  | 0.0033 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
76 | 調布市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0016 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
77 | 町田市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 12 |  | － |  | － |  | － |  | － | *
78 | 町田市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.002 |  | 0.0011 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
79 | 町田市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.002 |  | 0.0016 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
80 | 町田市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.002 |  | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
81 | 町田市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | 0.002 |  | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
82 | 小金井市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 20 |  | 20.7 | < | 0.002 |  | － |  | － | *
83 | 小金井市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.0089 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
84 | 小金井市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.0077 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
85 | 小金井市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.018 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
86 | 小金井市 |  | － |  | 0.013 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
87 | 日野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0028 |  | 0.023 |  | 0.023 | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.25 |  | 0.0048 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
88 | 日野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0021 |  | 0.015 |  | 0.015 | < | 0.0002 |  | 0.0007 |  | 0.023 |  | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
89 | 日野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.7 |  | 9.73 | < | 0.002 |  | － |  | －
90 | 国分寺市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0003 |  | 0.0037 |  | 0.0028 |  | 0.0026 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.093 |  | 0.001 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
91 | 国分寺市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.0043 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
92 | 国立市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.0058 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
93 | 国立市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.0008 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.03 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
94 | 国立市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0009 |  | 0.0007 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.024 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
95 | 国立市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 6.3 |  | 6.32 | < | 0.002 |  | － |  | －
96 | 狛江市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 14 |  | 14.2 | < | 0.002 |  | － |  | － | *
97 | 狛江市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0006 |  | 0.0004 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.013 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
98 | 東大和市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0026 |  | 0.0031 |  | 0.0029 | < | 0.0002 |  | 0.0011 |  | 0.028 |  | 0.0013 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
99 | 東大和市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 | < | 0.002 |  | － |  | －
100 | 清瀬市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | 11.8 | < | 0.002 |  | － |  | － | *
101 | 清瀬市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 8.6 |  | 8.69 | < | 0.002 |  | － |  | －
102 | 清瀬市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10.1 | < | 0.002 |  | － |  | －
103 | 東久留米市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.001 |  | 0.0038 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
104 | 武蔵村山市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.03 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
105 | 武蔵村山市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0008 |  | 0.0006 | < | 0.0002 |  | 0.0031 |  | 0.001 |  | 0.0017 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
106 | 武蔵村山市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0016 |  | 0.0014 | < | 0.0002 |  | 0.0032 |  | 0.001 |  | 0.0022 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
107 | あきる野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
108 | あきる野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 7.4 |  | 7.4 | < | 0.002 |  | － |  | －
109 | あきる野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.2 |  | 9.25 | < | 0.002 |  | － |  | －
110 | 西東京市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.023 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
111 | 西東京市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0007 |  | 0.0005 | < | 0.0002 |  | 0.0008 |  | 0.001 |  | 0.017 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
112 | 西東京市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.4 |  | 9.4 | < | 0.002 |  | － |  | －
113 | 西東京市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0008 |  | 0.0006 | < | 0.0002 |  | 0.0009 |  | 0.001 |  | 0.016 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | *
114 | 瑞穂町 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.007 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
115 | 瑞穂町 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.9 |  | 9.97 | < | 0.002 |  | － |  | －
項目別測定地点数 |  | 2 |  | 7 |  | 2 |  | 5 |  | 16 |  | 64 |  | 64 |  | 64 |  | 64 |  | 38 |  | 64 |  | 64 |  | 36 |  | 35 |  | 35 |  | 1 |  | 1 |  | 113 | 調査地点数（欠測除く）
項目別最大濃度 |  | < | 0.01 |  | 0.017 | < | 0.01 |  | 0.054 |  | 0.0069 |  | 0.025 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.002 |  | 0.018 |  | 0.29 |  | 0.17 |  | 46 |  | 46.8 |  | 0.003 |  | 0.91 |  | 2.2 | 2 | 欠測地点数
項目別環境基準超過地点数 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 5 |  | 1 |  | 0 |  | 4 |  | ― |  | ― |  | 0 |  | 5 |  | 28 |  | 14 |  | ― |  | ― |  | 1 |  | 1 |  | 58 | 環境基準超過地点数
環境基準 |  | 検出されないこと(注３) |  | 0.01以下 |  | 0.05以下 |  | 0.01以下 |  | 0.002以下 |  | 0.1以下 |  | 0.04以下 |  | ― |  | ― |  | 1以下 |  | 0.03以下 |  | 0.01以下 |  | 10以下 |  | ― |  | ― |  | 0.8以下 |  | 1以下
（注１） 2つの値の合計値に対して環境基準が定められている。端数処理の関係で、計算が合わない場合がある。
（注２） ポンプ故障、井戸枯れ等により欠測。
（注３） 全シアンの環境基準は、日本工業規格K0102に定める方法（定量下限値0.1mg/L）で測定したときに検出されないことである。東京都では0.01mg/Lまで測定値を求めているが、環境基準については、測定値が0.1mg/L以上のときに基準超過と
判断している。