## H24 概況調査
平成24年度概況調査 地点別測定結果
[22 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [19 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [19 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [19 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [13 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [19 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [15 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類） | [6 empty] | 単位：mg／L（ダイオキシン類を除く）、pg-TEQ／L（ダイオキシン類）
番号 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 72 | 項目別測定 地点数 * |  | 最大濃度 |  | 項目別 環境基準 又は指針値 超過地点数 | 環境基準 （括弧書きは指針値） | 要監視項目･･･人の健康の保護に関連する 物質ではあるが、公共用水域等におけ る検出状況等からみて、直ちに環境基 準とせず、引き続き知見の集積に努め るべきものとして、モニタリング等の 対象とすべき物質（全24項目）。 毎年、測定項目を変えながら5年間 で全項目を調査している。 指針値･･･「水質汚濁に係る環境基準につ いての一部を改正する件及び地下水の 水質汚濁に係る環境基準についての一 部を改正する件の施行等について」 （平成21年11月30日、環境省水・大気 環境局長）に定められた値。
測 定 地 点 |  |  | 千代田区 |  | 港区 |  | 新宿区 |  | 文京区 |  | 台東区 |  | 墨田区 |  | 品川区 |  | 目黒区 |  | 大田区 |  | 大田区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 渋谷区 |  | 中野区 |  | 杉並区 |  | 豊島区 |  | 北区 |  | 荒川区 |  | 板橋区 |  | 板橋区 |  | 練馬区 |  | 練馬区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 葛飾区 |  | 葛飾区 |  | 江戸川区 |  | 江戸川区 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 立川市 |  | 武蔵野市 |  | 三鷹市 |  | 青梅市 |  | 府中市 |  | 昭島市 |  | 調布市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 小金井市 |  | 小平市 |  | 日野市 |  | 東村山市 |  | 国分寺市 |  | 国立市 |  | 福生市 |  | 狛江市 |  | 東大和市 |  | 清瀬市 |  | 東久留米市 |  | 武蔵村山市 |  | 多摩市 |  | 稲城市 |  | 羽村市 |  | あきる野市 |  | 西東京市 |  | 瑞穂町 |  | 日の出町 |  | 奥多摩町
環境基準項目 | カドミウム |  | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 65 |  | < | 0.001 |  | 0.003 以下
| 全 シアン |  | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 |  | 65 |  | < | 0.1 |  | 検出されないこと
| 鉛 |  | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.003 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.003 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.005 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.01 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 65 |  |  | 0.01 |  | 0.01 以下
| 六価クロム |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 65 |  | < | 0.02 |  | 0.05 以下
| 砒素 |  | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | 0.008 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | 0.008 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | 65 |  |  | 0.008 |  | 0.01 以下
| 総水銀 |  | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | 65 |  | < | 0.0005 |  | 0.0005 以下
| アルキル水銀 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3 |  | < | 0.0005 |  | 検出されないこと
| ＰＣＢ |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - | < | 0.0005 |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | 18 |  | < | 0.0005 |  | 検出されないこと
| ジクロロメタン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 65 |  | < | 0.002 |  | 0.02 以下
| 四塩化炭素 |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0009 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 65 |  |  | 0.0009 |  | 0.002 以下
| 塩化ビニルモノマー |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | 18 |  | < | 0.0002 |  | 0.002 以下
| 1,2-ジクロロエタン |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0004 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | 18 |  | < | 0.0004 |  | 0.004 以下
| 1,1-ジクロロエチレン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0009 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 65 |  |  | 0.002 |  | 0.1 以下
| 1,2-ジクロロエチレン |  | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0006 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0007 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0007 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.0004 |  | 0.0005 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0009 |  | 0.0005 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0008 |  | 0.0006 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 65 |  |  | 0.004 |  | 0.04 以下
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0007 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0006 |  | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 65 |  |  | 0.002 |  | －
|  | トランス-1,2-ジクロロエチレン | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 65 |  | < | 0.002 |  | －
| 1,1,1-トリクロロエタン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0009 |  | 0.0006 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 65 |  |  | 0.003 |  | 1 以下
| 1,1,2-トリクロロエタン |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | 18 |  | < | 0.0006 |  | 0.006 以下
| トリクロロエチレン |  | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.005 | < | 0.001 |  | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 65 |  |  | 0.005 |  | 0.03 以下
| テトラクロロエチレン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0006 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0014 |  | 0.0014 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0006 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.014 |  | 0.0017 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0032 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0017 |  | 0.0022 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 65 |  |  | 0.014 | 1 | 0.01 以下
| 1,3-ジクロロプロペン |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | 18 |  | < | 0.0002 |  | 0.002 以下
| チウラム |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | 18 |  | < | 0.0006 |  | 0.006 以下
| シマジン |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | 18 |  | < | 0.0003 |  | 0.003 以下
| チオベンカルブ |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | 18 |  | < | 0.002 |  | 0.02 以下
| ベンゼン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 65 |  | < | 0.001 |  | 0.01 以下
| セレン |  | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 65 |  | < | 0.002 |  | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | 0.23 |  | 0.18 |  | 16 |  | 0.87 |  | 1.2 |  | 0.025 |  | 1.5 |  | 10 |  | 0.14 |  | 8.2 |  | 13 |  | 5.9 |  | 9 | < | 0.012 |  | 1.7 |  | 1.8 | < | 0.012 | < | 0.012 | < | 0.012 |  | 14 |  | 13 |  | 8.4 |  | 6.5 | < | 0.012 | < | 0.012 |  | 0.018 | < | 0.012 |  | 0.034 | < | 0.012 | < | 0.012 |  | 0.51 |  | 4.22 |  | 3.36 |  | 2.31 | < | 0.01 |  | 1.5 |  | 7.1 |  | 2.6 |  | 0.45 |  | 3.8 |  | 6.6 | < | 0.012 |  | 3.2 | < | 0.1 |  | 2.9 |  | 5.7 |  | 5.6 |  | 4.3 |  | 6 |  | 6.4 |  | 4 |  | 2.9 |  | 15 |  | 0.35 |  | 6.8 |  | 9.5 |  | 5 |  | 0.1 |  | 0.21 |  | 0.012 |  | 0.14 |  | 0.52 |  | 5.4 |  | 0.11 |  | 3.8 |  | 65 |  |  | 16 | 5 | 10 以下
|  | 硝酸性窒素 |  | 0.23 |  | 0.18 |  | 16 |  | 0.15 | < | 0.01 |  | 0.02 |  | 1.5 |  | 10 |  | 0.14 |  | 8.2 |  | 13 |  | 5.9 |  | 9 | < | 0.01 |  | 1.7 |  | 1.8 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 14 |  | 13 |  | 8.4 |  | 6.5 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1.5 |  | 7.1 |  | 2.6 |  | 0.45 |  | 3.8 |  | 6.6 | < | 0.01 |  | - |  | - |  | - |  | 5.7 |  | 5.6 |  | 4.3 |  | 6 |  | 6.4 |  | 4 |  | 2.9 |  | 15 |  | 0.35 |  | 6.8 |  | 9.5 |  | 5 |  | 0.1 |  | 0.21 |  | 0.01 |  | 0.14 |  | 0.51 |  | 5.4 |  | 0.11 |  | 3.8 |  | 57 |  |  | 16 |  | －
|  | 亜硝酸性窒素 |  | 0.007 |  | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.72 |  | 1.2 |  | 0.005 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.008 | < | 0.002 |  | 0.024 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | - |  | - |  | - |  | 0.034 |  | 0.065 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.048 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.014 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 57 |  |  | 1.2 |  | －
| ふっ素 |  |  | 0.03 |  | 0.09 | < | 0.02 |  | 0.08 |  | 0.13 |  | 0.04 |  | 0.07 |  | 0.02 |  | 0.11 |  | 0.22 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.12 |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.25 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.09 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.12 |  | 0.61 |  | 0.15 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.06 | < | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.11 |  | 0.04 |  | 0.05 |  | 0.04 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.07 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.16 |  | 0.05 |  | 0.03 | < | 0.02 |  | 0.05 |  | 65 |  |  | 0.61 |  | 0.8 以下
| ほう素 |  |  | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.03 |  | 0.11 |  | 1 |  | 0.09 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.04 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.08 |  | 0.03 |  | 0.02 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.26 |  | 0.22 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.02 | < | 0.01 | < | 0.02 |  | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.05 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 65 |  |  | 1 |  | 1 以下
| 1,4-ジオキサン |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 | < | 0.005 |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | 18 |  | < | 0.005 |  | 0.05 以下
項目 要監視 | フェニトロチオン |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | 11 |  | < | 0.0003 |  | （ 0.003 以下 ） | ※ ダイオキシン類は水質測定計画の対象 項目ではないが、参考として測定結果 を掲載した（詳細は、別途公表）。
| イソプロチオラン |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.004 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | 11 |  | < | 0.004 |  | （ 0.04 以下 ）
| オキシン銅 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.004 | < | 0.004 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.004 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.004 |  | - | < | 0.004 | < | 0.004 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.004 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.004 |  | - |  | - |  | - | < | 0.004 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.004 |  | - |  | - |  | - | < | 0.004 |  | - |  | - |  | - |  | 11 |  | < | 0.004 |  | （ 0.04 以下 ）
| クロロタロニル |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | 11 |  | < | 0.005 |  | （ 0.05 以下 ）
| プロピザミド |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0008 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | 11 |  | < | 0.0008 |  | （ 0.008 以下 ）
ダイオキシン類 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.024 |  | 0.023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.024 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.043 |  | 0.025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.024 |  | - |  | - |  | - |  | 0.023 |  | - |  | - |  | - |  | 9 | 9 |  | 0.043 |  | 1 以下
[22 empty] | ※「網掛け部分」は環境基準超過を示す。 | [111 empty] | * 括弧内は水質測定計画対象外地点数で、内数である。

## H24 継続監視調査
平成24年度地下水継続監視調査結果
№ | 測定地点 | 全シアン |  | 鉛 |  | 六価 クロム |  | 砒素 |  | 四塩化 炭素 |  | 1,1－ジクロロエチレン |  | 1,2－ジクロロエチレン |  | シス－1,2－ジクロロエチレン |  | トランス－1,2－ジクロロエチレン |  | 1,1,1－トリクロロエタン |  | トリクロロエチレン |  | テトラクロロエチレン |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | 硝酸性窒素 |  | 亜硝酸性 窒素 |  | ふっ素 |  | ほう素
|  | (mg/L) |  | (mg/L) |  | (mg/L) |  | (mg/L) |  | (mg/L) |  | (mg/L) |  | (mg/L) |  | (mg/L) |  | (mg/L) |  | (mg/L) |  | (mg/L) |  | (mg/L) |  | (mgN/L) |  | (mgN/L) |  | (mgN/L) |  | (mg/L) |  | (mg/L)
1 | 中央区 |  | － |  | 0.005 |  | － |  | 0.084 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
2 | 中央区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 2.3
3 | 新宿区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 8.5 |  | 8.5 | < | 0.002 |  | － |  | －
4 | 新宿区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 15 |  | 15 | < | 0.002 |  | － |  | －
5 | 新宿区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 17 |  | 17 | < | 0.002 |  | － |  | －
6 | 新宿区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 5.6 |  | 5.6 | < | 0.002 |  | － |  | －
7 | 文京区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 14 |  | 14 | < | 0.002 |  | － |  | －
8 | 文京区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 5.8 |  | 5.8 | < | 0.002 |  | － |  | －
9 | 文京区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.031 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.015 |  | 0.001 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
10 | 文京区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 12 |  | 12 | < | 0.002 |  | － |  | －
11 | 江東区 |  | － |  | 0.018 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
12 | 品川区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | 9.5 |  | 9.5 | < | 0.002 |  | － |  | －
13 | 品川区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 8.7 |  | 8.7 | < | 0.002 |  | － |  | －
14 | 目黒区 (注） |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 | < | 0.002 |  | － |  | －
15 | 目黒区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
16 | 大田区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 | < | 0.002 |  | － |  | －
17 | 大田区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0004 |  | 0.056 |  | 0.056 |  | 0.0002 |  | － |  | 0.053 |  | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
18 | 大田区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.011 |  | 0.01 |  | 0.0009 | < | 0.0002 |  | 0.005 |  | 0.039 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
19 | 大田区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.001 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.0013 |  | 0.0028 |  | 0.26 |  | 0.16 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
20 | 大田区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0009 |  | 0.046 |  | 0.045 |  | 0.0007 |  | 0.0007 |  | 0.02 |  | 0.053 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
21 | 世田谷区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0041 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
22 | 世田谷区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.026 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
23 | 世田谷区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0003 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.048 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
24 | 世田谷区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0012 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
25 | 世田谷区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 | < | 0.002 |  | － |  | －
26 | 渋谷区 |  | － |  | 0.004 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
27 | 杉並区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.017 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
28 | 杉並区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0002 |  | 0.0013 |  | 0.0011 | < | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.003 |  | 0.047 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
29 | 豊島区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | 11 | < | 0.002 |  | － |  | －
30 | 豊島区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 14 |  | 14 | < | 0.002 |  | － |  | －
31 | 豊島区 |  | － |  | 0.028 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
32 | 荒川区 |  | － |  | 0.006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
33 | 荒川区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.71 |  | －
34 | 板橋区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | 11 | < | 0.002 |  | － |  | －
35 | 板橋区 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
36 | 板橋区 (注） |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 | < | 0.002 |  | － |  | －
37 | 板橋区 (注） |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 | < | 0.002 |  | － |  | －
38 | 板橋区 | < | 0.01 |  | － | < | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 | < | 0.002
39 | 板橋区 | < | 0.01 |  | － | < | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
40 | 板橋区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 28 |  | 28 | < | 0.002 |  | － |  | －
41 | 板橋区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 | < | 0.002 |  | － |  | －
42 | 練馬区 |  | － |  | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
43 | 練馬区 |  | － |  | 0.013 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.001 |  | 0.022 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
44 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 |  | 0.002 |  | － |  | －
45 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 8.4 |  | 8.4 | < | 0.002 |  | － |  | －
46 | 練馬区 (注） |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0016 |  | 0.0013 |  | 0.0011 | < | 0.0002 |  | 0.0003 |  | 0.013 |  | 0.0021 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
47 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0003 | < | 0.0002 |  | 0.0006 | < | 0.001 |  | 0.012 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
48 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0003 | < | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.001 |  | 0.019 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
49 | 練馬区 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.057 |  | 0.057 |  | 0.0004 |  | － | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
50 | 足立区 (注） |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
51 | 葛飾区 (注） |  | － | < | 0.002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
52 | 葛飾区 (注） |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
53 | 江戸川区 |  | － |  | － |  | － |  | 0.021 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
54 | 江戸川区 |  | － |  | － |  | － |  | 0.023 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
55 | 江戸川区 |  | － |  | － |  | － |  | 0.019 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
56 | 立川市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0017 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.003 |  | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
57 | 立川市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0003 |  | 0.0009 |  | 0.0039 |  | 0.0037 | < | 0.0002 |  | 0.0003 |  | 0.009 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
58 | 立川市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0008 |  | 0.0006 |  | 0.0004 | < | 0.0002 |  | 0.0006 |  | 0.004 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
59 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0085 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
60 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.011 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
61 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.015 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
62 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0069 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
63 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.015 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
64 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.016 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
65 | 武蔵野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0018 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
66 | 三鷹市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0067 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
67 | 三鷹市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.045 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
68 | 三鷹市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.0097 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
69 | 三鷹市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.044 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
70 | 青梅市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0012 |  | 0.001 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.002 |  | 0.056 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
71 | 青梅市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.023 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
72 | 府中市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0015 |  | 0.0013 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.016 |  | 0.003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
73 | 府中市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.011 |  | 0.0018 |  | 0.0016 | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.054 |  | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
74 | 府中市 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0037 |  | 0.0035 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.001 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
75 | 町田市 | [25 empty] | 13
76 | 町田市 | [8 empty] | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.002 |  | 0.0011
77 | 町田市 | [8 empty] | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.002 |  | 0.0019
78 | 町田市 | [8 empty] | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.002 |  | 0.0006
79 | 町田市 | [8 empty] | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.002 |  | 0.0007
80 | 小金井市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 16 |  | 16 | < | 0.002 |  | － |  | －
81 | 小金井市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.0055 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
82 | 小金井市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.0059 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
83 | 小金井市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.012 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
84 | 小金井市 |  | － |  | 0.021 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
85 | 日野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0024 |  | 0.019 |  | 0.019 | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.16 |  | 0.0045 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
86 | 日野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0022 |  | 0.02 |  | 0.02 | < | 0.0002 |  | 0.0007 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
87 | 日野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.6 |  | 9.6 | < | 0.002 |  | － |  | －
88 | 国分寺市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0002 |  | 0.0059 |  | 0.0027 |  | 0.0025 | < | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.074 |  | 0.0009 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
89 | 国立市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.0073 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
90 | 国立市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0009 |  | 0.0007 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.032 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
91 | 国立市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0009 |  | 0.0007 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.031 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
92 | 国立市 (注） |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 4.4 |  | 4.4 | < | 0.002 |  | － |  | －
93 | 福生市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.019 |  | 0.019 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.001 |  | 0.048 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
94 | 狛江市 |  | － |  | － |  | － |  | 0.034 |  | － |  | 0.0012 |  | 0.058 |  | 0.058 |  | 0.0005 |  | － |  | 0.011 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
95 | 狛江市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 1 |  | 1 | < | 0.002 |  | － |  | －
96 | 狛江市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0003 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.011 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
97 | 東大和市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0013 |  | 0.002 |  | 0.0018 | < | 0.0002 |  | 0.0006 |  | 0.013 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
98 | 東大和市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 | < | 0.002 |  | － |  | －
99 | 清瀬市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.6 |  | 9.6 | < | 0.002 |  | － |  | －
100 | 清瀬市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.4 |  | 9.4 | < | 0.002 |  | － |  | －
101 | 清瀬市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.4 |  | 9.4 | < | 0.002 |  | － |  | －
102 | 武蔵村山市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.021 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
103 | あきる野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0012 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
104 | あきる野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 6.1 |  | 6.1 | < | 0.002 |  | － |  | －
105 | あきる野市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 7.9 |  | 7.9 | < | 0.002 |  | － |  | －
106 | 西東京市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.013 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
107 | 西東京市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0003 | < | 0.0002 |  | 0.0004 | < | 0.001 |  | 0.0088 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
108 | 西東京市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | 11 | < | 0.002 |  | － |  | －
109 | 西東京市 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0008 |  | 0.0006 | < | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.001 |  | 0.0093 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
110 | 瑞穂町 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0074 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
111 | 瑞穂町 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 7.7 |  | 7.7 | < | 0.002 |  | － |  | －
（注）：この地点では、井戸所有者又は管理者等の協力が得られない、あるいは渇水（井戸枯れ）、井戸の故障・廃止等が生じたことから、近隣の井戸所有者の御協力のもと、代替地点を設定し調査を実施した。

## H24 汚染井戸周辺地区調査
平成24年度汚染井戸周辺地区調査 測定結果
注 太字着色部分は、環境基準超過を示す。
・ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（板橋区） |  |  |  |  | (mg/L)
No. | 測定地点 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | 備考
|  |  | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素
1 | 板橋区 | 6.1 | 6.1 | <0.002
2 | 板橋区 | 15 | 15 | <0.002
3 | 板橋区 | 9 | 9 | <0.002
4 | 板橋区 | 8.6 | 8.6 | <0.002
5 | 板橋区 | 9.4 | 9.4 | <0.002
6 | 板橋区 | 8.1 | 8.1 | <0.002
7 | 板橋区 | 11 | 11 | <0.002
8 | 板橋区 | 13 | 13 | <0.002
9 | 板橋区 | 9.2 | 9.2 | <0.002
環境基準 |  | 10 以下 | － | －
＊ 平成24年度地下水概況調査で環境基準値の超過が認められた6地点のうち、５地点は継続監視調査の実施地点との
位置関係や汚染状況から既知の汚染と判断し、汚染井戸周辺地区調査を省略した。