## H26概況調査
平成26年度概況調査 地点別測定結果
[22 empty] | 単位：mg／L | [19 empty] | 単位：mg／L | [19 empty] | 単位：mg／L | [19 empty] | 単位：mg／L | [19 empty] | 単位：mg／L | [19 empty] | 単位：mg／L | [14 empty] | 単位：mg／L
番号 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 項目別測定 地点数 * | 最大濃度 |  | 項目別 環境基準 又は指針値 超過地点数 | 環境基準 （括弧書きは指針値） | 要監視項目･･･人の健康の保護に関連する 物質ではあるが、公共用水域等におけ る検出状況等からみて、直ちに環境基 準とせず、引き続き知見の集積に努め るべきものとして、モニタリング等の 対象とすべき物質（全24項目）。 毎年、測定項目を変えながら5年間 で全項目を調査している。 指針値･･･「水質汚濁に係る環境基準につ いての一部を改正する件及び地下水の 水質汚濁に係る環境基準についての一 部を改正する件の施行等について」 （平成21年11月30日、環境省水・大気 環境局長）に定められた値。
測 定 地 点 |  |  | 千代田区 |  | 港区 |  | 新宿区 |  | 文京区 |  | 台東区 |  | 墨田区 |  | 品川区 |  | 目黒区 |  | 大田区 |  | 大田区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 渋谷区 |  | 中野区 |  | 杉並区 |  | 豊島区 |  | 北区 |  | 荒川区 |  | 板橋区 |  | 板橋区 |  | 練馬区 |  | 練馬区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 葛飾区 |  | 葛飾区 |  | 江戸川区 |  | 江戸川区 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 立川市 |  | 武蔵野市 |  | 三鷹市 |  | 青梅市 |  | 府中市 |  | 昭島市 |  | 調布市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 小金井市 |  | 小平市 |  | 日野市 |  | 東村山市 |  | 国分寺市 |  | 国立市 |  | 福生市 |  | 狛江市 |  | 東大和市 |  | 清瀬市 |  | 東久留米市 |  | 武蔵村山市 |  | 多摩市 |  | 稲城市 |  | 羽村市 |  | あきる野市 |  | 西東京市 |  | 瑞穂町 |  | 日の出町 |  | 奥多摩町
環境基準項目 | カドミウム |  | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | 65 |  | 0.001 |  | 0.003 以下
| 全 シアン |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | 65 | < | 0.1 |  | 検出されないこと
| 鉛 |  | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.008 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.006 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.003 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | 65 |  | 0.008 |  | 0.01 以下
| 六価クロム |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | 65 | < | 0.02 |  | 0.05 以下
| 砒素 |  | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | 0.008 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | 65 |  | 0.008 |  | 0.01 以下
| 総水銀 |  | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | 65 | < | 0.0005 |  | 0.0005 以下
| アルキル水銀 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3 | < | 0.0005 |  | 検出されないこと
| ＰＣＢ |  | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - | < | 0.0005 | 17 | < | 0.0005 |  | 検出されないこと
| ジクロロメタン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 65 | < | 0.002 |  | 0.02 以下
| 四塩化炭素 |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 65 |  | 0.0002 |  | 0.002 以下
| 塩化ビニルモノマー |  | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | 0.001 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | 17 |  | 0.001 |  | 0.002 以下
| 1,2-ジクロロエタン |  | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0004 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | 17 | < | 0.0004 |  | 0.004 以下
| 1,1-ジクロロエチレン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0006 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 |  | 0.0023 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 65 |  | 0.0023 |  | 0.1 以下
| 1,2-ジクロロエチレン |  | < | 0.0004 |  | 0.0013 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0006 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.002 |  | 0.01 |  | 0.0015 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.0004 |  | 0.0015 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | 65 |  | 0.01 |  | 0.04 以下
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | < | 0.0002 |  | 0.0011 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0018 |  | 0.01 |  | 0.0013 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 |  | 0.0013 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 65 |  | 0.01 |  | －
|  | トランス-1,2-ジクロロエチレン | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 65 |  | 0.002 |  | －
| 1,1,1-トリクロロエタン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | 0.0007 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 65 |  | 0.0007 |  | 1 以下
| 1,1,2-トリクロロエタン |  | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | 17 | < | 0.0006 |  | 0.006 以下
| トリクロロエチレン |  | < | 0.001 |  | 0.005 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.008 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.001 |  | 0.012 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | 65 |  | 0.012 | 1 | 0.01 以下
| テトラクロロエチレン |  | < | 0.0002 |  | 0.0094 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0006 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.0002 |  | 0.0014 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.013 |  | 0.0074 |  | 0.0017 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.013 |  | 0.0003 | < | 0.0002 |  | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | 0.001 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0011 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0007 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 65 |  | 0.013 | 2 | 0.01 以下
| 1,3-ジクロロプロペン |  | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | 17 | < | 0.0002 |  | 0.002 以下
| チウラム |  | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 | 17 | < | 0.0006 |  | 0.006 以下
| シマジン |  | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 | 17 | < | 0.0003 |  | 0.003 以下
| チオベンカルブ |  | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 | 17 | < | 0.002 |  | 0.02 以下
| ベンゼン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 65 | < | 0.001 |  | 0.01 以下
| セレン |  | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.003 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | 65 |  | 0.003 |  | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | < | 0.012 |  | 3.3 |  | 14 |  | 0.43 |  | 4.4 |  | 0.019 | < | 0.012 |  | 6.7 |  | 7.8 |  | 5.7 |  | 8.7 |  | 2.1 |  | 6.6 |  | 1.9 |  | 6.9 |  | 2.1 |  | 0.027 |  | 0.031 |  | 0.024 |  | 7.8 |  | 9.4 |  | 8.2 |  | 0.46 | < | 0.012 |  | 0.18 |  | 0.033 | < | 0.012 | < | 0.012 | < | 0.012 |  | 0.063 |  | 3.06 |  | 2.62 |  | 5.1 |  | 1.37 |  | 0.48 |  | 0.053 |  | 6.9 |  | 8.6 |  | 2.2 |  | 7 |  | 3.4 |  | 5.1 |  | 0.51 |  | 4.4 |  | 5.2 |  | 7 |  | 5.1 |  | 3.2 |  | 0.59 |  | 8 |  | 0.6 |  | 1 |  | 4.5 |  | 1 |  | 9.4 |  | 5.1 |  | 1.8 |  | 0.59 |  | 0.039 |  | 18 |  | 0.44 |  | 10 |  | 7.5 |  | 4.2 |  | 6 | 65 |  | 18 | 2 | 10 以下
|  | 硝酸性窒素 | < | 0.01 |  | 3.3 |  | 14 |  | 0.3 |  | 4.4 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 6.7 |  | 7.8 |  | 5.7 |  | 8.6 |  | 2.1 |  | 6.6 |  | 1.9 |  | 6.9 |  | 2.1 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 7.8 |  | 9.4 |  | 8.2 |  | 0.46 | < | 0.01 |  | 0.17 |  | 0.03 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.06 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.05 |  | 6.9 |  | 8.6 |  | 2.2 |  | 7 |  | 3.4 |  | 5.1 |  | 0.5 |  | 4.4 |  | 5.2 |  | 7 |  | 5.1 |  | 3.2 |  | 0.59 |  | 8 |  | 0.6 |  | 1 |  | 4.5 |  | 1 |  | 9.4 |  | 5.1 |  | 1.8 |  | 0.58 |  | 0.03 |  | 18 |  | 0.44 |  | 10 |  | 7.5 |  | 4.2 |  | 6 | 60 |  | 18 |  | －
|  | 亜硝酸性窒素 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.13 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.054 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.081 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.003 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.044 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.009 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | 60 |  | 0.13 |  | －
| ふっ素 |  |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.09 |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.05 | < | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.07 |  | 0.11 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.04 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.09 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.06 |  | 0.11 |  | 0.08 |  | 0.06 |  | 0.04 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.03 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.09 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.04 | < | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.07 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.06 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.06 | < | 0.02 | 65 |  | 0.11 |  | 0.8 以下
| ほう素 |  |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.11 |  | 0.01 |  | 0.08 |  | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.05 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.03 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.03 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.13 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.07 |  | 0.02 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 | 65 |  | 0.13 |  | 1 以下
| 1,4-ジオキサン |  | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 | 17 | < | 0.005 |  | 0.05 以下
項目 要監視 | トルエン |  | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.06 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | 10 | < | 0.06 |  | （ 0.6 以下 ）
| キシレン |  | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.04 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | 10 | < | 0.04 |  | （ 0.4 以下 ）
| フタル酸ジエチルヘキシル |  | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 | 10 | < | 0.006 |  | （ 0.06 以下 ）
| ニッケル |  |  | 0.003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.001 | 10 |  | 0.003 |  | －
| モリブデン |  | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - | < | 0.007 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 | 10 | < | 0.007 |  | （ 0.07 以下 ）
※「網掛け部分」は環境基準超過を示す。

## H26継続監視
平成26年度地下水継続監視調査結果 | [33 empty] | 注 着色部分は環境基準超過を示す。
（単位：mg／L）
№ | 測 定 地 点 | 調査日 | 全シアン |  | 鉛 |  | 砒素 |  | 四塩化 炭素 |  | 1,1－ジクロロエチレン |  | 1,2－ジクロロエチレン | [5 empty] | 1.1.1-トリクロロエタン |  | トリクロロエチレン |  | テトラクロロエチレン |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | [5 empty] | ふっ素 |  | 1,4－ジオキサン
[15 empty] | ｼｽ－1,2－ジクロロエチレン |  | ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン | [9 empty] | 硝酸性 窒素 |  | 亜硝酸性 窒素
1 | 中央区 | 2014-12-02 |  | － |  | 0.005 |  | 0.022 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
2 | 新宿区 | 2014-12-05 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 8.9 |  | 8.9 | < | 0.002 |  | － |  | －
3 | 新宿区 | 2014-12-02 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 16 |  | 16 | < | 0.002 |  | － |  | －
4 | 新宿区 | 2014-12-02 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 12 |  | 12 | < | 0.002 |  | － |  | －
5 | 新宿区 | 2014-12-02 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 14 |  | 14 | < | 0.002 |  | － |  | －
6 | 文京区 | 2014-11-28 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 12 |  | 12 | < | 0.002 |  | － |  | －
7 | 文京区 | 2014-11-28 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 13 |  | 13 | < | 0.002 |  | － |  | －
8 | 文京区 | 2014-11-28 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 13 |  | 13 | < | 0.002 |  | － |  | －
9 | 江東区 | 2014-12-02 |  | － |  | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
10 | 品川区 | 2014-12-04 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 | < | 0.002 |  | － |  | －
11 | 品川区 | 2014-12-04 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 8.9 |  | 8.9 | < | 0.002 |  | － |  | －
12 | 目黒区 | 2014-12-05 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 13 |  | 13 | < | 0.002 |  | － |  | －
13 | 目黒区 | 2014-12-04 |  | － |  | － |  | － |  | 0.0004 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
14 | 大田区 | 2014-12-04 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 | < | 0.002 |  | － |  | －
15 | 大田区 | 2014-12-04 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0004 |  | 0.065 |  | 0.064 |  | 0.0004 |  | － |  | 0.038 |  | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
16 | 大田区 | 2014-12-04 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0016 |  | 0.92 |  | 0.92 |  | 0.0026 |  | － |  | 0.53 |  | 0.35 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
17 | 大田区 | 2014-12-04 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0006 |  | 0.085 |  | 0.083 |  | 0.0014 |  | － |  | 0.011 |  | 0.032 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
18 | 世田谷区 | 2014-12-05 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 12 |  | 12 | < | 0.002 |  | － |  | －
19 | 世田谷区 | 2014-12-05 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.022 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
20 | 世田谷区 | 2014-12-05 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.037 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
21 | 世田谷区 | 2014-12-09 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0004 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
22 | 世田谷区 | 2014-12-04 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.6 |  | 9.6 | < | 0.002 |  | － |  | －
23 | 渋谷区 | 2014-12-05 |  | － | < | 0.002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
24 | 杉並区 | 2014-12-02 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.013 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
25 | 杉並区 | 2014-12-02 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0002 |  | 0.0011 |  | 0.0009 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.003 |  | 0.035 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
26 | 豊島区 | 2014-12-01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 | < | 0.002 |  | － |  | －
27 | 豊島区 | 2014-12-01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 18 |  | 18 | < | 0.002 |  | － |  | －
28 | 豊島区 | 2014-12-01 |  | － | < | 0.002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
29 | 荒川区 | 2014-11-28 |  | － |  | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
30 | 荒川区 | 2014-11-28 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.95 |  | －
31 | 板橋区 | 2014-12-01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | 11 | < | 0.002 |  | － |  | －
32 | 板橋区 | 2014-12-01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 16 |  | 16 | < | 0.002 |  | － |  | －
33 | 板橋区 | 2014-12-01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.5 |  | 9.5 | < | 0.002 |  | － |  | －
34 | 板橋区 | 2014-12-01 | < | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 |  | 0.002 |  | － |  | －
35 | 板橋区 | 2014-12-01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 29 |  | 29 | < | 0.002 |  | － |  | －
36 | 板橋区 | 2014-12-01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | 11 | < | 0.002 |  | － |  | －
37 | 板橋区 | 2014-12-01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 13 |  | 13 | < | 0.002 |  | － |  | －
38 | 練馬区 | 2014-11-27 |  | － | < | 0.002 |  | － |  | － |  | － |  |  | － | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
39 | 練馬区 | 2014-11-27 |  | － |  | 0.004 |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.011 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
40 | 練馬区 | 2014-11-27 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 8.4 |  | 8.4 | < | 0.002 |  | － |  | －
41 | 練馬区 | 2014-11-27 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.4 |  | 9.4 | < | 0.002 |  | － |  | －
42 | 練馬区 | 2014-11-27 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
43 | 練馬区 | 2014-11-27 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
44 | 練馬区 | 2014-11-27 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.014 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
45 | 練馬区 | 2014-11-27 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0002 |  | 0.088 |  | 0.087 |  | 0.0011 |  | － | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
46 | 江戸川区 | 2014-11-28 |  | － |  | － |  | 0.014 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
47 | 江戸川区 | 2014-11-28 |  | － |  | － |  | 0.015 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
48 | 江戸川区 | 2014-11-28 |  | － |  | － |  | 0.013 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
49 | 立川市 | 2014-11-26 |  | － |  | － |  | － |  | 0.0012 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.001 |  | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
50 | 立川市 | 2014-11-26 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.063
51 | 立川市 | 2014-11-26 |  | － |  | － |  | － |  | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0025 |  | 0.0023 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.004 |  | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
52 | 武蔵野市 | 2014-11-10 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0087 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
53 | 武蔵野市 | 2014-11-10 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
54 | 武蔵野市 | 2014-11-10 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.012 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
55 | 武蔵野市 | 2014-11-10 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0071 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
56 | 武蔵野市 | 2014-11-10 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.012 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
57 | 武蔵野市 | 2014-11-10 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
58 | 武蔵野市 | 2014-11-10 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.012 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
59 | 三鷹市 | 2014-11-25 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
60 | 三鷹市 | 2014-11-25 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.037 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
61 | 三鷹市 | 2014-11-14 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.001 |  | 0.0066 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
62 | 三鷹市 | 2014-11-13 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.03 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
63 | 青梅市 | 2014-11-12 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0013 |  | 0.0011 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.001 |  | 0.055 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
64 | 青梅市 | 2014-11-12 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0006 |  | 0.0004 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.033 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
65 | 府中市 | 2014-11-26 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.001 |  | 0.0008 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.01 |  | 0.0037 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
66 | 府中市 | 2014-11-13 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0052 |  | 0.0008 |  | 0.0006 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.016 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
67 | 府中市 | 2014-11-26 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0035 |  | 0.0033 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.001 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
68 | 町田市 |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | － |  | － |  | － |  | －
69 | 町田市 |  |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.002 |  | 0.0015 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
70 | 町田市 |  |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.002 |  | 0.0024 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
71 | 町田市 |  |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.002 |  | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
72 | 町田市 |  |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.002 |  | 0.0005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
73 | 小金井市 | 2014-11-13 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 25 |  | 25 | < | 0.002 |  | － |  | －
74 | 小金井市 | 2014-11-13 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0049 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
75 | 小金井市 | 2014-11-13 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0091 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
76 | 小金井市 | 2014-11-25 |  | － |  | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
77 | 日野市 | 2014-11-14 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.003 |  | 0.013 |  | 0.013 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.1 |  | 0.0028 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
78 | 日野市 | 2014-11-26 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0015 |  | 0.012 |  | 0.012 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.011 |  | 0.0074 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
79 | 日野市 | 2014-11-14 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.4 |  | 9.4 | < | 0.002 |  | － |  | －
80 | 国分寺市 | 2014-11-13 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0024 |  | 0.0013 |  | 0.0011 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.025 |  | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
81 | 国立市 | 2014-11-14 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0031 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
82 | 国立市 | 2014-11-14 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0008 |  | 0.0006 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.022 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
83 | 国立市 | 2014-11-14 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0009 |  | 0.0007 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.02 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
84 | 国立市 | 2014-11-14 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 5.7 |  | 5.7 | < | 0.002 |  | － |  | －
85 | 福生市 | 2014-11-12 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.013 |  | 0.013 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.001 |  | 0.037 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
86 | 福生市（注） | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
87 | 狛江市 | 2014-11-25 |  | － |  | － |  | 0.022 |  | － |  | 0.0011 |  | 0.058 |  | 0.057 |  | 0.0005 |  | － |  | 0.009 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
88 | 狛江市 | 2014-11-25 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 | < | 0.002 |  | － |  | －
89 | 狛江市 | 2014-11-25 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0003 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0094 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
90 | 東大和市 | 2014-11-12 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0012 |  | 0.0018 |  | 0.0016 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.009 |  | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
91 | 東大和市 | 2014-11-12 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 | < | 0.002 |  | － |  | －
92 | 清瀬市 | 2014-11-11 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 13 |  | 13 | < | 0.002 |  | － |  | －
93 | 清瀬市 | 2014-11-11 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 6.6 |  | 6.6 | < | 0.002 |  | － |  | －
94 | 清瀬市 | 2014-11-11 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 8.8 |  | 8.8 | < | 0.002 |  | － |  | －
95 | 武蔵村山市 | 2014-11-12 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.013 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
96 | あきる野市 | 2014-11-26 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0015 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
97 | 西東京市 | 2014-11-11 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.012 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
98 | 西東京市 | 2014-11-11 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0098 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
99 | 西東京市 | 2014-11-11 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 8.8 |  | 8.8 | < | 0.002 |  | － |  | －
100 | 西東京市 | 2014-11-11 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0008 |  | 0.0006 | < | 0.0002 |  | － |  | 0.001 |  | 0.0094 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
101 | 瑞穂町 | 2014-11-12 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － | < | 0.001 |  | 0.0034 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
（注） 採水不可により欠測。

## H26汚染井戸周辺地区調査
平成26年度汚染井戸周辺地区調査 測定結果
注 太字着色部分は、環境基準超過を示す。
・ＶＯＣ （板橋区） | [7 empty] | (mg/L)
No. | 測定地点 | 1,1- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 備考
|  |  |  | ｼｽ-1,2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ﾄﾗﾝｽ-1,2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
1 | 板橋区 | 0.0006 | 0.01 | 0.01 | <0.0002 | 0.004 | 0.015 | H26年度概況調査結果：ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.013（注）
2 | 板橋区 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | <0.0002
3 | 板橋区 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | <0.0002
4 | 板橋区 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | <0.0002
環境基準 |  | 0.1以下 | 0.04以下 | - | - | 0.01以下 | 0.01以下
・ＶＯＣ （東大和市及び小平市） | [7 empty] | (mg/L)
No. | 測定地点 | 1,1- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 備考
|  |  |  | ｼｽ-1,2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ﾄﾗﾝｽ-1,2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
1 | 東大和市 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0007 | <0.0002 | 0.002 | 0.0085
2 | 小平市 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0014 | <0.0002 | 0.022 | 0.0021
3 | 小平市 | <0.0002 | 0.0006 | 0.0004 | <0.0002 | <0.001 | 0.0017
4 | 小平市 | 0.0022 | 0.0016 | 0.0014 | <0.0002 | 0.014 | <0.0002 | H26年度概況調査結果：ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.012（注）
5 | 小平市 | <0.0002 | 0.0006 | 0.0004 | <0.0002 | <0.001 | 0.0018
環境基準 |  | 0.1以下 | 0.04以下 | - | - | 0.01以下 | 0.01以下
・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 （羽村市） | [7 empty] | (mg/L)
No. | 測定地点 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | 備考
|  |  | 硝酸 性窒素 | 亜硝酸 性窒素
6 | 羽村市 | 4.6 | 4.6 | <0.002
7 | 羽村市 | 0.69 | 0.69 | <0.002
8 | 羽村市 | 4.3 | 4.3 | <0.002
9 | 羽村市 | 5.7 | 5.7 | <0.002
10 | 羽村市 | 1.7 | 1.7 | <0.002
－ | 羽村市 | － | － | － | H26年度概況調査結果：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 18（注）
環境基準 |  | 10以下 | - | -
＊ 平成26年度地下水概況調査で環境基準値の超過が認められた５地点のうち、２地点は継続監視調査の実施地点との
位置関係や汚染状況から既知の汚染と判断し、汚染井戸周辺地区調査を省略した。
注：表記した概況調査結果は、概況調査対象物質のうち基準値を超過した物質を示している。