## H27概況調査
平成27年度地下水概況調査 分析結果一覧表
[17 empty] | 単位：mg/L | [14 empty] | 単位：mg/L | [14 empty] | 単位：mg/L | [14 empty] | 単位：mg/L |  |  |  |  | 単位：mg/L
番号 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 環境基準（括弧書きは指針値）
測 定 地 点 |  |  | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 大田区 | 世田谷区 | 世田谷区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 | 板橋区 | 板橋区 | 練馬区 | 練馬区 | 足立区 | 足立区 | 足立区 | 葛飾区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 江戸川区 | 八王子市 | 八王子市 | 八王子市 | 八王子市 | 八王子市 | 立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | 府中市 | 昭島市 | 調布市 | 町田市 | 町田市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 日野市 | 東村山市 | 国分寺市 | 国立市 | 福生市 | 狛江市 | 東大和市 | 清瀬市 | 東久留米市 | 武蔵村山市 | 多摩市 | 稲城市 | 羽村市 | あきる野市 | 西東京市 | 瑞穂町 | 日の出町 | 檜原村
調査日 |  |  | 2015/09/15 | 2015/09/28 | 2015/09/28 | 2015/09/25 | 2015/09/25 | 2015/09/15 | 2015/09/14 | 2015/09/14 | 2015/09/29 | 2015/09/29 | 2015/09/29 | 2015/09/29 | 2015/09/29 | 2015/09/28 | 2015/09/28 | 2015/09/14 | 2015/09/11 | 2015/09/25 | 2015/09/25 | 2015/09/11 | 2015/09/11 | 2015/09/11 | 2015/09/11 | 2015/09/15 | 2015/09/30 | 2015/09/25 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015/09/30 | 2015/09/15 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015/09/01 | 2015/09/02 | 2015/09/02 | 2015/09/24 | 2015/09/03 | 2015/09/01 | 2015/09/01 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015/09/03 | 2015/09/02 | 2015/09/01 | 2015/09/02 | 2015/09/03 | 2015/09/03 | 2015/09/04 | 2015/09/01 | 2015/09/03 | 2015/09/02 | 2015/09/02 | 2015/09/03 | 2015/09/01 | 2015/09/24 | 2015/09/04 | 2015/09/04 | 2015/09/02 | 2015/09/04 | 2015/09/04 | 2015/09/04
環境基準項目 | カドミウム |  | 0.0010 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0061 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003 以下
| 全シアン |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 検出されないこと
| 鉛 |  | 0.018 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.005 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.025 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.006 | <0.002 | 0.008 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.006 | <0.002 | <0.002 | 0.012 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01 以下
| 六価クロム |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.05 以下
| 砒素 |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.013 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 以下
| 総水銀 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 以下
| アルキル水銀 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 検出されないこと | bar: 14 渋谷区 to 単位：mg/L 28 葛飾区
| ＰＣＢ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | - | - | <0.0005 | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | - | - | 検出されないこと
| ジクロロメタン |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02 以下
| 四塩化炭素 |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0003 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002 以下
| 塩化ビニルモノマー |  | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | - | 0.0003 | - | <0.0002 | - | - | - | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | <0.0002 | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | - | - | 0.002 以下
| 1,2-ジクロロエタン |  | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | - | - | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | <0.0004 | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | - | - | 0.004 以下
| 1,1-ジクロロエチレン |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.1 以下
| 1,2-ジクロロエチレン |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0078 | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0009 | <0.0004 | <0.0004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.0004 | 0.0009 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0010 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.04 以下
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0076 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0003 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0007 | <0.0002 | <0.0002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.0002 | 0.0007 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0008 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | -
|  | トランス-1,2-ジクロロエチレン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | -
| 1,1,1-トリクロロエタン |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | 0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 1 以下
| 1,1,2-トリクロロエタン |  | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - |  |  | <0.0002 | <0.0002 |  | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | <0.0006 | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | - | - | 0.006 以下
| トリクロロエチレン |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 以下
| テトラクロロエチレン |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0032 | 0.0090 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0082 | 0.0069 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0084 | 0.0022 | <0.0002 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0007 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0008 | <0.0002 | 0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.01 以下
| 1,3-ジクロロプロペン |  | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - |  |  | <0.0002 | <0.0002 |  | <0.0002 | - | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | <0.0002 | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | - | - | 0.002 以下
| チウラム |  | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | <0.0006 | - | <0.0006 | - | <0.0006 | - |  |  | <0.0006 | <0.0006 |  | <0.0006 | - | - | <0.0006 | - | - | <0.0006 | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | <0.0006 | - | <0.0006 | - | - | - | 0.006 以下
| シマジン |  | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - |  |  | <0.0003 | <0.0003 |  | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | - | - | 0.003 以下
| チオベンカルブ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - |  |  | <0.0003 | <0.0003 |  | <0.0003 | - | - | <0.0003 | - | - | <0.0003 | <0.002 | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | <0.0003 | - | - | - | 0.02 以下
| ベンゼン |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.01 以下
| セレン |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | <0.03 | 1.4 | 0.75 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | 1.2 | 9.5 | 7.3 | 0.06 | 0.16 | 0.25 | 3.1 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 2.8 | <0.03 | <0.03 | 0.31 | 12 | 6.4 | 6.9 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 6.63 | 6.54 | 2.87 | 0.27 | 0.7 | <0.03 | 5.6 | 6.8 | 5.4 | 4.5 | 3.6 | 6.1 | 0.56 | 0.1 | 0.69 | 7.0 | 6.9 | 0.47 | 6.3 | 0.81 | 3.1 | 5.1 | <0.03 | 6.9 | 0.10 | 5.8 | 7.3 | <0.03 | 4.9 | 6.7 | 7.1 | 3.3 | 5.5 | 0.55 | 0.23 | 10 以下
|  | 硝酸性窒素 | <0.02 | 1.4 | 0.74 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | 1.2 | 9.5 | 7.3 | <0.02 | 0.15 | 0.24 | 3.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2.8 | <0.02 | <0.02 | 0.30 | 12 | 6.3 | 6.9 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | [5 empty] | <0.02 | 5.6 | 6.8 | 5.4 | 4.4 | 3.6 | 6.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 7.0 | 6.9 | 0.46 | 6.3 | 0.80 | 3.1 | 5.1 | <0.02 | 6.8 | 0.08 | 5.7 | 7.3 | <0.02 | 4.9 | 6.7 | 7.1 | 3.3 | 5.5 | 0.54 | 0.22 | -
|  | 亜硝酸性窒素 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | [5 empty] | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | -
| ふっ素 |  | 0.41 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.20 | 0.04 | <0.02 | 0.03 | 0.61 | 0.02 | 0.05 | <0.02 | 0.02 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | 0.08 | 0.23 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | <0.02 | 0.08 | <0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | <0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.04 | 0.07 | <0.02 | 0.07 | 0.02 | <0.02 | 0.06 | <0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.8 以下
| ほう素 |  | 0.47 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.57 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.77 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン |  | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.005 | - | - | - | - | <0.005 | <0.005 | - | - | - | - | <0.005 | - | - | - | - | <0.005 | - | <0.005 | - | <0.005 | - |  |  | <0.005 | <0.005 |  | 0.057 | - | - | <0.005 | - | - | <0.005 | <0.005 | - | - | - | <0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.005 | - | <0.005 | - | <0.005 | - | - | - | 0.05 以下
要監視項目 | アンチモン |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.002 | - | - | - | - | <0.002 | - | - | - | - | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - |  |  | <0.0002 | <0.0002 |  | <0.002 | - | - | - | - | - | <0.002 | <0.002 | - | - | - | <0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.002 | - | - | - | - | - | （0.02 以下）
| エピクロロヒドリン |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.00004 | - | - | - | - | <0.00004 | - | - | - | - | <0.00004 | - | - | - | <0.00004 | - |  |  | <0.00004 | <0.00004 |  | <0.00004 | - | - | - | - | - | <0.00004 | <0.00004 | - | - | - | <0.00004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.00004 | - | - | - | - | - | （0.0004 以下）
| 全マンガン |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | 0.03 | - | - | - | <0.02 | - |  |  | <0.02 | <0.02 |  | <0.02 | - | - | - | - | - | <0.02 | <0.02 | - | - | - | <0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.02 | - | - | - | - | - | （0.2 以下）
| ウラン |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | <0.0002 | - |  |  | <0.0002 | <0.0002 |  | <0.0002 | - | - | - | - | - | <0.0002 | <0.002 | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | - | （0.002 以下）
[16 empty] | 単位：mg/L 15 中野区: ※網掛けは環境基準超過を示す。 |  | ※網掛けは環境基準超過を示す。 | [14 empty] | ※網掛けは環境基準超過を示す。 | [14 empty] | ※網掛けは環境基準超過を示す。 |  |  |  |  | ※網掛けは環境基準超過を示す。

## H27汚染井戸周辺地区調査
平成27年度汚染井戸周辺地区調査 測定結果
注 太字着色部分は、環境基準超過を示す。
・鉛 （中央区） |  |  |  | (mg/L)
No. | 測定地点 | 鉛 |  | 備考
1 | 中央区 | 0.017 |  | H27年度概況調査結果：0.018（注）
2 | 中央区 | <0.002
環境基準 |  | 0.01以下
・砒素 （大田区） |  |  |  | (mg/L)
No. | 測定地点 | 砒素 |  | 備考
1 | 大田区 | 0.021 |  | H27年度概況調査結果：0.020（注）
2 | 大田区 | <0.005
3 | 大田区 | <0.005
環境基準 |  | 0.01以下
・カドミウム、鉛（豊島区） |  |  |  | (mg/L)
No. | 測定地点 | カドミウム | 鉛 | 備考
1 | 豊島区 | 0.0025 | 0.021 | H27年度概況調査結果：カドミウム 0.0061,鉛 0.025（注）
2 | 豊島区 | <0.0003 | <0.002
3 | 豊島区 | <0.0003 | <0.002
4 | 豊島区 | <0.0003 | <0.002
5 | 豊島区 | <0.0003 | <0.002
6 | 豊島区 | <0.0003 | 0.003
環境基準 |  | 0.003以下 | 0.01以下
・砒素、1,4-ジオキサン （立川市） |  |  |  | (mg/L)
No. | 測定地点 | 砒素 | 1,4-ジオキサン | 備考
1 | 立川市 | - | <0.005
2 | 立川市 | - | <0.005
3 | 立川市 | <0.005 | 0.034
4 | 立川市 | <0.005 | <0.005
5 | 立川市 | <0.005 | 0.017
6 | 立川市 | 0.011 | 0.055 | H27年度概況調査結果：砒素 0.013、1,4-ジオキサン 0.057（注）
7 | 立川市 | <0.005 | <0.005
環境基準 |  | 0.01以下 | 0.05以下
・鉛 （狛江市） |  |  |  | (mg/L)
No. | 測定地点 | 鉛 |  | 備考
1 | 狛江市 | 0.004 |  | H27年度概況調査結果：0.012（注）
2 | 狛江市 | <0.002
3 | 狛江市 | 0.004
環境基準 |  | 0.01以下
＊ 平成27年度地下水概況調査で環境基準値の超過が認められた6地点のうち、1地点は継続監視調査の実施地点との
位置関係や汚染状況から既知の汚染と判断し、汚染井戸周辺地区調査を省略した。
注：表記した概況調査結果は、概況調査対象物質のうち基準値を超過した物質を示している。

## H27継続監視調査
平成27年度地下水継続監視調査結果 | [17 empty] | （単位：mg／L）
№ | 測 定 地 点 | 調査日 | 全シアン | 鉛 | 砒素 | 四塩化炭素 | 1,1-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエチレン |  |  | 1,1,1-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | ふっ素 | 1,4-ジオキサン
[9 empty] | シス-1,2-ジクロロエチレン | トランス-1,2-ジクロロエチレン |  |  |  |  | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素
1 | 中央区 | 2015/11/20 | - | - | 0.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 新宿区(注) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 新宿区 | 2015/11/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | <0.01 | - | -
4 | 新宿区 | 2015/11/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | <0.01 | - | -
5 | 新宿区 | 2015/11/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | <0.01 | - | -
6 | 新宿区 | 2015/11/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | <0.01 | - | -
7 | 文京区 | 2015/11/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | <0.01 | - | -
8 | 文京区 | 2015/11/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | <0.01 | - | -
9 | 文京区 | 2015/11/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | <0.01 | - | -
10 | 江東区 | 2015/11/20 | - | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 品川区 | 2015/11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | <0.01 | - | -
12 | 品川区 | 2015/11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | <0.01 | - | -
13 | 目黒区 | 2015/11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | <0.01 | - | -
14 | 目黒区 | 2015/11/16 | - | - | - | 0.0003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 大田区 | 2015/12/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | <0.01 | - | -
16 | 大田区 | 2015/11/20 | - | - | - | - | 0.0005 | 0.074 | 0.073 | 0.0005 | - | 0.046 | 0.0009 | - | - | - | - | -
17 | 大田区 | 2015/11/16 | - | - | - | - | 0.0013 | 1.2 | 1.2 | 0.0029 | - | 0.63 | 0.45 | - | - | - | - | -
18 | 大田区 | 2015/11/16 | - | - | - | - | 0.0006 | 0.059 | 0.057 | 0.0014 | - | 0.013 | 0.035 | - | - | - | - | -
19 | 世田谷区 | 2015/11/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | <0.01 | - | -
20 | 世田谷区 | 2015/11/20 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.033 | - | - | - | - | -
21 | 世田谷区 | 2015/11/20 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.046 | - | - | - | - | -
22 | 世田谷区 | 2015/11/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | 9.8 | <0.01 | - | -
23 | 渋谷区 | 2015/11/17 | - | <0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 杉並区 | 2015/11/17 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.017 | - | - | - | - | -
25 | 杉並区 | 2015/11/30 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0090 | - | - | - | - | -
26 | 豊島区 | 2015/11/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.6 | 8.6 | <0.01 | - | -
27 | 豊島区 | 2015/11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | <0.01 | - | -
28 | 豊島区 | 2015/11/20 | - | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 荒川区 | 2015/11/27 | - | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | 荒川区 | 2015/11/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | -
31 | 板橋区 | 2015/11/24 | - | - | - | - | 0.0008 | 0.013 | 0.013 | <0.0002 | - | 0.005 | 0.022 | - | - | - | - | -
32 | 板橋区 | 2015/11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | <0.01 | - | -
33 | 板橋区 | 2015/11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | <0.01 | - | -
34 | 板橋区 | 2015/11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 | 9.2 | <0.01 | - | -
35 | 板橋区 | 2015/11/24 | <0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.7 | 9.7 | <0.01
36 | 板橋区 | 2015/11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | <0.01 | - | -
37 | 板橋区 | 2015/11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.7 | 9.7 | <0.01 | - | -
38 | 板橋区 | 2015/11/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | <0.01 | - | -
39 | 練馬区 | 2015/11/25 | - | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 練馬区 | 2015/11/25 | - | 0.011 | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.015 | - | - | - | - | -
41 | 練馬区 | 2015/11/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | <0.01 | - | -
42 | 練馬区 | 2015/11/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | <0.01 | - | -
43 | 練馬区 | 2015/11/25 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | <0.0002 | - | 0.001 | 0.015 | - | - | - | - | -
44 | 練馬区 | 2015/11/25 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0007 | 0.0005 | <0.0002 | - | 0.001 | 0.014 | - | - | - | - | -
45 | 練馬区 | 2015/11/25 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0006 | 0.0004 | <0.0002 | - | 0.001 | 0.021 | - | - | - | - | -
46 | 練馬区 | 2015/11/25 | - | - | - | - | 0.0003 | 0.14 | 0.14 | 0.0021 | - | <0.001 | <0.0002 | - | - | - | - | -
47 | 江戸川区 | 2015/11/09 | - | - | 0.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
48 | 江戸川区 | 2015/11/27 | - | - | 0.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
49 | 江戸川区 | 2015/11/27 | - | - | 0.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
50 | 立川市 | 2015/11/05 | - | - | - | 0.0015 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | 0.001 | 0.0005 | - | - | - | - | -
51 | 立川市 | 2015/11/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.061
52 | 武蔵野市 | 2015/11/06 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | 0.001 | 0.010 | - | - | - | - | -
53 | 武蔵野市 | 2015/11/06 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0085 | - | - | - | - | -
54 | 武蔵野市 | 2015/11/04 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.015 | - | - | - | - | -
55 | 武蔵野市 | 2015/11/06 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.013 | - | - | - | - | -
56 | 武蔵野市 | 2015/11/06 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.015 | - | - | - | - | -
57 | 三鷹市 | 2015/11/05 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0071 | - | - | - | - | -
58 | 三鷹市 | 2015/11/05 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.051 | - | - | - | - | -
59 | 三鷹市 | 2015/11/04 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | 0.001 | 0.010 | - | - | - | - | -
60 | 三鷹市 | 2015/11/05 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.046 | - | - | - | - | -
61 | 青梅市 | 2015/11/13 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0012 | 0.0010 | <0.0002 | - | 0.001 | 0.061 | - | - | - | - | -
62 | 青梅市 | 2015/11/13 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0006 | 0.0004 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.039 | - | - | - | - | -
63 | 府中市 | 2015/11/06 | - | - | - | <0.0002 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0010 | <0.0002 | - | 0.011 | 0.0049 | - | - | - | - | -
64 | 府中市 | 2015/11/06 | - | - | - | <0.0002 | 0.0026 | 0.0005 | 0.0003 | <0.0002 | - | 0.009 | <0.0002 | - | - | - | - | -
65 | 府中市 | 2015/12/01 | - | - | - | <0.0002 | <0.0002 | 0.0047 | 0.0045 | <0.0002 | - | 0.001 | <0.0002 | - | - | - | - | -
66 | 町田市 | 2015-11-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 9.3 | <0.01 | - | -
67 | 町田市 | 2015-11-12 | - | - | - | <0.0002 | <0.002 | <0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.0005 | <0.002 | 0.0007 | - | - | - | - | -
68 | 町田市 | 2015-11-12 | - | - | - | <0.0002 | <0.002 | <0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.0005 | <0.002 | 0.0008 | - | - | - | - | -
69 | 町田市 | 2015-11-12 | - | - | - | <0.0002 | <0.002 | <0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.0005 | <0.002 | <0.0005 | - | - | - | - | -
70 | 町田市 | 2015-11-12 | - | - | - | <0.0002 | <0.002 | <0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.0005 | <0.002 | <0.0005 | - | - | - | - | -
71 | 小金井市 | 2015/11/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | <0.01 | - | -
72 | 小金井市 | 2015/11/05 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0065 | - | - | - | - | -
73 | 小金井市 | 2015/11/19 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.012 | - | - | - | - | -
74 | 小金井市 | 2015/11/19 | - | 0.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
75 | 小平市 | 2015/11/06 | - | - | - | - | 0.0014 | 0.0021 | 0.0019 | <0.0002 | - | 0.026 | 0.0026 | - | - | - | - | -
76 | 日野市 | 2015/11/13 | - | - | - | - | 0.0054 | 0.020 | 0.020 | <0.0002 | - | 0.19 | 0.0031 | - | - | - | - | -
77 | 日野市 | 2015/11/13 | - | - | - | - | 0.0013 | 0.0087 | 0.0085 | <0.0002 | - | 0.008 | 0.0078 | - | - | - | - | -
78 | 日野市 | 2015/11/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | <0.01 | - | -
79 | 国分寺市 | 2015/11/10 | - | - | - | 0.0002 | 0.0024 | 0.0013 | 0.0011 | <0.0002 | - | 0.027 | 0.0008 | - | - | - | - | -
80 | 国立市 | 2015/11/13 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0056 | - | - | - | - | -
81 | 国立市 | 2015/11/05 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0010 | 0.0008 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.027 | - | - | - | - | -
82 | 国立市 | 2015/11/05 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0013 | 0.0011 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.028 | - | - | - | - | -
83 | 国立市 | 2015/11/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 4.8 | <0.01 | - | -
84 | 福生市(注) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
85 | 福生市(注) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
86 | 狛江市 | 2015/11/06 | - | - | 0.023 | - | 0.0012 | 0.081 | 0.080 | 0.0007 | - | 0.011 | <0.0002 | - | - | - | - | -
87 | 狛江市 | 2015/11/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | <0.01 | - | -
88 | 狛江市 | 2015/11/06 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0006 | 0.0004 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.011 | - | - | - | - | -
89 | 東大和市 | 2015/11/10 | - | - | - | - | 0.0013 | 0.0020 | 0.0018 | <0.0002 | - | 0.011 | 0.0008 | - | - | - | - | -
90 | 東大和市 | 2015/11/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | <0.01 | - | -
90 | 清瀬市 | 2015/11/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | <0.01 | - | -
92 | 清瀬市 | 2015/11/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 6.5 | <0.01 | - | -
93 | 清瀬市 | 2015/11/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6 | 9.6 | <0.01 | - | -
94 | 武蔵村山市 | 2015/11/13 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.019 | - | - | - | - | -
95 | 羽村市(注) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
96 | あきる野市 | 2015/11/10 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0086 | - | - | - | - | -
97 | 西東京市(注) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
98 | 西東京市 | 2015/11/19 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0006 | 0.0004 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.013 | - | - | - | - | -
99 | 西東京市 | 2015/11/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2.6 | <0.01 | - | -
100 | 西東京市 | 2015/11/19 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0011 | 0.0009 | <0.0002 | - | 0.001 | 0.012 | - | - | - | - | -
101 | 瑞穂町 | 2015/11/13 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0067 | - | - | - | - | -
（注） 採水不可により欠測。 | [17 empty] | ※「着色部分」は環境基準超過を示す。