## H28概況調査
平成28年度 地下水概況調査 分析結果一覧表
[32 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [9 empty] | 単位：mg／L
調査日 |  |  | 2016-09-07 |  | 2016-09-12 |  | 2016-09-13 |  | 2016-09-07 |  | 2016-09-07 |  | 2016-09-15 |  | 2016-09-12 |  | 2016-09-12 |  | 2016-10-04 |  | 2016-09-12 |  | 2016-09-13 |  | 2016-09-13 |  | 2016-10-04 |  | 2016-09-14 |  | 2016-09-14 |  | 2016-09-14 |  | 2016-09-08 |  | 2016-09-08 |  | 2016-09-07 |  | 2016-09-08 |  | 2016-09-08 |  | 2016-09-13 |  | 2016-09-13 |  | 2016-09-08 |  | 2016-09-07 |  | 2016-09-07 |  | 2016-09-15 |  | 2016-08-23 |  | 2016-09-15 |  | 2016-09-15 |  | 2016-09-14 |  | 2016-09-14 |  | 2016-09-14 |  | 2016-09-14 |  | 2016-09-14 |  | 2016-09-21 |  | 2016-09-28 |  | 2016-09-20 |  | 2016-09-26 |  | 2016-09-20 |  | 2016-09-21 |  | 2016-09-23 | [7 empty] | 2016-09-20 |  | 2016-10-03 |  | 2016-09-20 |  | 2016-09-28 |  | 2016-09-20 |  | 2016-09-20 |  | 2016-09-21 |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-28 |  | 2016-09-28 |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-26 |  | 2016-09-26 |  | 2016-09-28 |  | 2016-09-21 |  | 2016-09-26 |  | 2016-09-26
№ |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 環境基準 （括弧書きは指針値）
測 定 地 点 |  |  | 千代田区 |  | 港区 |  | 新宿区 |  | 文京区 |  | 台東区 |  | 墨田区 |  | 品川区 |  | 目黒区 |  | 大田区 |  | 大田区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 渋谷区 |  | 中野区 |  | 杉並区 |  | 豊島区 |  | 北区 |  | 荒川区 |  | 板橋区 |  | 板橋区 |  | 練馬区 |  | 練馬区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 葛飾区 |  | 葛飾区 |  | 江戸川区 |  | 江戸川区 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 立川市 |  | 武蔵野市 |  | 三鷹市 |  | 青梅市 |  | 府中市 |  | 昭島市 |  | 調布市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 小金井市 |  | 小平市 |  | 日野市 |  | 東村山市 |  | 国分寺市 |  | 国立市 |  | 福生市 |  | 狛江市 |  | 東大和市 |  | 清瀬市 |  | 東久留米市 |  | 武蔵村山市 |  | 多摩市 |  | 稲城市 |  | 羽村市 |  | あきる野市 |  | 西東京市 |  | 瑞穂町 |  | 日の出町 |  | 奥多摩町
環境基準項目 | カドミウム |  | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | 0.0008 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | 0.0006 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | 0.003 以下
| 全シアン |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | 検出されないこと
| 鉛 |  | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.008 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.003 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | 0.01 以下
| 六価クロム |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | 0.05 以下
| 砒素 |  | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | 0.035 | < | 0.005 |  | 0.006 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | 0.01 以下
| 総水銀 |  | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | 0.0005 以下
| アルキル水銀 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 検出されないこと
| ＰＣＢ |  |  | - | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.0005 |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - | < | 0.0005 |  | - | < | 0.0005 |  | - | < | 0.0005 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - | 検出されないこと
| ジクロロメタン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.02 以下
| 四塩化炭素 |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.002 以下
| 塩化ビニルモノマー |  |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | 0.002 以下
| 1,2-ジクロロエタン |  |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0004 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | 0.004 以下
| 1,1-ジクロロエチレン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0024 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0 | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.1 以下
| 1,2-ジクロロエチレン |  | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.003 |  | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0011 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < |  |  | 0.0022 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | 0.04 以下
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0028 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0009 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < |  |  | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | －
|  | トランス-1,2-ジクロロエチレン | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | －
| 1,1,1-トリクロロエタン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0 | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.001 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 1 以下
| 1,1,2-トリクロロエタン |  |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | < | 0.0006 | 0 | - | 0 | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | 0 | - | < | 0.0002 | 0 | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | 0.006 以下
| トリクロロエチレン |  | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.028 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.004 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | 0.01 以下
| テトラクロロエチレン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0024 | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0034 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0006 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0085 |  | 0.0021 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0004 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | 0.0041 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0011 |  | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.01 以下
| 1,3-ジクロロプロペン |  |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | 0 | - | < | 0.0002 | 0 | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | 0.002 以下
| チウラム |  |  | - | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 | 0 | - | < | 0.0006 | 0 | - | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - | 0.006 以下
| シマジン |  |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 | 0 | - | < | 0.0003 | 0 | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | 0.003 以下
| チオベンカルブ |  |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 | 0 | - | < | 0.0003 | 0 | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | 0.02 以下
| ベンゼン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.01 以下
| セレン |  | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | < | 0.03 | < | 0.03 |  | 1.2 | < | 0.03 |  | 2.1 | < | 0.03 |  | 3.7 |  | 4.3 |  | 0.32 | < | 0.03 |  | 0.04 |  | 4 |  | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 |  | 2.9 | < | 0.03 | < | 0.03 |  | 0.21 |  | 8 |  | 5.6 |  | 2.9 |  | 7.1 |  | 0.13 |  | 0.12 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 |  | 0.31 |  | 2.75 |  | 4.69 |  | 5.63 | < | 0.01 |  | 1.1 |  | 5.3 |  | 4.4 |  | 3.9 |  | 3.6 |  | 3.3 |  | 6.4 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 |  | 1.6 |  | 5.2 |  | 0.1 |  | 1 |  | 2.2 |  | 3.4 |  | 1.2 | < | 0.03 |  | 4.6 |  | 6.5 |  | 5.7 |  | 5.2 | < | 0.03 |  | 0.58 |  | 3.3 | < | 0.03 |  | 5.3 |  | 10 |  | 0.97 |  | 3.1 | 10 以下
|  | 硝酸性窒素 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 1.2 | < | 0.02 |  | 2.1 | < | 0.02 |  | 3.2 |  | 4.3 |  | 0.31 | < | 0.02 |  | 0.03 |  | 4 |  | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 2.9 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.13 |  | 8 |  | 5.6 |  | 2.9 |  | 7.1 |  | 0.12 |  | 0.11 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1.1 |  | 5.3 |  | 4.3 |  | 3.9 |  | 3.6 |  | 3.3 |  | 6.4 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 |  | 1.5 |  | 5.2 |  | 0.09 |  | 1 |  | 2.2 |  | 3.4 |  | 1.2 | < | 0.02 |  | 4.6 |  | 6.5 |  | 5.7 |  | 5.1 | < | 0.02 |  | 0.52 |  | 3.3 | < | 0.02 |  | 5.3 |  | 10 |  | 0.96 |  | 3.1 | －
|  | 亜硝酸性窒素 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.04 | < | 0.01 |  | 0.52 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.07 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.06 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | －
| ふっ素 |  |  | 0.04 |  | 0.07 |  | 0.03 |  | 0.07 |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.13 |  | 0.36 |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.11 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.08 |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.08 |  | 0.09 |  | 0.1 |  | 0.04 |  | 0.21 |  | 0.04 |  | 0.22 | < | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.1 | < | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.09 |  | 0.07 |  | 0.02 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.16 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.08 |  | 0.05 | 0.8 以下
| ほう素 |  |  | 0.11 |  | 0.04 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.07 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.04 |  | 0.74 | < | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 | < | 0.01 |  | 0.03 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.11 |  | 0.04 |  | 0.17 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.04 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.01 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン |  |  | - | < | 0.005 | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.05 | < | 0.05 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | 0.05 以下
項目 要監視 | クロロホルム |  |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - | （ 0.06 以下 ）
| 1,2-ジクロロプロパン |  |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - | （ 0.06 以下 ）
| p-ジクロロベンゼン |  |  | - | < | 0.02 |  | - |  | - | < | 0.02 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.02 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.02 |  | - | < | 0.02 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.02 |  | - |  | - | < | 0.02 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.02 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.02 |  | - | （ 0.2 以下 ）
| イソキサチオン |  |  | - | < | 0.0008 |  | - |  | - | < | 0.0008 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0008 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0008 |  | - | < | 0.0008 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0008 |  | - |  | - | < | 0.0008 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0008 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0008 |  | - | （ 0.008 以下 ）
| ダイアジノン |  |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - | （ 0.005 以下 ）
※網掛けは環境基準超過を示す。

## H28汚染井戸周辺地区調査
平成28年度汚染井戸周辺地区調査 測定結果
・ＶＯＣ （板橋区）
(mg/L)
測定地点 | 1,1- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 備考
|  |  | ｼｽ-1,2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ﾄﾗﾝｽ-1,2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
板橋区 (概況調査実施地点) | <0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | <0.0002 | 0.062 | 0.0002 | H28年度概況調査結果 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.028
板橋区 | <0.0002 | 0.0099 | 0.0097 | <0.0002 | 0.001 | 0.02
板橋区 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.001 | 0.0003
板橋区 | 0.0018 | 0.0012 | 0.001 | <0.0002 | 0.004 | 0.0005
環境基準 | 0.1以下 | 0.04以下 | - | - | 0.01以下 | 0.01以下
※太字着色部分は、環境基準超過を示す。
備考：表記した概況調査結果は、概況調査対象物質のうち基準値を超過した物質を示している。

## H28継続監視調査
平成28年度地下水継続監視調査結果 | [17 empty] | （単位：mg／L）
№ | 測定地点 | 調査日 | カドミウム | 鉛 | 砒素 | 四塩化炭素 | 1,1-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエチレン |  |  | 1,1,1-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | ふっ素 | 1,4-ジオキサン
[9 empty] | シス-1,2-ジクロロエチレン | トランス-1,2-ジクロロエチレン |  |  |  |  | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素
1 | 中央区 | 2016-11-16 | - | - | 0.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 中央区 | 2016-11-08 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 新宿区 | 2016-11-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | <0.01 | - | -
4 | 新宿区 | 2016-11-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | <0.01 | - | -
5 | 新宿区(注） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 新宿区 | 2016-11-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 6.8 | <0.01 | - | -
7 | 文京区 | 2016-11-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | <0.01 | - | -
8 | 文京区 | 2016-11-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | <0.01 | - | -
9 | 文京区 | 2016-11-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | <0.01 | - | -
10 | 江東区 | 2016-11-08 | - | 0.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 品川区(注） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 目黒区 | 2016-11-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | <0.01 | - | -
13 | 目黒区 | 2016-11-16 | - | - | - | <0.0002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 大田区 | 2016-11-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | 9.8 | <0.01 | - | -
15 | 大田区 | 2016-11-16 | - | - | - | - | 0.0004 | 0.055 | 0.055 | 0.0003 | - | 0.05 | 0.0009 | - | - | - | - | -
16 | 大田区 | 2016-11-16 | - | - | - | - | 0.0009 | 0.76 | 0.76 | 0.0021 | - | 0.39 | 0.34 | - | - | - | - | -
17 | 大田区 | 2016-11-18 | - | - | - | - | 0.0005 | 0.061 | 0.06 | 0.0015 | - | 0.009 | 0.029 | - | - | - | - | -
18 | 大田区 | 2016-11-16 | - | - | 0.018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | 世田谷区 | 2016-11-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6 | 9.6 | <0.01 | - | -
20 | 世田谷区 | 2016-11-11 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.021 | - | - | - | - | -
21 | 世田谷区 | 2016-11-11 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.037 | - | - | - | - | -
22 | 杉並区 | 2016-11-18 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0061 | - | - | - | - | -
23 | 杉並区 | 2016-11-11 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.004 | - | - | - | - | -
24 | 豊島区 | 2016-11-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6 | 9.6 | <0.01 | - | -
25 | 豊島区 | 2016-11-11 | 0.0028 | 0.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 豊島区 | 2016-11-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | <0.01 | - | -
27 | 豊島区 | 2016-11-07 | - | 0.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 荒川区 | 2016-11-08 | - | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 荒川区 | 2016-11-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | -
30 | 板橋区 | 2016-11-09 | - | - | - | - | 0.0004 | 0.0092 | 0.009 | <0.0002 | - | 0.003 | 0.013 | - | - | - | - | -
31 | 板橋区 | 2016-11-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | <0.01 | - | -
32 | 板橋区(注） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | 板橋区 | 2016-11-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 7.4 | <0.01 | - | -
34 | 板橋区 | 2016-11-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 | 8.4 | <0.01 | - | -
35 | 板橋区 | 2016-11-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | <0.01 | - | -
36 | 板橋区 | 2016-11-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 7.3 | <0.01 | - | -
37 | 板橋区 | 2016-11-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 7.8 | <0.01 | - | -
38 | 練馬区 | 2016-11-10 | - | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
39 | 練馬区 | 2016-11-10 | - | 0.016 | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0097 | - | - | - | - | -
40 | 練馬区 | 2016-11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | 6.7 | <0.01 | - | -
41 | 練馬区(注） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | 練馬区 | 2016-11-10 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0095 | - | - | - | - | -
43 | 練馬区 | 2016-11-10 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0081 | - | - | - | - | -
44 | 練馬区 | 2016-11-10 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.012 | - | - | - | - | -
45 | 練馬区 | 2016-11-10 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | <0.0002 | - | - | - | - | -
46 | 江戸川区 | 2016-11-08 | - | - | 0.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
47 | 江戸川区 | 2016-11-08 | - | - | 0.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
48 | 江戸川区 | 2016-11-08 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
49 | 立川市 | 2017-02-15 | - | - | 0.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.026
50 | 立川市 | 2016-11-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.061
51 | 武蔵野市 | 2016-12-12 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0063 | - | - | - | - | -
52 | 武蔵野市(注) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
53 | 武蔵野市 | 2016-11-24 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.01 | - | - | - | - | -
54 | 武蔵野市 | 2016-11-24 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0088 | - | - | - | - | -
55 | 武蔵野市 | 2016-11-24 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.01 | - | - | - | - | -
56 | 三鷹市 | 2016-12-12 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0053 | - | - | - | - | -
57 | 三鷹市 | 2016-11-24 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.031 | - | - | - | - | -
58 | 三鷹市 | 2016-11-30 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | 0.001 | 0.01 | - | - | - | - | -
59 | 三鷹市 | 2016-11-24 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.032 | - | - | - | - | -
60 | 青梅市 | 2016-11-28 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0008 | 0.0006 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.045 | - | - | - | - | -
61 | 青梅市 | 2016-11-28 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.026 | - | - | - | - | -
62 | 府中市 | 2016-11-30 | - | - | - | <0.0002 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0006 | <0.0002 | - | 0.006 | 0.0036 | - | - | - | - | -
63 | 府中市 | 2016-11-29 | - | - | - | <0.0002 | 0.0038 | 0.0009 | 0.0007 | <0.0002 | - | 0.013 | <0.0002 | - | - | - | - | -
64 | 府中市 | 2016-11-29 | - | - | - | <0.0002 | <0.0002 | 0.0034 | 0.0032 | <0.0002 | - | 0.001 | <0.0002 | - | - | - | - | -
65 | 町田市 | 2016-11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 8.9 | <0.01 | - | -
66 | 町田市 | 2016-12-15 | - | - | - | <0.0002 | <0.002 | <0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.0005 | <0.002 | 0.0007 | - | - | - | - | -
67 | 町田市 | 2016-11-10 | - | - | - | <0.0002 | <0.002 | <0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.0005 | <0.002 | 0.0019 | - | - | - | - | -
68 | 町田市 | 2016-11-10 | - | - | - | <0.0002 | <0.002 | <0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.0005 | <0.002 | <0.0005 | - | - | - | - | -
69 | 町田市 | 2016-11-10 | - | - | - | <0.0002 | <0.002 | <0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.0005 | <0.002 | <0.0005 | - | - | - | - | -
70 | 小金井市 | 2016-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | <0.01 | - | -
71 | 小金井市 | 2016-11-30 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0049 | - | - | - | - | -
72 | 小金井市 | 2016-11-30 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0062 | - | - | - | - | -
73 | 小金井市 | 2016-11-30 | - | 0.074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
74 | 小平市 | 2016-11-28 | - | - | - | - | 0.0008 | 0.0014 | 0.0012 | <0.0002 | - | 0.017 | 0.0016 | - | - | - | - | -
75 | 日野市 | 2016-11-29 | - | - | - | - | 0.0029 | 0.015 | 0.015 | <0.0002 | - | 0.15 | 0.0019 | - | - | - | - | -
76 | 日野市 | 2016-11-29 | - | - | - | - | 0.0006 | 0.0065 | 0.0063 | <0.0002 | - | 0.004 | 0.0054 | - | - | - | - | -
77 | 国分寺市 | 2016-11-29 | - | - | - | <0.0002 | 0.0017 | 0.001 | 0.0008 | <0.0002 | - | 0.02 | 0.0006 | - | - | - | - | -
78 | 国立市 | 2016-11-29 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0041 | - | - | - | - | -
79 | 国立市 | 2016-11-29 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0006 | 0.0004 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.019 | - | - | - | - | -
80 | 国立市 | 2016-11-29 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0007 | 0.0005 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.02 | - | - | - | - | -
81 | 国立市 | 2016-11-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 | 4.1 | <0.01 | - | -
82 | 狛江市(注) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
83 | 狛江市 | 2016-11-30 | - | <0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
84 | 狛江市 | 2016-11-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | <0.01 | - | -
85 | 狛江市 | 2016-11-30 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0087 | - | - | - | - | -
86 | 東大和市 | 2016-11-28 | - | - | - | - | 0.0005 | 0.0016 | 0.0014 | <0.0002 | - | 0.007 | 0.0005 | - | - | - | - | -
87 | 清瀬市 | 2016-11-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 | 9.2 | <0.01 | - | -
88 | 武蔵村山市 | 2016-11-28 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.011 | - | - | - | - | -
89 | 西東京市 | 2016-12-12 | - | - | - | - | <0.0002 | <0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0083 | - | - | - | - | -
90 | 西東京市 | 2016-12-12 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0087 | - | - | - | - | -
91 | 西東京市 | 2016-12-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2.1 | <0.01 | - | -
92 | 西東京市 | 2016-12-12 | - | - | - | - | <0.0002 | 0.0009 | 0.0007 | <0.0002 | - | <0.001 | 0.0078 | - | - | - | - | -
（注） 採水不可により欠測。 | [17 empty] | ※「着色部分」は環境基準超過を示す。