## H31(R01)概況調査
平成31年（令和元年）度 地下水概況調査 分析結果一覧表
[32 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [9 empty] | 単位：mg／L
調査日 |  |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-01 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-27 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-04 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-10-03 |  | 2019-10-03 |  | 2019-09-24 |  | 2019-10-04 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-27 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-08-30 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-26 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-13 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-11 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-12 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-17 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-19
№ |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 環境基準 （括弧書きは指針値）
測 定 地 点 |  |  | 中央区 |  | 港区 |  | 新宿区 |  | 文京区 |  | 台東区 |  | 江東区 |  | 品川区 |  | 目黒区 |  | 大田区 |  | 大田区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 渋谷区 |  | 中野区 |  | 杉並区 |  | 豊島区 |  | 北区 |  | 荒川区 |  | 板橋区 |  | 板橋区 |  | 練馬区 |  | 練馬区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 葛飾区 |  | 葛飾区 |  | 江戸川区 |  | 江戸川区 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 立川市 |  | 武蔵野市 |  | 三鷹市 |  | 青梅市 |  | 府中市 |  | 昭島市 |  | 調布市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 小金井市 |  | 小平市 |  | 日野市 |  | 東村山市 |  | 国分寺市 |  | 国立市 |  | 福生市 |  | 狛江市 |  | 東大和市 |  | 清瀬市 |  | 東久留米市 |  | 武蔵村山市 |  | 多摩市 |  | 稲城市 |  | 羽村市 |  | あきる野市 |  | 西東京市 |  | 瑞穂町 |  | 日の出町 |  | 檜原村
環境基準項目 | カドミウム |  | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | 0.0008 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | 0.003 以下
| 全シアン |  |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 | 検出されないこと
| 鉛 |  |  | 0.015 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.015 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.005 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | 0.01 以下
| 六価クロム |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | <0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | 0.05 以下
| 砒素 |  | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | 0.01 以下
| 総水銀 |  | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | 0.0005 以下
| アルキル水銀 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 検出されないこと
| ＰＣＢ |  |  | 不検出 |  | - |  | - |  | - |  | 不検出 |  | 不検出 |  | - |  | 不検出 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 不検出 |  | - |  | - |  | - |  | 不検出 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 不検出 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 不検出 |  | - |  | - |  | - |  | 不検出 |  | 不検出 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 不検出 |  | - |  | 不検出 |  | - |  | - |  | 不検出 |  | 不検出 |  | - |  | 不検出 |  | - |  | - |  | - |  | 不検出 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 不検出 |  | - |  | 不検出 | 検出されないこと
| ジクロロメタン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.02 以下
| 四塩化炭素 |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0033 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.002 以下
| クロロエチレン |  | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002
| 塩化ビニルモノマー |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0.002 以下
| 1,2-ジクロロエタン |  | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0004 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | 0.004 以下
| 1,1-ジクロロエチレン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0012 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.0002 |  | 0.0009 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.1 以下
| 1,2-ジクロロエチレン |  | < | 0.0004 |  | 0.0038 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0007 | < | 0.0004 |  | 0.0024 |  | 0.001 | < | 0.0004 |  | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0007 | < | 0.0004 |  | 0.0005 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.0004 |  | 0.0008 |  | 0.0006 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | 0.04 以下
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | < | 0.0002 |  | 0.0036 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.0002 |  | 0.0022 |  | 0.0008 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 |  | 0.0006 |  | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | －
|  | トランス-1,2-ジクロロエチレン | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | －
| 1,1,1-トリクロロエタン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 1 以下
| 1,1,2-トリクロロエタン |  | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | 0.006 以下
| トリクロロエチレン |  | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | 0.01 以下
| テトラクロロエチレン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0034 |  | 0.0017 |  | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0064 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.0056 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0007 |  | 0.001 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0009 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.01 以下
| 1,3-ジクロロプロペン |  | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | 0.002 以下
| チウラム |  | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 | 0.006 以下
| シマジン |  | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 | 0.003 以下
| チオベンカルブ |  | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 | 0.02 以下
| ベンゼン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.01 以下
| セレン |  | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | < | 0.03 | < | 0.03 |  | 2.9 | < | 0.03 | < | 0.03 |  | 0.08 | < | 0.03 |  | 4.3 |  | 9.7 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 |  | 0.21 | < | 0.03 |  | 5 |  | 8.5 | < | 0.03 | < | 0.03 |  | 2.2 |  | 0.58 |  | 10 |  | 6.6 |  | 6 |  | 0.03 |  | 2.1 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 |  | 8.17 |  | 1.48 |  | 1.82 |  | 3.45 | < | 0.01 |  | 2.8 |  | 6.8 |  | 0.15 |  | 2.6 |  | 2.8 |  | 0.72 |  | 3.3 |  | 3.5 | < | 0.2 |  | 5.5 |  | 5.3 |  | 7 |  | 2.6 |  | 5.2 |  | 6.9 |  | 5.8 |  | 5.5 | < | 0.03 |  | 6.1 |  | 7.5 |  | 5.3 |  | 0.21 | < | 0.03 |  | 3 |  | 4.8 |  | 6.2 |  | 10 |  | 5.8 |  | 1 |  | 1.7 | 10 以下
|  | 硝酸性窒素 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 2.9 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.07 | < | 0.02 |  | 4.3 |  | 9.7 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.2 | < | 0.02 |  | 5 |  | 8.5 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 2.2 |  | 0.57 |  | 10 |  | 6.6 |  | 6 |  | 0.02 |  | 2.1 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2.8 |  | 6.8 |  | 0.14 |  | 2.6 |  | 2.8 |  | 0.71 |  | 3.3 |  | 3.4 | < | 0.1 |  | 5.4 |  | 5.3 |  | 6.9 |  | 2.6 |  | 5.2 |  | 6.9 |  | 5.8 |  | 5.5 | < | 0.02 |  | 6 |  | 7.5 |  | 5.3 |  | 0.18 | < | 0.02 |  | 3 |  | 4.7 |  | 6.2 |  | 10 |  | 5.8 |  | 1 |  | 1.7 | －
|  | 亜硝酸性窒素 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.06 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | －
| ふっ素 |  |  | 0.02 |  | 0.03 | < | 0.02 |  | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.68 |  | 0.2 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.07 |  | 0.04 |  | 0.05 |  | 0.05 | < | 0.02 |  | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.06 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.03 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.07 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.08 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.03 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.02 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 |  | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.03 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.07 |  | 0.06 | 0.8 以下
| ほう素 |  |  | 0.07 |  | 0.11 |  | 0.04 |  | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.67 |  | 0.34 |  | 0.03 | < | 0.01 |  | 0.07 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.05 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.2 |  | 0.05 |  | 0.07 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 | < | 0.01 |  | 0.04 |  | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0.02 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン |  | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - | < | 0.005 | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 | 0.05 以下
項目 要監視 | トルエン |  | < | 0.06 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.06 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.06 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.06 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.06 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.06 | < | 0.06 |  | - | < | 0.06 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.06 |  | - |  | - | (0.6 以下)
| キシレン |  | < | 0.04 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.04 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.04 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.04 |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.04 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.04 | < | 0.04 |  | - | < | 0.04 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.04 |  | - |  | - | (0.4 以下)
| フタル酸ジエチルヘキシル |  | < | 0.06 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.06 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.06 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.06 |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.06 | < | 0.06 |  | - | < | 0.06 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.06 |  | - |  | - | (0.06 以下)
| ニッケル |  | < | 0.01 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.01 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.01 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.01 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.01 | < | 0.01 |  | - | < | 0.01 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.01 |  | - |  | - | (-)
| モリブデン |  | < | 0.07 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.07 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.07 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.07 |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.007 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.07 | < | 0.07 |  | - | < | 0.07 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.07 |  | - |  | - | (0.07 以下)
[32 empty] | ※網掛けは環境基準超過を示す。 | [29 empty] | ※網掛けは環境基準超過を示す。 | [29 empty] | ※網掛けは環境基準超過を示す。 | [29 empty] | ※網掛けは環境基準超過を示す。 | [9 empty] | ※網掛けは環境基準超過を示す。

## H31((R01)汚染井戸周辺地区調査
平成31年（令和元年）度汚染井戸周辺地区調査 測定結果
・鉛、四塩化炭素、VOC | [13 empty] | (mg/L)
No. | 測定地点 | 鉛 | 四塩化炭素 | ジクロロメタン | 1,1－ジクロロエチレン | 1,2－ジクロロエチレン |  |  | 1,1,1－トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | クロロエチレン | 1,1,2－トリクロロエタン | 備考
[7 empty] | シス－1,2－ジクロロエチレン | トランス－1,2－ジクロロエチレン
1 | 練馬区 | 0.004 | [11 empty] | 令和元年度概況調査結果 鉛0.015 (注)
2 | 練馬区 | 0.002
3 | 練馬区 | 0.002未満
1 | 立川市 |  | 0.0032 | 0.0002未満 | [9 empty] | 令和元年度概況調査結果 四塩化炭素0.033 (注)
2 | 立川市 |  | 0.0002 | 0.0002未満
3 | 立川市 |  | 0.0002未満 | 0.0002未満
4 | 立川市 |  | 0.0002未満 | 0.0002未満
5 | 立川市 |  | 0.0002未満 | 0.0002未満
1 | 町田市 |  |  |  | 0.01未満 | 0.004未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.0013 | 0.0006未満 | 平成30年度汚染井戸周辺地区調査結果 クロロエチレン0.0049 (注)
2 | 町田市 |  |  |  | 0.01未満 | 0.004未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.0002未満 | 0.0006未満
3 | 町田市 |  |  |  | 0.01未満 | 0.004未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.0005 | 0.0006未満
環境基準 |  | 0.01以下 | 0.002以下 | 0.02以下 | 0.1以下 | 0.04以下 | ― | ― | 1 以下 | 0.01 以下 | 0.01 以下 | 0.002以下 | 0.006 以下
※網掛けは環境基準超過を示す。
注：表記した概況調査結果等は、調査対象物質のうち基準値を超過した物質を示している。

## H31(R01)継続監視調査
平成31年（令和元年）度地下水継続監視調査結果 | [18 empty] | （単位：mg／L）
№ | 測定地点 | 調査日 | カドミウム | 鉛 | 砒素 | 四塩化炭素 | 1,1-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエチレン |  |  | 1,1,1-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン
[9 empty] | シス-1,2-ジクロロエチレン | トランス-1,2-ジクロロエチレン |  |  |  |  | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素
1 | 1 中央区 | 2019-11-22 | - | 0.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 2 中央区 | 2019-11-22 | 0.0037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | -
3 | 3 新宿区 | 2019-11-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 0.01 未満 | - | - | -
4 | 4 新宿区 | 2019-11-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 0.01 未満 | - | - | -
5 | 5 新宿区 | 2019-11-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 7.1 | 0.01 未満 | - | - | -
6 | 6 文京区 | 2019-11-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.07 | 0.01 未満 | - | - | -
7 | 7 文京区 | 2019-11-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 0.01 未満 | - | - | -
8 | 8 文京区 | 2019-11-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.9 | 8.9 | 0.01 未満 | - | - | -
9 | 9 台東区 | 2019-11-22 | - | 0.013 | 0.005 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 10 墨田区 | 2019-11-21 | - | - | 0.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 11 江東区 | 2019-11-22 | - | 0.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 12 江東区 | 2019-11-22 | - | 0.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | 13 大田区 | 2019-11-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 0.01 未満 | - | - | -
14 | 14 大田区 | 2019-11-28 | - | - | - | - | 0.0004 | 0.049 | 0.048 | 0.0003 | - | 0.063 | 0.0005 | - | - | - | - | - | -
15 | 15 大田区 | 2019-12-04 | - | - | - | - | 0.0005 | 0.28 | 0.27 | 0.0013 | - | 0.086 | 0.13 | - | - | - | - | - | -
16 | 16 大田区 | 2019-11-28 | - | - | - | - | 0.0002 | 0.051 | 0.05 | 0.0009 | - | 0.004 | 0.016 | - | - | - | - | - | -
17 | 17 大田区（注） | ― | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | 18 大田区 | 2019-11-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | -
19 | 19 世田谷区 | 2019-12-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.05 | 0.01 未満 | - | - | -
20 | 20 世田谷区 | 2019-12-03 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0089 | - | - | - | - | - | -
21 | 21 世田谷区 | 2019-12-03 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.028 | - | - | - | - | - | -
22 | 22 杉並区 | 2019-12-03 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.017 | - | - | - | - | - | -
23 | 23 豊島区 | 2019-11-27 | 0.0038 | 0.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 24 豊島区 | 2019-11-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 0.03 | - | - | -
25 | 25 豊島区 | 2019-11-27 | - | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 26 荒川区 | 2019-11-21 | - | 0.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 27 荒川区 | 2019-11-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.76 | - | -
28 | 28 板橋区 | 2019-12-04 | - | - | - | - | 0.0002 | 0.0076 | 0.0074 | 0.0002 未満 | - | 0.002 | 0.0083 | - | - | - | - | - | -
29 | 29板橋区（注） | ― | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | 30 板橋区 | 2019-11-26 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 未満 | - | 0.037 | 0.0003 | - | - | - | - | - | -
31 | 31 板橋区 | 2019-11-26 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0050 | 0.0048 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.013 | - | - | - | - | - | -
32 | 32 板橋区 | 2019-11-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 9.4 | 0.01 未満 | - | - | -
33 | 33 板橋区 | 2019-11-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 0.01 未満 | - | - | -
34 | 34 板橋区 | 2019-11-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | 8.8 | 0.01 未満 | - | - | -
35 | 35 板橋区 | 2019-11-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 | 8.4 | 0.01 未満 | - | - | -
36 | 36 練馬区 | 2019-11-29 | - | 0.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | 37 練馬区 | 2019-11-29 | - | 0.014 | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0079 | - | - | - | - | - | -
38 | 38 練馬区 | 2019-11-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | 6.0 | 0.01 未満 | - | - | -
39 | 39 練馬区 | 2019-11-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | 9.8 | 0.01 未満 | - | - | -
40 | 40 練馬区 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.011 | - | - | - | - | - | -
41 | 41 練馬区（注） | ― | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | 42 練馬区 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.015 | - | - | - | - | - | -
43 | 43 練馬区 | 2019-11-29 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.053 | 0.052 | 0.0009 | - | 0.001 未満 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
44 | 44 葛飾区 | 2019-12-16 | - | - | 0.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | 45 江戸川区 | 2019-12-16 | - | - | 0.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 46 江戸川区 | 2019-11-21 | - | - | 0.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
47 | 47 江戸川区（注） | ― | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
48 | 48八王子市 | 2019-09-26 | - | - | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
49 | 49八王子市 | 2019-09-26 | - | - | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
50 | 50八王子市 | 2019-09-26 | - | - | 0.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
51 | 51 立川市 | 2019-11-01 | - | - | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.071
52 | 52 立川市 | 2019-11-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.052
53 | 53 武蔵野市 | 2019-11-05 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.010 | - | - | - | - | - | -
54 | 54 武蔵野市 | 2019-11-05 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0093 | - | - | - | - | - | -
55 | 55 武蔵野市 | 2019-11-05 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.010 | - | - | - | - | - | -
56 | 56 三鷹市 | 2019-11-06 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.027 | - | - | - | - | - | -
57 | 57 三鷹市（注） | ― | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
58 | 58 三鷹市 | 2019-11-06 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.028 | - | - | - | - | - | -
59 | 59 三鷹市 | 2019-11-06 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.015 | - | - | - | - | - | -
60 | 60 青梅市 | 2019-11-11 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.034 | - | - | - | - | - | -
61 | 61 青梅市 | 2019-11-11 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.024 | - | - | - | - | - | -
62 | 62 府中市 | 2019-11-08 | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0002 未満 | - | 0.003 | 0.0032 | - | - | - | - | - | -
63 | 63 府中市 | 2019-11-08 | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0054 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0002 未満 | - | 0.011 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
64 | 64 町田市（注） | ― | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
65 | 65 町田市 | 2019-11-18 | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.01未満 | 0.004 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | - | - | - | - | - | -
66 | 66 町田市 | 2019-11-18 | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.01未満 | 0.004 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | - | - | - | - | - | -
67 | 67 町田市 | 2019-11-18 | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.01未満 | 0.004 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.1未満 | 0.001 | 0.001未満 | - | - | - | - | - | -
68 | 68 小金井市 | 2019-11-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 0.01 未満 | - | - | -
69 | 69 小金井市 | 2019-11-06 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0021 | - | - | - | - | - | -
70 | 70 小金井市 | 2019-11-06 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0073 | - | - | - | - | - | -
71 | 71 小金井市 | 2019-11-06 | - | 0.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
72 | 72 小平市 | 2019-11-07 | - | - | - | - | 0.0006 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0002 未満 | - | 0.012 | 0.0014 | - | - | - | - | - | -
73 | 73 日野市（注） | ― | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
74 | 74 日野市 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 0.0004 | 0.0037 | 0.0035 | 0.0002 未満 | - | 0.003 | 0.0032 | - | - | - | - | - | -
75 | 75 東村山市 | 2019-11-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 9.4 | 0.01 未満 | - | - | -
76 | 76 国分寺市 | 2019-11-08 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.096 | - | - | - | - | - | -
77 | 77 国分寺市 | 2019-11-08 | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0002 未満 | - | 0.018 | 0.0008 | - | - | - | - | - | -
78 | 78 国立市 | 2019-11-07 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0049 | - | - | - | - | - | -
79 | 79 国立市 | 2019-11-07 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.017 | - | - | - | - | - | -
80 | 80 国立市 | 2019-11-07 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.017 | - | - | - | - | - | -
81 | 81 狛江市 | 2019-11-01 | - | - | 0.026 | - | 0.0010 | 0.092 | 0.091 | 0.0007 | - | 0.010 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
82 | 82 狛江市 | 2019-11-01 | - | 0.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
83 | 83 狛江市 | 2019-11-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 0.01 未満 | - | - | -
84 | 84 狛江市 | 2019-11-01 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0047 | - | - | - | - | - | -
85 | 85 東大和市 | 2019-11-11 | - | - | - | - | 0.0005 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0002 未満 | - | 0.005 | 0.0005 | - | - | - | - | - | -
86 | 86 清瀬市 | 2019-11-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 0.01 未満 | - | - | -
87 | 87 武蔵村山市 | 2019-11-11 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0078 | - | - | - | - | - | -
88 | 88 稲城市 | 2019-11-08 | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
89 | 89 西東京市 | 2019-11-05 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0094 | - | - | - | - | - | -
90 | 90 西東京市 | 2019-11-05 | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0069 | - | - | - | - | - | -
91 | 91 西東京市 | 2019-11-05 | - | - | - | - | 0.0051 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0002 未満 | - | 0.008 | 0.0019 | - | - | - | - | - | -
| （注）採水不可のため欠測。 | [17 empty] | ※「着色部分」は環境基準超過を示す。