## R03概況調査
令和3年度 地下水概況調査
分析結果一覧表 | [31 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [9 empty] | 単位：mg／L
調査日 |  |  | 2021-10-11 |  | 2021-10-29 |  | 2021-10-21 |  | 2021-10-21 |  | 2021-10-18 |  | 2021-10-11 |  | 2021-10-29 |  | 2021-10-14 |  | 2021-10-14 |  | 2021-10-29 |  | 2021-10-22 |  | 2021-10-22 |  | 2021-10-14 |  | 2021-10-21 |  | 2021-10-22 |  | 2021-10-22 |  | 2021-10-18 |  | 2021-10-18 |  | 2021-10-15 |  | 2021-10-21 |  | 2021-11-16 |  | 2021-10-25 |  | 2021-10-25 |  | 2021-10-15 |  | 2021-10-15 |  | 2021-10-28 |  | 2021-10-28 |  | 2021-10-28 |  | 2021-10-28 |  | 2021-10-11 |  | 2022-09-24 |  | 2022-09-24 |  | 2022-09-24 |  | 2022-09-27 |  | 2022-09-24 |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-10 |  | 2021-09-10 |  | 2021-09-21 |  | 2021-09-09 |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-09 |  | 2022-09-16 |  | 2022-09-16 |  | 2022-09-30 |  | 2021-09-10 |  | 2021-09-10 |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-15 |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-22 |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-09 |  | 2021-09-09 |  | 2021-09-15 |  | 2021-09-15 |  | 2021-09-24 |  | 2021-09-24 |  | 2021-09-16 |  | 2021-09-14 |  | 2021-09-17 |  | 2021-09-15 |  | 2021-09-17 |  | 2021-09-21 |  | 2021-09-16
№ |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 環境基準 （括弧書きは指針値） （注）PFOS及びPFOAは暫定指針値
測 定 地 点 |  |  | 中央区 |  | 港区 |  | 新宿区 |  | 文京区 |  | 台東区 |  | 江東区 |  | 品川区 |  | 目黒区 |  | 大田区 |  | 大田区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 渋谷区 |  | 中野区 |  | 杉並区 |  | 豊島区 |  | 北区 |  | 荒川区 |  | 板橋区 |  | 板橋区 |  | 練馬区 |  | 練馬区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 葛飾区 |  | 葛飾区 |  | 江戸川区 |  | 江戸川区 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 立川市 |  | 武蔵野市 |  | 三鷹市 |  | 青梅市 |  | 府中市 |  | 昭島市 |  | 調布市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 小金井市 |  | 小平市 |  | 日野市 |  | 東村山市 |  | 国分寺市 |  | 国立市 |  | 福生市 |  | 狛江市 |  | 東大和市 |  | 清瀬市 |  | 東久留米市 |  | 武蔵村山市 |  | 多摩市 |  | 稲城市 |  | 羽村市 |  | あきる野市 |  | 西東京市 |  | 瑞穂町 |  | 日の出町 |  | 檜原村
環境基準項目 | カドミウム |  | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | 0.001 | < | 0.0003 |  | 0.0005 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | 0.0005 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | 0.003 以下
| 全シアン |  |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 | 検出されないこと
| 鉛 |  | < | 0.002 |  | 0.007 | < | 0.002 |  | 0.021 |  | 0.006 | < | 0.002 |  | 0.01 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.017 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.004 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.004 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | 0.01 以下
| 六価クロム |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | 0.05 以下
| 砒素 |  |  | 0.009 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | 0.01 以下
| 総水銀 |  | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | 0.0005 以下
| アルキル水銀 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 検出されないこと
| ＰＣＢ |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 不検出 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 不検出 |  | 不検出 |  | - |  | 不検出 |  | - |  | 不検出 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 不検出 |  | - |  | 不検出 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 不検出 |  | 不検出 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 不検出 |  | - |  | - |  | 不検出 |  | - |  | 不検出 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 不検出 |  | - |  | 不検出 |  | 不検出 |  | - |  | 不検出 |  | - |  | 不検出 |  | - |  | - |  | 不検出 | 検出されないこと
| ジクロロメタン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.02 以下
| 四塩化炭素 |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0006 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.002 以下
| クロロエチレン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.002 以下
| 1,2-ジクロロエタン |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  |  | < | 0.0004 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 | 0.004 以下
| 1,1-ジクロロエチレン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0007 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.1 以下
| 1,2-ジクロロエチレン |  | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0008 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.003 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0005 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0014 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0005 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | 0.04 以下
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0006 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0028 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0012 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | －
|  | トランス-1,2-ジクロロエチレン | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | －
| 1,1,1-トリクロロエタン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 1 以下
| 1,1,2-トリクロロエタン |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 | 0.006 以下
| トリクロロエチレン |  | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | 0.01 以下
| テトラクロロエチレン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.001 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0054 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.001 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0009 |  | 0.002 |  | 0.0004 |  | 0.0006 |  | 0.0055 |  | 0.0006 |  | 0.0005 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.01 以下
| 1,3-ジクロロプロペン |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 | 0.002 以下
| チウラム |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - | < | 0.0006 |  | - |  | - | < | 0.0006 | 0.006 以下
| シマジン |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 | 0.003 以下
| チオベンカルブ |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - | < | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0003 | 0.02 以下
| ベンゼン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0012 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.01 以下
| セレン |  | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | < | 0.03 |  | 0.06 | < | 0.03 |  | 7.2 | < | 0.03 |  | 0.12 |  | 0.09 |  | 10 |  | 4.2 |  | 6.4 |  | 11 |  | 0.5 |  | 1.8 | < | 0.03 | < | 0.03 |  | 0.13 | < | 0.03 |  | 0.27 | < | 0.03 |  | 1.7 |  | 5.4 |  | 8.1 |  | 0.17 | < | 0.03 |  | 0.09 |  | 0.41 | < | 0.03 |  | 0.03 | < | 0.03 |  | 0.06 |  | 1.64 |  | 2.57 |  | 3.13 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 4.1 |  | 7.1 |  | 5.2 |  | 0.85 | < | 0.03 |  | 3.7 |  | 6.9 |  | 1.9 |  | 3.7 |  | 3.2 | < | 0.03 |  | 1 |  | 1 |  | 3.6 |  | 5.7 |  | 4.1 |  | 3.9 |  | 4.7 |  | 4.3 |  | 6.7 |  | 0.03 |  | 0.31 |  | 2 | < | 0.03 |  | 6.9 |  | 2.9 |  | 3.1 |  | 4.1 |  | 3.3 |  | 1 | 10 以下
|  | 硝酸性窒素 | < | 0.02 |  | 0.03 | < | 0.02 |  | 7.2 | < | 0.02 |  | 0.11 |  | 0.07 |  | 10 |  | 4.2 |  | 6.4 |  | 11 |  | 0.49 |  | 1.8 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.12 | < | 0.02 |  | 0.26 | < | 0.02 |  | 1.7 |  | 5.4 |  | 8.1 |  | 0.16 | < | 0.02 |  | 0.08 |  | 0.4 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.05 | [11 empty] | 4.1 |  | 7.1 |  | 5.2 |  | 0.84 | < | 0.02 |  | 3.7 |  | 6.9 |  | 1.8 |  | 3.6 |  | 3.1 | < | 0.02 |  | 1 |  | 1 |  | 3.6 |  | 5.7 |  | 4.1 |  | 3.9 |  | 4.7 |  | 4.3 |  | 6.7 |  | 0.02 |  | 0.3 |  | 2 | < | 0.02 |  | 6.9 |  | 2.9 |  | 3.1 |  | 4 |  | 3.3 |  | 1 | －
|  | 亜硝酸性窒素 | < | 0.01 |  | 0.03 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | [10 empty] | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | －
| ふっ素 |  |  | 0.18 |  | 0.14 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.08 |  | 0.24 |  | 0.03 | < | 0.02 |  | 0.07 |  | 0.32 |  | 0.03 |  | 0.03 | < | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.11 |  | 0.16 |  | 0.05 |  | 0.02 |  | 0.07 |  | 0.04 |  | 0.13 |  | 0.1 |  | 0.16 |  | 0.07 |  | 0.13 |  | 0.07 |  | 0.39 |  | 0.06 |  | 0.05 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.06 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.02 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 |  | 0.03 |  | 0.03 | < | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.04 | < | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.07 | < | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.06 |  | 0.05 | 0.8 以下
| ほう素 |  |  | 0.04 |  | 0.39 |  | 0.01 |  | 0.05 |  | 0.09 |  | 0.21 |  | 0.09 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.1 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 | < | 0.01 |  | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.07 |  | 0.13 |  | 0.06 |  | 0.17 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.04 |  | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.02 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.06 |  | 0.02 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.01 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - | < | 0.005 | 0.05 以下
要監視項目 | クロロホルム |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.0004 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.0007 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.0003 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.0004 | （ 0.06 以下 ）
| 1,2－ジクロロプロパン |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.006 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | （ 0.06 以下 ）
| p－ジクロロベンゼン |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.02 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | （ 0.2 以下 ）
| イソキサチオン |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0008 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | （ 0.008以下 ）
| ダイアジノン |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 | （ 0.005以下 ）
| PFOS及びPFOA |  |  | 0.0000032 |  | 4.2e-05 |  | 9.6e-06 |  | 7e-05 |  | 7.4e-06 | < | 3e-07 |  | 3.3e-05 |  | 0.000029 |  | 3.3e-05 |  | 3.1e-05 |  | 6.4e-06 |  | 3.2e-05 |  | 1.1e-05 |  | 0.00033 |  | 2.8e-05 |  | 1.1e-05 |  | 4.2e-06 | < | 3e-07 |  | 8.6e-06 | < | 3e-07 |  | 1.5e-05 |  | 1.2e-05 |  | 1.9e-05 | < | 3e-07 |  | 3e-07 | < | 3e-07 | < | 3e-07 | < | 3e-07 | < | 3e-07 |  | 2.9e-05 |  | - |  | 8e-07 |  | 2.5e-05 |  | - |  | - |  | 1.6e-05 |  | 2.2e-05 |  | 0.0000032 |  | 0.00014 |  | 0.0000081 |  | 0.000015 |  | 1.6e-05 | < | 3e-07 |  | 4.4e-06 |  | 6.7e-06 |  | 1.7e-06 |  | 4.4e-05 |  | 1.2e-05 |  | 8e-07 |  | 4.6e-05 |  | 9.3e-05 |  | 1.3e-05 |  | 0.00041 |  | 1.2e-05 |  | 2.1e-05 |  | 1.8e-05 | < | 3e-07 |  | 5.7e-06 | < | 3e-07 |  | 1.9e-05 |  | 1.9e-06 |  | 1.2e-05 |  | 0.0000028 |  | 1e-05 |  | 1.2e-06 | （ 0.00005 以下 ）注
[32 empty] | ※網掛けは環境基準等の超過を示す。 | [29 empty] | ※網掛けは環境基準等の超過を示す。 | [29 empty] | ※網掛けは環境基準等の超過を示す。 | [29 empty] | ※網掛けは環境基準等の超過を示す。 | [9 empty] | ※網掛けは環境基準等の超過を示す。

## R3汚染井戸周辺地区調査
令和3年度汚染井戸周辺地区調査 測定結果
・鉛、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、VOC | [12 empty] | (mg/L)
No. | 測定地点 | 鉛 | 硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素 |  |  | 1,1-ジクロロ エチレン | 1,2-ジクロロ エチレン |  |  | トリクロロ エチレン | テトラクロロ エチレン | クロロエチレン | 備考
|  |  |  | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素 |  |  | シス-1,2- ジクロロエチレン | トランス-1,2- ジクロロエチレン
1 | 文京区 | 0.016 | [10 empty] | 令和3年度概況調査結果 鉛0.021 (注)
2 | 文京区 | 0.002 未満
3 | 文京区 | 0.004
4 | 世田谷区 |  | 12 | 12 | 0.01 未満 | [7 empty] | 令和3年度概況調査結果 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素11 (注)
5 | 世田谷区 |  | 13 | 13 | 0.01 未満
6 | 世田谷区 |  | 0.08 | 0.07 | 0.01 未満
7 | 世田谷区 |  | 0.58 | 0.57 | 0.01 未満
8 | 世田谷区 |  | 2.7 | 2.7 | 0.01 未満
9 | 豊島区 | 0.016 |  |  |  | 0.0002 未満 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0002 未満 | 0.001 未満 | 0.0002 未満 | 0.0008 | 令和3年度概況調査結果 鉛0.017 クロロエチレン0.0030 (注)
10 | 豊島区 | 0.002 未満 |  |  |  | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.001 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
11 | 豊島区 | 0.008 |  |  |  | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.001 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満
環境基準 |  | 0.01以下 | 10以下 | - | - | 0.1以下 | 0.04以下 | - | - | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.002以下
※着色部分は環境基準超過を示す。
備考：表記した概況調査結果は、概況調査対象物質のうち基準値を超過した物質を示している。

## R03継続監視調査（１）
令和3年度地下水継続監視調査結果 | [20 empty] | （単位：mg／L）
№ | 測定地点 | 調査日 | カドミウム | 鉛 | 砒素 | 四塩化炭素 | ジクロロ メタン | 1,1-ジクロロエチレン | 1,2-ジクロロエチレン |  |  | 1,1,1-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | クロロエチレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | ふっ素 | ほう素 | 1,4-ジオキサン
[10 empty] | シス-1,2-ジクロロエチレン | トランス-1,2-ジクロロエチレン | [5 empty] | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素
1 | 中央区 | 2021-12-22 | - | 0.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 中央区 | 2021-12-22 | - | 0.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 中央区 | 2021-12-22 | 0.0003 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.91 | -
4 | 新宿区 | 2021-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 0.01 未満 | - | - | -
5 | 新宿区（注） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 文京区 | 2021-12-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | 1.3 | 0.01 未満 | - | - | -
7 | 文京区 | 2021-12-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 0.01 未満 | - | - | -
8 | 文京区 | 2021-12-20 | - | 0.002 未満 | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.038 | 0.0002 未満 | 15 | 15 | 0.01 未満 | - | - | -
9 | 文京区 | 2021-12-20 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0002 未満 | 0.0059 | - | - | - | - | - | -
10 | 文京区 | 2021-12-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.01 未満 | - | - | -
11 | 台東区 | 2021-12-20 | - | 0.007 | 0.005 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 墨田区（注） | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | 江東区 | 2021-12-22 | - | 0.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | 江東区 | 2021-12-22 | - | 0.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 品川区 | 2021-12-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 0.01 未満 | - | - | -
16 | 品川区 | 2021-12-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0.01 未満 | - | - | -
17 | 大田区 | 2021-12-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 0.01 未満 | - | - | -
18 | 大田区 | 2021-12-17 | - | - | - | - | - | 0.0005 | 0.062 | 0.062 | 0.0003 | - | 0.057 | 0.001 | 0.0004 | - | - | - | - | - | -
19 | 大田区 | 2021-12-17 | - | - | - | - | - | 0.0002 | 0.13 | 0.13 | 0.0009 | - | 0.019 | 0.068 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
20 | 大田区 | 2021-12-17 | - | - | - | - | - | 0.0003 | 0.054 | 0.053 | 0.0014 | - | 0.005 | 0.022 | 0.024 | - | - | - | - | - | -
21 | 大田区（注） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 大田区 | 2021-12-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | -
23 | 世田谷区 | 2021-12-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 0.01 未満 | - | - | -
24 | 世田谷区 | 2021-12-16 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0099 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
25 | 世田谷区 | 2021-12-16 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.019 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
26 | 杉並区 | 2021-12-16 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.015 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
27 | 豊島区 | 2021-12-15 | 0.0003 未満 | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 豊島区 | 2021-12-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 0.01 未満 | - | - | -
29 | 豊島区 | 2021-12-15 | - | 0.002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | 荒川区 | 2021-12-21 | - | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | 荒川区 | 2021-12-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | - | -
32 | 板橋区 | 2021-12-09 | - | - | - | - | - | 0.0003 | 0.0073 | 0.0071 | 0.0002 未満 | - | 0.002 | 0.012 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
33 | 板橋区（注） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 板橋区 | 2021-12-09 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.013 | 0.0003 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
35 | 板橋区 | 2021-12-09 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0038 | 0.0036 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0085 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
36 | 板橋区 | 2021-12-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 7.3 | 0.01 未満 | - | - | -
37 | 板橋区 | 2021-12-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 0.01 未満 | - | - | -
38 | 板橋区 | 2021-12-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 0.01 未満 | - | - | -
39 | 板橋区（注） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 練馬区 | 2021-12-10 | - | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | 練馬区 | 2021-12-10 | - | 0.01 | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0043 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
42 | 練馬区 | 2021-12-10 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0087 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
43 | 練馬区（注） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | 練馬区 | 2021-12-10 | - | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | 練馬区 | 2021-12-10 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.01 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
46 | 練馬区 | 2021-12-10 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.021 | 0.02 | 0.0002 | - | 0.001 未満 | 0.0002 未満 | 0.041 | - | - | - | - | - | -
47 | 葛飾区 | 2021-12-21 | - | - | 0.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
48 | 江戸川区 | 2021-12-21 | - | - | 0.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
49 | 江戸川区 | 2021-12-21 | - | - | 0.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
50 | 江戸川区（注） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
51 | 八王子市 | 2021-09-24 |  |  | 0.012
52 | 八王子市 | 2021-09-24 |  |  | 0.011
53 | 八王子市 | 2021-09-24 |  |  | 0.011
54 | 立川市 | 2021-11-26 | - | - | 0.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.067
55 | 立川市 | 2021-11-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.048
56 | 立川市 | 2021-11-26 | - | - | - | 0.0031 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
57 | 武蔵野市 | 2021-12-03 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0084 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
58 | 武蔵野市 | 2021-12-03 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0081 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
59 | 武蔵野市 | 2021-12-03 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0094 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
60 | 三鷹市 | 2021-12-07 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.027 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
61 | 三鷹市 | 2021-12-07 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.024 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
62 | 三鷹市 | 2021-12-07 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.015 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
63 | 青梅市 | 2021-11-30 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.001 | 0.0008 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.054 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
64 | 青梅市 | 2021-11-30 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.023 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
65 | 府中市 | 2021-12-07 | - | - | - | - | - | 0.0044 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0002 未満 | - | 0.007 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
66 | 町田市 | 2021-09-16 | - | - | - | 0.0002 未満 | - | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
67 | 町田市 | 2021-09-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
68 | 町田市 | 2021-09-30 | - | - | - | 0.0002 未満 | - | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
69 | 町田市 | 2021-09-30 | - | - | - | 0.0002 未満 | - | 0.001未満 | 0.004未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.1未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
70 | 小金井市 | 2021-12-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 7.3 | 0.01 未満 | - | - | -
71 | 小金井市 | 2021-12-03 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0042 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
72 | 小金井市 | 2021-12-03 | - | 0.014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
73 | 小平市 | 2021-11-26 | - | - | - | - | - | 0.0006 | 0.001 | 0.0008 | 0.0002 未満 | - | 0.009 | 0.0015 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
74 | 日野市 | 2021-12-08 | - | - | - | - | - | 0.0021 | 0.011 | 0.01 | 0.0002 未満 | - | 0.063 | 0.0035 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
75 | 東村山市 | 2021-11-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 | 6.6 | 0.01 未満 | - | - | -
76 | 国分寺市 | 2021-11-29 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.13 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
77 | 国分寺市（注） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
78 | 国分寺市 | 2021-11-29 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 未満 | - | 0.01 | 0.0007 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
79 | 国立市 | 2021-11-29 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.018 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
80 | 国立市 | 2021-11-29 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0042 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
81 | 国立市（注） | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
82 | 狛江市 | 2021-11-25 | - | - | 0.025 | - | - | 0.0009 | 0.081 | 0.08 | 0.0006 | - | 0.008 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
83 | 狛江市 | 2021-11-25 | - | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
84 | 狛江市 | 2021-11-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 0.01 未満 | - | - | -
85 | 狛江市 | 2021-11-25 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.01 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
86 | 清瀬市 | 2021-12-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 | 7.9 | 0.01 未満 | - | - | -
87 | 武蔵村山市（注） | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - | -
88 | 稲城市 | 2021-11-25 | - | - | 0.005 未満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
89 | 西東京市 | 2021-12-06 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0004 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.009 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
90 | 西東京市 | 2021-12-06 | - | - | - | - | - | 0.0002 未満 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0002 未満 | - | 0.001 未満 | 0.0094 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
91 | 西東京市 | 2021-12-06 | - | - | - | - | - | 0.0043 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0002 未満 |  | 0.009 | 0.0024 | 0.0002 未満 | - | - | - | - | - | -
（注） 採水不可により欠測。 | [20 empty] | ※「着色部分」は環境基準超過を示す。

## R3継続監視調査（２）
令和3年度地下水継続監視調査（２） 測定結果
(mg/L)
№ | 井戸所在地 | 調査日 | PFOS及びPFOA | PFOS | PFOA | 指針値（暫定）
1 | 大田区 | 2022-02-22 | 7.4e-05 | 5.1e-06 | 6.9e-05 | 0.00005以下
2 | 大田区 | 2022-02-22 | 7e-05 | 2e-05 | 5e-05
3 | 渋谷区 | 2022-02-22 | 0.00014 | 0.0001 | 4.1e-05
4 | 練馬区 | 2022-02-14 | 8.9e-05 | 7.8e-05 | 1.1e-05
5 | 練馬区 | 2022-02-14 | 8.1e-05 | 7.2e-05 | 9.1e-06
6 | 立川市 | 2022-02-18 | 0.00064 | 0.00058 | 6.4e-05
7 | 立川市 | 2022-02-18 | 0.00028 | 0.00025 | 3.6e-05
8 | 立川市 | 2022-02-18 | 8.7e-05 | 2.7e-05 | 6e-05
9 | 立川市 | 2022-02-18 | 6.5e-05 | 5.3e-05 | 1.2e-05
10 | 武蔵野市 | 2022-02-14 | 5.1e-05 | 4.2e-05 | 9.5e-06
11 | 府中市 | 2022-02-15 | 0.00045 | 0.00041 | 4e-05
12 | 調布市 | 2022-02-15 | 0.00046 | 0.00018 | 0.00028
13 | 小金井市 | 2022-02-14 | 6.5e-05 | 5.3e-05 | 1.2e-05
14 | 日野市 | 2022-02-15 | 0.00012 | 0.00011 | 1.8e-05
15 | 国分寺市 | 2022-03-11 | 0.00011 | 0.0001 | 1.7e-05
16 | 国立市 | 2022-02-15 | 5.7e-05 | 4.8e-05 | 9.2e-06
17 | 狛江市 | 2022-02-16 | 0.00024 | 5.5e-06 | 0.00024
18 | 狛江市 | 2022-02-16 | 7.8e-05 | 6.5e-05 | 1.3e-05
19 | 西東京市 | 2022-02-14 | 6.7e-05 | 5.8e-05 | 9.1e-06
※ 「着色部分」は、指針値（暫定）超過を示す
※ 指針値（暫定）: 令和2年5月28日水質汚濁に係る人の健康の保護に関する 環境基準等の施行等について（通知）
※ 指針値（暫定）は、PFOS 及びPFOA の合算値である