## R06概況調査（１)
令和６年度 地下水概況調査
分析結果一覧表 | [31 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L
調査日 |  |  | 2024-09-17 |  | 2024-09-04 |  | 2024-09-17 |  | 2024-09-17 |  | 2024-09-18 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-04 |  | 2024-09-12 |  | 2024-09-04 |  | 2024-09-12 |  | 2024-09-12 |  | 2024-09-18 |  | 2024-09-10 |  | 2024-09-17 |  | 2024-09-11 |  | 2024-09-11 |  | 2024-09-03 |  | 2024-09-03 |  | 2024-09-18 |  | 2024-09-03 |  | 2024-09-09 |  | 2024-09-11 |  | 2024-09-11 |  | 2024-09-19 |  | 2024-09-19 |  | 2024-09-19 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-09 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-05 |  | 2024-09-25 |  | 2024-09-25 |  | 2024-09-25 |  | 2024-09-11 |  | 2024-09-25 |  | 2024-09-18 |  | 2024-09-19 |  | 2024-09-25 |  | 2024-09-09 |  | 2024-09-24 |  | 2024-09-11 |  | 2024-09-25 |  | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 |  | 2025-09-10 |  | 2024-10-23 |  | 2024-09-19 |  | 2024-09-24 |  | 2024-11-12 |  | 2024-09-18 |  | 2024-09-18 |  | 2024-10-17 |  | 2024-09-26 |  | 2024-10-15 |  | 2024-09-17 |  | 2024-09-17 |  | 2024-09-12 |  | 2024-09-24 |  | 2024-09-04 |  | 2024-09-12 |  | 2024-09-09 |  | 2024-09-19 |  | 2024-09-12 |  | 2024-09-11 |  | 2024-09-09 |  | 単位：mg/L
№ |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 環境基準（括弧書きは指針値） （注）PFOS及びPFOAは暫定指針値
測 定 地 点 |  |  | 千代田区 |  | 港区 |  | 新宿区 |  | 文京区 |  | 台東区 |  | 墨田区 |  | 品川区 |  | 目黒区 |  | 大田区 |  | 大田区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 渋谷区 |  | 中野区 |  | 杉並区 |  | 豊島区 |  | 北区 |  | 荒川区 |  | 板橋区 |  | 板橋区 |  | 練馬区 |  | 練馬区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 葛飾区 |  | 葛飾区 |  | 江戸川区 |  | 江戸川区 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 立川市 |  | 武蔵野市 |  | 三鷹市 |  | 青梅市 |  | 府中市 |  | 昭島市 |  | 調布市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 小金井市 |  | 小平市 |  | 日野市 |  | 東村山市 |  | 国分寺市 |  | 国立市 |  | 福生市 |  | 狛江市 |  | 東大和市 |  | 清瀬市 |  | 東久留米市 |  | 武蔵村山市 |  | 多摩市 |  | 稲城市 |  | 羽村市 |  | あきる野市 |  | 西東京市 |  | 瑞穂町 |  | 日の出町 |  | 奥多摩町
環境基準項目 | カドミウム |  | < | 0.0003 |  | 0.0057 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 | 0.003 以下
| 全シアン |  |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 | 検出されないこと
| 鉛 |  | < | 0.002 |  | 0.005 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.003 | < | 0.002 |  | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.017 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.006 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.003 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | 0.01 以下
| 六価クロム |  | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | 0.02 以下
| 砒素 |  | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | 0.054 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 | 0.01 以下
| 総水銀 |  | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | < | 0.0005 | 0.0005 以下
| アルキル水銀 |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | 検出されないこと
| PCB |  |  | 不検出 |  | － |  | － |  | 不検出 |  | 不検出 |  | 不検出 |  | － |  | － |  | 不検出 |  | － |  | － |  | 不検出 |  | － |  | － |  | － |  | 不検出 |  | － |  | － |  | － |  | 不検出 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 不検出 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 不検出 |  | 不検出 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 不検出 |  | － |  | － |  | 不検出 |  | － |  | － |  | － |  | 不検出 |  | － |  | 不検出 |  | － |  | － |  | － |  | 不検出 |  | 不検出 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 不検出 |  | － |  | － |  | － |  | 不検出 | 検出されないこと
| ジクロロメタン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.02 以下
| 四塩化炭素 |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.002 以下
| クロロエチレン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.002 以下
| 1,2-ジクロロエタン |  | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0004 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | 0.004 以下
| 1,1-ジクロロエチレン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0008 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0009 | < | 0.0002 |  | 0.0011 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.1 以下
| 1,2-ジクロロエチレン |  |  | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0009 | < | 0.0004 |  | 0.0005 |  | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 |  | 0.0009 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | < | 0.0004 | 0.04 以下
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0007 | < | 0.0002 |  | 0.0003 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0007 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | －
|  | トランス-1,2-ジクロロエチレン | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | －
| 1,1,1-トリクロロエタン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0009 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 1 以下
| 1,1,2-トリクロロエタン |  | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | 0.006 以下
| トリクロロエチレン |  | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.002 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | 0.01 以下
| テトラクロロエチレン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0008 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0048 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0008 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0006 |  | 0.0066 |  | 0.0015 |  | 0.0005 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0004 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0005 | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0017 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0014 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0050 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.01 以下
| 1,3-ジクロロプロペン |  | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | 0.002 以下
| チウラム |  | < | 0.0006 |  | － |  | － | < | 0.0006 | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0006 | 0.006 以下
| シマジン |  | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 | 0.003 以下
| チオベンカルブ |  | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － | < | 0.002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0003 | 0.02 以下
| ベンゼン |  | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.001 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | 0.01 以下
| セレン |  | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 |  | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | 0.01 以下
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | 0.46 |  | 0.54 |  | 0.06 |  | 0.63 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 |  | 5.3 |  | 0.12 |  | 1.4 |  | 6.4 |  | 4.4 |  | 4.7 | < | 0.03 |  | 7.8 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 |  | 6.4 |  | 7.8 |  | 7.1 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 | < | 0.03 |  | 0.04 |  | 3.1 |  | 2.5 |  | 5.3 |  | 1.2 |  | 1.6 |  | 3.5 |  | 5.8 |  | 5.0 |  | 3.7 |  | 4.3 |  | 1.8 |  | 6.3 | < | 0.2 |  | 3.9 |  | 4.9 |  | 5.1 |  | 5.8 | < | 0.03 |  | 1.6 |  | 5.0 |  | 5.2 |  | 2.8 |  | 5.9 |  | 4.7 |  | 7.4 |  | 7.4 |  | 5.1 | < | 0.03 |  | 8.1 |  | 6.3 |  | 8.9 |  | 5.4 |  | 7.0 |  | 0.10 |  | 3.8 | 10 以下
|  | 硝酸性窒素 |  | 0.45 |  | 0.53 |  | 0.05 |  | 0.62 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 5.2 |  | 0.11 |  | 1.4 |  | 6.4 |  | 4.4 |  | 4.7 | < | 0.02 |  | 7.8 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 6.4 |  | 7.8 |  | 7.0 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.03 |  | 3.1 |  | 2.5 |  | 5.3 |  | 1.2 |  | 1.6 |  | 3.5 |  | 5.8 |  | 4.9 |  | 3.7 |  | 4.3 |  | 1.8 |  | 6.3 | < | 0.1 |  | 3.8 |  | 4.8 |  | 5.1 |  | 5.8 | < | 0.02 |  | 1.6 |  | 5.0 |  | 5.2 |  | 2.8 |  | 5.9 |  | 4.6 |  | 7.4 |  | 7.4 |  | 5.1 | < | 0.02 |  | 8.1 |  | 6.3 |  | 8.9 |  | 5.4 |  | 7.0 |  | 0.09 |  | 3.8 | －
|  | 亜硝酸性窒素 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.002 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 | －
| ふっ素 |  | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 |  | 0.29 | < | 0.08 | < | 0.08 |  | 0.15 |  | 0.22 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 |  | 0.12 |  | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 |  | 0.18 |  | 0.10 |  | 1.2 | < | 0.02 | < | 0.02 |  | 0.12 |  | 0.02 |  | 0.03 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 | < | 0.08 |  | 0.08 | < | 0.08 | 0.8 以下
| ほう素 |  |  | 0.02 |  | 0.10 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.06 |  | 0.17 |  | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.13 |  | 0.05 |  | 0.03 | < | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.07 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.16 |  | 0.07 |  | 1.3 | < | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.03 | < | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.1 | < | 0.1 | < | 0.1 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.02 | < | 0.01 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.07 | < | 0.01 | < | 0.01 |  | 0.04 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.07 | < | 0.01 |  | 0.01 | 1 以下
| 1,4-ジオキサン |  | < | 0.005 |  | － |  | － | < | 0.005 | < | 0.005 | < | 0.005 |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.005 | 0.05 以下
要監視項目 | トルエン |  |  | － |  | － |  | － | < | 0.06 |  | － | < | 0.06 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.06 |  | － |  | － |  | － | < | 0.06 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.06 |  | － |  | － | < | 0.06 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.06 |  | － |  | － |  | － | < | 0.06 | < | 0.06 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | (0.6 以下)
| キシレン |  |  | － |  | － |  | － | < | 0.04 |  | － | < | 0.04 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.04 |  | － |  | － |  | － | < | 0.04 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.04 |  | － |  | － | < | 0.04 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.04 |  | － |  | － |  | － | < | 0.04 | < | 0.04 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | (0.4 以下)
| フタル酸ジエチルヘキシル |  |  | － |  | － |  | － | < | 0.006 |  | － | < | 0.006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.006 |  | － |  | － |  | － | < | 0.006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.006 | < | 0.006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.006 |  | － |  | － | < | 0.006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.006 |  | － |  | － |  | － | < | 0.006 | < | 0.006 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | (0.06 以下)
| ニッケル |  |  | － |  | － |  | － | < | 0.01 |  | － | < | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.01 |  | － |  | － |  | － | < | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.001 | < | 0.001 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.01 |  | － |  | － | < | 0.001 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.01 |  | － |  | － |  | － | < | 0.01 | < | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | －
| モリブデン |  |  | － |  | － |  | － | < | 0.007 |  | － | < | 0.007 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.007 |  | － |  | － |  | － | < | 0.007 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.007 | < | 0.007 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.007 |  | － |  | － | < | 0.007 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.007 |  | － |  | － |  | － | < | 0.007 | < | 0.007 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | (0.07 以下)
| PFOS及びPFOA |  |  | 0.000050 |  | 0.000074 |  | 0.0000011 |  | 0.0000014 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 |  | 0.0000026 |  | 0.000018 |  | 0.000015 |  | 0.0000087 |  | 0.000012 |  | 0.0000040 |  | 0.0000087 |  | 0.000014 |  | 0.0000083 |  | 0.0000010 |  | 0.0000060 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 |  | 0.000052 |  | 0.0000061 |  | 0.000038 |  | 0.0000017 | < | 0.0000003 |  | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 |  | 3.1e-06 |  | 1.8e-06 |  | － |  | － |  | － |  | 0.000021 |  | 0.000046 |  | 0.000015 |  | 0.000042 |  | 0.000073 |  | 0.000013 |  | 0.000018 | < | 3e-07 |  | 3.2e-06 |  | 2.3e-06 |  | 0.000067 |  | 0.000017 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 |  | 0.0000050 |  | 0.000037 |  | 0.000040 |  | 0.000014 |  | 0.000033 |  | 0.000012 |  | 0.000010 |  | 0.000020 | < | 0.0000003 |  | 0.0000033 |  | 0.000010 |  | 0.0000071 |  | 0.000056 |  | 0.0000092 | < | 0.0000003 |  | 0.0000034 | （ 0.00005 以下 ）注
※着色部分は環境基準及び指針値（暫定）超過を示す。

## R06概況調査 (2)
令和６年度 地下水概況調査(２)
分析結果一覧表 | [60 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [29 empty] | 単位：mg／L | [6 empty] | 単位：mg／L
調査日 |  | 2024-10-03 |  | 2024-10-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-10-21 |  | 2024-10-21 |  | 2024-10-24 |  | 2024-10-23 |  | 2024-10-23 |  | 2024-09-26 |  | 2024-09-26 |  | 2024-09-26 |  | 2024-10-29 |  | 2024-10-29 |  | 2024-10-29 |  | 2024-10-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-11-14 |  | 2024-10-09 |  | 2024-10-10 |  | 2024-10-21 |  | 2024-10-09 |  | 2024-10-09 |  | 2024-10-09 |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-08 |  | 2024-10-08 |  | 2024-10-01 |  | 2024-09-30 |  | 2024-10-02 |  | 2024-10-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-10-02 |  | 2024-10-01 |  | 2024-10-02 |  | 2024-10-02 |  | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 |  | 2024-10-24 |  | 2024-10-24 |  | 2024-10-24 |  | 2024-09-30 |  | 2024-09-30 |  | 2024-09-30 |  | 2024-10-03 |  | 2024-10-03 |  | 2024-10-03 |  | 2024-10-17 |  | 2024-10-17 |  | 2024-10-17 |  | 2024-10-31 |  | 2024-10-31 |  | 2024-11-14 |  | 2024-10-22 |  | 2024-10-22 |  | 2024-10-22 |  | 2024-10-22 |  | 2024-10-23 |  | 2024-10-23 |  | 2024-09-24 |  | 2024-09-24 |  | 2024-09-24 |  | 2024-09-25 |  | 2024-09-25 |  | 2024-09-25 |  | 2024-10-15 |  | 2024-10-16 |  | 2024-10-16 |  | 2024-10-15 |  | 2024-10-15 |  | 2024-10-15 |  | 2024-10-16 |  | 2024-10-16 |  | 2024-10-31 |  | 2025-01-09 |  | 2024-10-29 |  | 2024-10-28 |  | 2024-10-28 |  | 2024-10-28 |  | 2025-01-09 |  | 2024-10-28 |  | 2024-10-28 |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-07 |  | 2024-11-07 |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-05 |  | 2024-10-28 |  | 2024-11-06 |  | 2024-11-06 |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-06 |  | 2024-11-06 |  | 2024-11-06 |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-06 |  | 2024-11-06 |  | 2024-11-06 |  | 2024-11-06 |  | 2024-11-13 |  | 2024-10-28 |  | 2024-10-29 |  | 2024-10-29 |  | 2024-10-24 |  | 2024-10-22 |  | 2024-10-24 |  | 2024-11-18 |  | 2024-11-18 |  | 2024-11-18 |  | 2024-10-03 |  | 2024-10-03 |  | 2024-10-03 |  | 2024-11-07 |  | 2024-11-07 |  | 2024-11-07 |  | 2024-11-18 |  | 2024-10-28 |  | 2024-10-28 |  | 2024-11-14 |  | 2024-11-18 |  | 2024-11-18 |  | 2024-11-06 |  | 2024-11-11 |  | 2024-11-13 |  | 2024-11-13 |  | 2024-11-13 |  | 2024-11-11 |  | 2024-11-11 |  | 2024-11-11 |  | 2024-11-11 |  | 2024-10-09 |  | 2024-10-09 |  | 2024-10-23 |  | 2024-10-23 |  | 2024-10-23 |  | 2024-10-23 |  | 2024-11-11 |  | 2024-11-11 |  | 2024-11-11 |  | 2024-10-21 |  | 2024-10-21 |  | 2024-10-21 |  | 2024-10-30 |  | 2024-10-30 |  | 2024-11-18 |  | 2024-11-11 |  | 2024-10-29 |  | 2024-10-29 |  | 2024-10-17 |  | 2024-10-17 |  | 2024-10-18 |  | 2024-08-29 |  | 2024-08-29 |  | 2024-08-29 |  | 2024-11-18 |  | 2024-10-15 |  | 2024-11-18 |  | 2024-10-22 |  | 2025-01-08 |  | 2024-10-16 |  | 2024-10-16 |  | 2024-10-16 |  | 2024-10-22 |  | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 |  | 2024-11-26 |  | 2024-11-14 |  | 2024-11-26 |  | 2024-11-14 |  | 2024-11-14 |  | 2024-11-14 |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-08 |  | 2024-11-07 |  | 2024-10-08 |  | 2024-10-24 |  | 2024-10-22 |  | 2024-10-30 |  | 2024-10-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-10-02 |  | 2024-10-02 |  | 2024-10-02 |  | 2024-09-30 |  | 2024-09-30 |  | 2024-09-30
№ |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 100 |  | 101 |  | 102 |  | 103 |  | 104 |  | 105 |  | 106 |  | 107 |  | 108 |  | 109 |  | 110 |  | 111 |  | 112 |  | 113 |  | 114 |  | 115 |  | 116 |  | 117 |  | 118 |  | 119 |  | 120 |  | 121 |  | 122 |  | 123 |  | 124 |  | 125 |  | 126 |  | 127 |  | 128 |  | 129 |  | 130 |  | 131 |  | 132 |  | 133 |  | 134 |  | 135 |  | 136 |  | 137 |  | 138 |  | 139 |  | 140 |  | 141 |  | 142 |  | 143 |  | 144 |  | 145 |  | 146 |  | 147 |  | 148 |  | 149 |  | 150 |  | 151 |  | 152 |  | 153 |  | 154 |  | 155 |  | 156 |  | 157 |  | 158 |  | 159 |  | 160 |  | 161 |  | 162 |  | 163 |  | 164 |  | 165 |  | 166 |  | 167 |  | 168 |  | 169 |  | 170 |  | 171 |  | 172 |  | 173 |  | 174 |  | 175 |  | 176 |  | 177 |  | 178 |  | 179 |  | 180 |  | 181 |  | 182 |  | 183 |  | 184 |  | 185 |  | 186 |  | 187 |  | 188 |  | 189 |  | 190 |  | 191 |  | 192 |  | 193 |  | 194 |  | 195 |  | 196 |  | 197 |  | 198 |  | 指針値（暫定）
測 定 地 点 |  | 千代田区 |  | 中央区 |  | 中央区 |  | 港区 |  | 港区 |  | 港区 |  | 新宿区 |  | 新宿区 |  | 新宿区 |  | 文京区 |  | 文京区 |  | 文京区 |  | 台東区 |  | 台東区 |  | 台東区 |  | 墨田区 |  | 江東区 |  | 江東区 |  | 品川区 |  | 品川区 |  | 品川区 |  | 目黒区 |  | 目黒区 |  | 目黒区 |  | 大田区 |  | 大田区 |  | 大田区 |  | 大田区 |  | 大田区 |  | 大田区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 世田谷区 |  | 渋谷区 |  | 渋谷区 |  | 渋谷区 |  | 中野区 |  | 中野区 |  | 中野区 |  | 杉並区 |  | 杉並区 |  | 杉並区 |  | 豊島区 |  | 豊島区 |  | 豊島区 |  | 北区 |  | 北区 |  | 北区 |  | 荒川区 |  | 荒川区 |  | 荒川区 |  | 板橋区 |  | 板橋区 |  | 板橋区 |  | 板橋区 |  | 板橋区 |  | 板橋区 |  | 練馬区 |  | 練馬区 |  | 練馬区 |  | 練馬区 |  | 練馬区 |  | 練馬区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 足立区 |  | 葛飾区 |  | 葛飾区 |  | 葛飾区 |  | 葛飾区 |  | 葛飾区 |  | 葛飾区 |  | 江戸川区 |  | 江戸川区 |  | 江戸川区 |  | 江戸川区 |  | 江戸川区 |  | 江戸川区 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 八王子市 |  | 立川市 |  | 立川市 |  | 立川市 |  | 武蔵野市 |  | 武蔵野市 |  | 武蔵野市 |  | 三鷹市 |  | 三鷹市 |  | 三鷹市 |  | 青梅市 |  | 青梅市 |  | 青梅市 |  | 府中市 |  | 府中市 |  | 府中市 |  | 昭島市 |  | 昭島市 |  | 昭島市 |  | 調布市 |  | 調布市 |  | 調布市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 小金井市 |  | 小金井市 |  | 小金井市 |  | 小平市 |  | 小平市 |  | 小平市 |  | 日野市 |  | 日野市 |  | 日野市 |  | 東村山市 |  | 東村山市 |  | 東村山市 |  | 国分寺市 |  | 国分寺市 |  | 国分寺市 |  | 国立市 |  | 国立市 |  | 国立市 |  | 福生市 |  | 福生市 |  | 福生市 |  | 狛江市 |  | 狛江市 |  | 狛江市 |  | 東大和市 |  | 東大和市 |  | 東大和市 |  | 清瀬市 |  | 清瀬市 |  | 清瀬市 |  | 東久留米市 |  | 東久留米市 |  | 東久留米市 |  | 武蔵村山市 |  | 武蔵村山市 |  | 武蔵村山市 |  | 多摩市 |  | 多摩市 |  | 多摩市 |  | 稲城市 |  | 稲城市 |  | 稲城市 |  | 羽村市 |  | 羽村市 |  | 羽村市 |  | あきる野市 |  | あきる野市 |  | あきる野市 |  | 西東京市 |  | 西東京市 |  | 西東京市 |  | 瑞穂町 |  | 瑞穂町 |  | 瑞穂町 |  | 日の出町 |  | 日の出町 |  | 日の出町 |  | 檜原村 |  | 檜原村 |  | 奥多摩町
要監視項目 | PFOS及びPFOA |  | 0.0000029 |  | 0.000050 |  | 0.000015 |  | 0.000056 | < | 0.0000003 |  | 0.000030 |  | 0.000012 |  | 0.000099 |  | 0.00020 |  | 0.000014 |  | 0.000010 |  | 0.0000003 |  | 0.0000019 |  | 0.000047 |  | 0.000043 |  | 0.0000003 |  | 0.000021 | < | 0.0000003 |  | 0.0000006 |  | 0.00010 | < | 0.0000003 |  | 0.0000072 |  | 0.000027 |  | 0.0000092 |  | 0.0000080 |  | 0.0000090 |  | 0.000013 |  | 0.0000011 |  | 0.0000061 |  | 0.000021 |  | 0.0000049 |  | 0.000012 |  | 0.0000047 |  | 0.0000085 |  | 0.0000013 |  | 0.000016 |  | 0.000017 |  | 0.0000012 |  | 0.0000052 |  | 0.0000006 |  | 0.00014 |  | 0.000022 |  | 0.000013 |  | 0.000020 |  | 0.0000031 |  | 0.000044 |  | 0.000010 |  | 0.000018 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 |  | 0.000041 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 |  | 0.0000003 | < | 0.0000003 |  | 0.000015 | < | 0.0000003 |  | 0.000013 |  | 0.000023 |  | 0.000016 |  | 0.0000006 |  | 0.000010 |  | 0.0000006 |  | 0.0000069 |  | 0.0000069 |  | 0.0000092 |  | 0.000011 |  | 0.000040 |  | 0.000022 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 |  | 0.0000031 | < | 0.0000003 |  | 0.0000094 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 |  | 0.0000003 |  | 0.0000013 |  | 0.0000026 |  | 0.0000009 |  | 0.0000065 |  | 0.0000055 |  | 0.0000008 |  | 0.0000076 |  | 0.0000077 |  | 0.000011 |  | 0.000016 |  | 0.000011 | < | 0.0000003 |  | 0.0000006 | < | 0.0000003 |  | 0.0000010 |  | 0.0000071 |  | 0.0000009 |  | 0.0000079 |  | 0.00031 |  | 0.000072 |  | 0.000063 |  | 0.00010 |  | 0.000072 |  | 0.0000011 |  | 0.000040 |  | 0.000012 |  | 0.000024 |  | 0.0000004 | < | 0.0000003 |  | 0.00010 |  | 0.00017 |  | 0.00019 |  | 0.000033 |  | 0.000012 |  | 0.000017 |  | 0.0000094 |  | 0.000017 |  | 0.000012 |  | 0.000068 |  | 0.000013 |  | 0.0000004 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 |  | 0.0000023 |  | 0.0000003 |  | 0.000016 |  | 0.0000019 | < | 0.0000003 |  | 0.000021 |  | 0.000033 |  | 0.000010 |  | 0.00015 |  | 0.000081 |  | 0.00014 |  | 0.000018 |  | 0.000015 |  | 0.0000051 | < | 0.0000003 |  | 0.0000023 |  | 0.0000003 |  | 0.00011 |  | 0.000066 |  | 0.0000051 |  | 0.00038 |  | 0.00033 |  | 0.00016 |  | 0.000025 |  | 0.000021 |  | 0.000014 |  | 2.8e-05 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 |  | 0.000012 |  | 0.0000095 |  | 0.0000091 |  | 0.0000069 |  | 0.0000038 |  | 0.000024 |  | 0.0000014 |  | 0.000017 |  | 0.000062 |  | 0.0000005 |  | 0.0000020 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 |  | 0.0000003 |  | 0.0000060 |  | 0.0000030 | < | 0.0000003 |  | 0.0000041 |  | 0.000018 |  | 0.000012 |  | 0.000016 |  | 0.0000062 |  | 0.0000093 |  | 0.0000019 |  | 0.000010 |  | 0.000017 |  | 0.000069 |  | 0.0000076 |  | 0.000048 |  | 0.0000068 | < | 0.0000003 |  | 0.0000011 |  | 0.000014 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | < | 0.0000003 | 0.00005 以下
※ 「着色部分」は、指針値（暫定）超過を示す
※ 指針値（暫定）: 令和2年5月28日水質汚濁に係る人の健康の保護に関する 環境基準等の施行等について（通知）
※ 指針値（暫定）は、PFOS 及びPFOA の合算値である（0.00005以下）

## R06汚染井戸周辺地区調査
令和6年度汚染井戸周辺地区調査 測定結果
No. | 測定地点 | カドミウム | 鉛 | ふっ素 | ほう素 | 備考
1 | 港区 | 0.0063 |  |  |  | 令和6年度概況調査結果 カドミウム 0.0057 (注)
2 | 港区 | 0.0003未満
3 | 港区 | 0.0003未満
4 | 渋谷区 |  | 0.01 |  |  | 令和6年度概況調査結果 鉛 0.017(注)
5 | 渋谷区 |  | 0.002
6 | 渋谷区 |  | 0.002未満
7 | 江戸川区 |  |  | 1.1 | 1.3 | 令和6年度概況調査結果 ふっ素 1.2、ほう素 1.3(注) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出
8 | 江戸川区 |  |  | 0.18 | 0.21
9 | 江戸川区 |  |  | 0.18 | 0.21
10 | 江戸川区 |  |  | 0.16 | 0.27
11 | 江戸川区 |  |  | 0.32 | 0.37
環境基準 |  | 0.003 以下 | 0.01 以下 | 0.8 以下 | 1 以下
※着色部分は環境基準超過を示す。
(注)備考：表記した概況調査結果は、概況調査対象物質のうち基準値を超過した物質を示している。

## R06継続監視調査
令和6年度地下水継続監視調査結果 | [37 empty] | （単位：mg／L）
№ | 測定地点 | 採水日 | カドミウム |  | 鉛 |  | 砒素 |  | 四塩化炭素 |  | ジクロロメタン |  | 1,1－ジクロロエチレン |  | 1,2－ジクロロエチレン | [5 empty] | 1,1,1－トリクロロエタン |  | トリクロロエチレン |  | テトラクロロエチレン |  | クロロエチレン |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | [5 empty] | ほう素 |  | 1,4－ジオキサン
[17 empty] | シス－1,2－ジクロロエチレン |  | トランス－1,2－ジクロロエチレン | [11 empty] | 硝酸性窒素 |  | 亜硝酸性窒素
1 | 中央区 | 2024-12-10 |  | － | < | 0.002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
2 | 中央区 | 2024-10-31 |  | － |  | 0.007 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
3 | 中央区 | 2024-10-31 | < | 0.0003 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.79 |  | －
4 | 新宿区 | 2024-11-25 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 13 |  | 13 | < | 0.01 |  | － |  | －
5 | 新宿区 | 2024-11-25 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | 11 | < | 0.01 |  | － |  | －
6 | 新宿区 | 2024-11-25 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0045 |  | 0.0043 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | 0.0029 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
7 | 文京区 | 2025-01-23 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 12 |  | 12 | < | 0.01 |  | － |  | －
8 | 文京区 | 2025-01-23 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 7.7 |  | 7.7 | < | 0.01 |  | － |  | －
9 | 文京区 | 2025-01-23 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.042 |  | 0.039 |  | 0.0023 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | 0.0013 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
10 | 文京区 | 2025-01-27 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 13 |  | 13 | < | 0.01 |  | － |  | － | 不検出 |  |  | 不検出 | 不検出 |  | 不検出
11 | 文京区 | 2025-01-27 |  | － | < | 0.002 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.0061 | < | 0.0002 |  | 11 |  | 11 | < | 0.01 |  | － |  | －
12 | 文京区 | 2025-01-27 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
13 | 文京区 | 2025-01-27 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 8 |  | 7.9 | < | 0.01 |  | － |  | －
14 | 文京区 | 2025-01-27 |  | － |  | 0.011 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
15 | 台東区 | 2025-01-27 |  | － |  | 0.002 | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
16 | 墨田区 | 2024-12-10 |  | － |  | － |  | 0.024 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
17 | 江東区 | 2024-12-10 |  | － |  | 0.004 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
18 | 江東区 | 2024-11-14 |  | － |  | 0.004 | － | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
19 | 品川区 | 2024-12-10 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 | < | 0.01 |  | － |  | －
20 | 品川区 | 2025-01-28 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | 11 | < | 0.01 |  | － |  | －
21 | 大田区 | 2025-01-30 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 9.9 |  | 9.9 | < | 0.01 |  | － |  | －
22 | 大田区 | 2025-01-30 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.01 |  | 0.0099 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.014 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
23 | 大田区 | 2025-01-30 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0005 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.0014 |  | 0.0025 |  | 0.075 |  | 0.18 |  | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
24 | 大田区 | 2025-01-30 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0002 |  | 0.027 |  | 0.027 |  | 0.0006 | < | 0.0002 |  | 0.003 |  | 0.021 |  | 0.012 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
25 | 大田区(注) | ー |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
26 | 大田区 | 2025-01-30 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0004 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.0011 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | 0.13 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
27 | 世田谷区 | 2024-12-03 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 12 |  | 12 | < | 0.01 |  | － |  | －
28 | 世田谷区 | 2024-12-03 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | 11 | < | 0.01 |  | － |  | －
29 | 世田谷区 | 2024-12-03 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 11 |  | 11 | < | 0.01 |  | － |  | －
30 | 世田谷区 | 2024-12-03 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.024 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
31 | 世田谷区 | 2024-12-03 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.025 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
32 | 杉並区 | 2024-11-25 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.015 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
33 | 豊島区 | 2025-01-29 | < | 0.0003 |  | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
34 | 豊島区 | 2025-01-29 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 3.3 |  | 3.3 | < | 0.01 |  | － |  | －
35 | 豊島区 | 2025-01-29 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 12 |  | 12 | < | 0.01 |  | － |  | －
36 | 豊島区 | 2025-01-29 |  | － | < | 0.002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
37 | 豊島区 | 2025-01-29 |  | － |  | 0.005 |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0021 |  | 0.0019 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | 0.0021 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
38 | 荒川区 | 2025-01-09 |  | － |  | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
39 | 板橋区 | 2024-12-04 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0002 |  | 0.0055 |  | 0.0053 | < | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.0054 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
40 | 板橋区 | 2024-12-04 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 | < | 0.01 |  | － |  | －
41 | 板橋区 | 2024-12-04 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.003 |  | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
42 | 板橋区 | 2024-12-04 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.002 |  | 0.0018 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.0059 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
43 | 板橋区(注) | ー |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
44 | 板橋区 | 2024-12-04 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 16 |  | 16 | < | 0.01 |  | － |  | －
45 | 練馬区 | 2025-01-29 |  | － |  | 0.008 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
46 | 練馬区 | 2025-01-23 |  | － |  | 0.012 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
47 | 練馬区 | 2025-01-23 |  | － |  | 0.007 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
48 | 練馬区 | 2025-01-22 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.006 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
49 | 練馬区 | 2025-01-23 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.0056 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
50 | 練馬区 | 2025-01-22 |  | － |  | 0.01 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
51 | 練馬区(注) | ー |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
52 | 練馬区 | 2025-01-22 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.014 |  | 0.013 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 | < | 0.0002 |  | 0.038 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
53 | 葛飾区 | 2024-12-09 |  | － |  | － |  | 0.041 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
54 | 葛飾区 | 2024-12-09 |  | － |  | － |  | 0.039 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
55 | 葛飾区(注) | ー |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
56 | 江戸川区 | 2024-12-09 |  | － |  | － |  | 0.015 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
57 | 江戸川区 | 2024-12-09 |  | － |  | － |  | 0.018 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
58 | 江戸川区 | 2024-12-09 |  | － |  | － |  | 0.012 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
59 | 八王子市 | 2024-09-25 |  | － |  | － |  | 0.011 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
60 | 八王子市 | 2024-09-25 |  | － |  | － |  | 0.011 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
61 | 八王子市 | 2024-09-25 |  | － |  | － |  | 0.011 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
62 | 立川市 | 2024-12-11 |  | － |  | － |  | 0.012 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.065
63 | 立川市 | 2024-12-11 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.005
64 | 立川市 | 2024-12-11 |  | － |  | － |  | － |  | 0.0053 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
65 | 武蔵野市 | 2024-12-12 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.0089 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
66 | 武蔵野市 | 2024-12-12 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.006 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
67 | 三鷹市 | 2024-12-12 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0004 | < | 0.001 |  | 0.015 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
68 | 三鷹市 | 2024-12-12 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.0003 | < | 0.001 |  | 0.024 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
69 | 三鷹市 | 2024-12-12 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.016 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
70 | 青梅市 | 2024-12-02 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0014 |  | 0.0012 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.054 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
71 | 青梅市 | 2024-12-02 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.024 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
72 | 町田市 | 2024-09-10 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0017 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
73 | 府中市 | 2024-12-05 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0014 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
74 | 小金井市 | 2024-12-05 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 7 |  | 7 | < | 0.01 |  | － |  | －
75 | 小金井市 | 2024-12-05 |  | － |  | 0.017 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
76 | 小平市 | 2024-12-11 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0004 |  | 0.0008 |  | 0.0006 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.005 |  | 0.0014 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
77 | 日野市 | 2024-12-09 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 0.0017 |  | 0.0095 |  | 0.0093 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.051 |  | 0.0022 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
78 | 国分寺市 | 2024-12-11 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0015 |  | 0.0013 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.091 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
79 | 国分寺市 | 2024-12-05 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | 0.005 |  | 0.0004 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
80 | 国立市 | 2024-12-09 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0004 |  | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.013 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
81 | 国立市 | 2024-12-09 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0003 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.022 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
82 | 福生市 | 2024-12-02 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 4.8 |  | 4.8 | < | 0.01 |  | － |  | －
83 | 福生市 | 2024-12-02 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 10 |  | 10 | < | 0.01 |  | － |  | －
84 | 狛江市 | 2025-01-28 |  | － |  | － |  | 0.023 |  | － |  | － |  | 0.0008 |  | 0.069 |  | 0.069 |  | 0.0005 | < | 0.0002 |  | 0.006 | < | 0.0002 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
85 | 狛江市 | 2025-01-28 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 5.2 |  | 5.2 | < | 0.01 |  | － |  | －
86 | 清瀬市 | 2025-01-08 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 5.5 |  | 5.5 | < | 0.01 |  | － |  | －
87 | 武蔵村山市 | 2024-12-02 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.001 |  | 0.013 | < | 0.0002 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
88 | 稲城市 | 2024-12-05 |  | － |  | － | < | 0.005 |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | －
（注） 採水不可により欠測 | [37 empty] | ※「着色部分」は環境基準超過を示す

## R06継続監視調査 (2)
令和6年度地下水継続監視調査（２） 測定結果
（mg/L）
№ | ブロック | 調査日 | PFOS及びPFOA | PFOS | PFOA | 指針値（暫定）
1 | 文京区 | 2025-01-27 | 7.3e-05 | 6.4e-05 | 9.2e-06 | 0.00005以下
2 | 文京区 | 2025-01-27 | 8.8e-05 | 6.1e-05 | 2.6e-05
3 | 台東区 | 2025-02-04 | 5.8e-05 | 3e-05 | 2.8e-05
4 | 大田区（注） | ー | ー | ー | ー
5 | 大田区 | 2025-02-04 | 4.8e-05 | 1.5e-05 | 3.2e-05
6 | 世田谷区 | 2025-01-28 | 4.2e-05 | 2.4e-05 | 1.7e-05
7 | 世田谷区 | 2025-01-28 | 5.7e-05 | 4.8e-05 | 9.2e-06
8 | 渋谷区 | 2025-02-04 | 0.00011 | 8.5e-05 | 3.2e-05
9 | 渋谷区 | 2025-02-04 | 0.00014 | 4e-07 | 0.00014
10 | 練馬区 | 2025-01-23 | 3.2e-05 | 2.6e-05 | 5.5e-06
11 | 練馬区（注） | ー | ー | ー | ー
12 | 練馬区 | 2025-01-22 | 5.9e-05 | 5.1e-05 | 8.4e-06
13 | 練馬区（注） | ー | ー | ー | ー
14 | 練馬区 | 2025-01-22 | 7.3e-05 | 6.4e-05 | 8.7e-06
15 | 足立区 | 2025-01-09 | 2.6e-05 | 2.3e-05 | 2.5e-06
16 | 八王子市 | 2025-01-16 | 9.4e-05 | 8.9e-05 | 5.4e-06
17 | 立川市 | 2025-01-15 | 0.00047 | 0.00042 | 5e-05
18 | 立川市（注） | ー | ー | ー | ー
19 | 立川市 | 2025-01-15 | 0.00051 | 0.0004 | 0.0001
20 | 立川市 | 2025-01-15 | 0.00038 | 0.00034 | 3.9e-05
21 | 立川市 | 2025-02-03 | 0.00023 | 0.0002 | 3.2e-05
22 | 立川市 | 2025-02-03 | 5.2e-05 | 1e-05 | 4.2e-05
23 | 立川市 | 2025-01-16 | 0.00014 | 9.4e-05 | 5.4e-05
24 | 立川市 | 2025-01-16 | 0.0002 | 0.00018 | 2.1e-05
25 | 立川市 | 2025-01-16 | 3.1e-05 | 2.4e-05 | 6.3e-06
26 | 武蔵野市 | 2025-01-21 | 4.7e-05 | 3.9e-05 | 8e-06
27 | 武蔵野市 | 2025-01-21 | 1.5e-05 | 1.1e-05 | 4.5e-06
28 | 武蔵野市 | 2025-01-21 | 5.1e-05 | 4.1e-05 | 9.7e-06
29 | 青梅市（注） | ー | ー | ー | ー
30 | 府中市 | 2025-01-20 | 0.00032 | 0.00028 | 3.6e-05
31 | 府中市 | 2025-01-20 | 0.0003 | 0.00027 | 3e-05
32 | 府中市 | 2025-01-20 | 9.9e-05 | 7.9e-05 | 2e-05
33 | 府中市 | 2025-01-20 | 0.00012 | 0.0001 | 1.8e-05
34 | 調布市 | 2025-01-20 | 0.00043 | 0.00018 | 0.00024
35 | 小金井市 | 2025-01-08 | 5.5e-05 | 4.6e-05 | 9.3e-06
36 | 小平市 | 2025-01-08 | 7.3e-05 | 5.8e-05 | 1.4e-05
37 | 小平市 | 2025-01-08 | 8e-05 | 5.7e-05 | 2.2e-05
38 | 日野市 | 2025-02-03 | 9.9e-05 | 8.9e-05 | 1e-05
39 | 国分寺市 | 2025-02-03 | 7.1e-05 | 5.9e-05 | 1.1e-05
40 | 国分寺市 | 2025-02-03 | 9.6e-05 | 7.7e-05 | 1.9e-05
41 | 国立市 | 2025-01-14 | 8.4e-05 | 6.8e-05 | 1.5e-05
42 | 国立市 | 2025-01-14 | 5.6e-05 | 4.7e-05 | 9.2e-06
43 | 国立市 | 2025-01-14 | 3.4e-05 | 2.6e-05 | 7e-06
44 | 国立市 | 2025-01-14 | 0.0001 | 9.3e-05 | 1.3e-05
45 | 狛江市 | 2025-01-28 | 0.00021 | 6.3e-06 | 0.00021
46 | 狛江市 | 2025-01-28 | 3.9e-05 | 3e-05 | 9.1e-06
47 | 狛江市 | 2025-02-05 | 9.9e-05 | 8.9e-05 | 9.9e-06
48 | 武蔵村山市 | 2025-01-15 | 6.8e-05 | 3e-05 | 3.7e-05
49 | 西東京市 | 2025-01-21 | 7.9e-05 | 7.1e-05 | 8.3e-06
50 | 西東京市 | 2025-01-21 | 5.2e-05 | 4.4e-05 | 8.2e-06
※ 「着色部分」は、指針値（暫定）超過を示す
※ 指針値（暫定）: 令和2年5月28日水質汚濁に係る人の健康の保護に関する 環境基準等の施行等について（通知）
※ 指針値（暫定）は、PFOS 及びPFOA の合算値である（0.00005以下）
（注） 採水不可により欠測

## R06地下水概況調査 (定点方式)
令和6年度 地下水概況調査（定点方式）
調査日 |  | 2025-02-12 |  | 2025-02-18 |  | 2025-02-04 |  | 2024-12-12 |  | 2024-12-17 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-20 |  | 2025-01-16 |  | 2024-12-12 |  | 2024-12-20 |  | 2024-12-20 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-20 |  | 2024-11-14 |  | 2024-11-14 |  | 2024-11-14 |  | 2024-11-14 |  | 2024-11-14 |  | 2024-11-14 |  | 2024-11-14 |  | 2024-10-29 |  | 2024-10-29 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-13 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-11 |  | 2024-12-22 |  | 2024-12-11 |  | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 |  | 2024-12-05 |  | 2024-12-10 |  | 2024-12-10 |  | 2024-12-10 |  | 2024-12-04 |  | 2024-12-04 |  | 2024-12-04 |  | 2024-12-13 |  | 2024-12-24 |  | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 |  | 2024-12-12 |  | 2024-12-19 |  | 2024-12-12 |  | 2024-12-24 |  | 2024-12-19 |  | 2024-12-19 |  | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 |  | 2025-02-13 |  | 2025-02-18 |  | 2025-02-13 |  | 2025-02-13 |  | 2025-02-13 |  | 2025-02-13 |  | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 |  | 2025-02-06 |  | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 |  | 単位：mg/L
№ |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 指針値（暫定）
測 定 地 点 |  | 港区 |  | 港区 |  | 渋谷区 |  | 練馬区＊ |  | 練馬区＊ |  | 練馬区＊ |  | 練馬区＊ |  | 練馬区＊ |  | 練馬区＊ |  | 練馬区＊ |  | 練馬区＊ |  | 練馬区＊ |  | 練馬区＊ |  | 練馬区＊ |  | 立川市＊ |  | 立川市＊ |  | 立川市＊ |  | 立川市＊ |  | 立川市＊ |  | 立川市＊ |  | 立川市＊ |  | 青梅市* |  | 青梅市* |  | 府中市* |  | 府中市* |  | 府中市* |  | 府中市* |  | 府中市* |  | 府中市* |  | 府中市* |  | 府中市* |  | 府中市* |  | 府中市* |  | 府中市* |  | 府中市* |  | 調布市＊ |  | 調布市＊ |  | 調布市＊ |  | 調布市＊ |  | 調布市＊ |  | 調布市＊ |  | 調布市＊ |  | 調布市＊ |  | 調布市＊ |  | 調布市＊ |  | 調布市＊ |  | 調布市＊ |  | 小平市* |  | 小平市* |  | 小平市* |  | 小平市* |  | 小平市* |  | 小平市* |  | 小平市* |  | 小平市* |  | 小平市* |  | 小平市* |  | 小平市* |  | 小平市* |  | 小平市* |  | 国分寺市* |  | 国分寺市* |  | 国分寺市* |  | 国分寺市* |  | 国分寺市* |  | 国分寺市* |  | 国分寺市* |  | 国分寺市* |  | 国分寺市* |  | 国立市 |  | 国立市 |  | 国立市 |  | 国立市 |  | 国立市 |  | 国立市 |  | 福生市* |  | 福生市* |  | 福生市* |  | 狛江市 |  | 狛江市 |  | 狛江市 |  | 狛江市 |  | 狛江市 |  | 狛江市
要監視項目 | PFOS及びPFOA |  | 7.5e-06 |  | 8.8e-05 |  | 1.7e-05 |  | 1.1e-05 |  | 5e-06 | ＜ | 5e-06 |  | 2.1e-05 |  | 8e-06 | ＜ | 5e-06 |  | 2.5e-05 |  | 2e-05 |  | 4.1e-05 |  | 1.9e-05 |  | 7e-06 |  | 0.00075 |  | 0.0001 |  | 6.6e-05 |  | 1.5e-05 |  | 1.6e-05 |  | 2.7e-05 |  | 8e-05 |  | 3.1e-05 |  | 6.3e-05 |  | 0.00019 |  | 1.5e-05 |  | 7.2e-05 |  | 1e-05 |  | 6.8e-05 |  | 0.0001 |  | 6.7e-05 |  | 1e-05 |  | 2.2e-05 |  | 2.3e-05 |  | 3.8e-05 |  | 1.5e-05 |  | 1.5e-05 |  | 1.8e-05 |  | 3.6e-05 |  | 1.4e-05 |  | 5e-06 |  | 1.3e-05 |  | 1.6e-05 |  | 2.5e-05 |  | 4e-05 |  | 1.9e-05 |  | 5.6e-05 |  | 4.8e-06 |  | 2.4e-06 |  | 5.2e-05 |  | 3.6e-05 |  | 2e-05 |  | 3.2e-05 |  | 3.6e-05 |  | 0.0001 |  | 5.4e-05 |  | 4.1e-05 |  | 7.5e-05 |  | 9.5e-05 |  | 9.7e-05 |  | 6.9e-05 |  | 9.4e-06 |  | 2.5e-05 |  | 0.00021 |  | 7.7e-05 |  | 8.3e-06 |  | 9.5e-06 |  | 1.2e-05 |  | 7.7e-05 |  | 3.5e-06 |  | 0.00018 |  | 0.00031 |  | 0.00026 |  | 0.00013 |  | 4.8e-05 |  | 3.7e-05 |  | 2e-05 |  | 8.9e-06 |  | 1.6e-05 | ＜ | 3e-07 | ＜ | 3e-07 | < | 3e-07 |  | 3.9e-06 | ＜ | 3e-07 |  | 1.6e-05 | 0.00005 以下
※ 「網掛け部分」は、指針値（暫定）超過を示す
※ 指針値（暫定）: 令和2年5月28日水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について（通知）
※ 指針値（暫定）は、PFOS 及びPFOA の合算値である
※ 「＊」は、「区市町村と連携したPFOS等地下水調査促進事業」において区市町村が実施した調査

## R06地下水概況調査 (定点方式・町田市)
令和6年度 地下水概況調査（定点方式）
調査日 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-09 |  | 2024-12-12 |  | 2024-12-12 |  | 2024-12-12 |  | 2024-12-12 |  | 2024-12-12 |  | 2024-12-12 |  | 2024-12-12 |  | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 |  | 2024-12-13 |  | 単位：mg/L
№ |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 指針値（暫定）
測 定 地 点 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市 |  | 町田市
要監視項目 | PFOS及びPFOA |  | 0.00011 |  | 4.3e-05 |  | 2.7e-05 |  | 3.5e-06 |  | 3.4e-06 |  | 2.9e-06 |  | 9e-06 |  | 8e-07 |  | 2.9e-06 |  | 0.0002 |  | 2.4e-06 |  | 3.4e-06 |  | 2.3e-06 |  | 2.6e-06 |  | 1.8e-06 |  | 1.9e-06 |  | 1.6e-06 |  | 5.2e-06 |  | 4e-06 |  | 2.1e-06 | 0.00005 以下
※ 町田市が実施した地下水調査の結果である
※ 「網掛け部分」は、指針値（暫定）超過を示す
※ 指針値（暫定）: 令和2年5月28日水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について（通知）
※ 指針値（暫定）は、PFOS 及びPFOA の合算値である