## 提出書類一覧(本シートへの記入は不要)
液化石油ガス販売事業者認定 申請書類一覧
規則 ：液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（平成9年通商産業省令第11号） 告示 ：液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示（平成9年3月13日通商産業省告示第121号） 器具省令：液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令（昭和43年通商産業省令第23号）
書類 |  |  |  |  | 確認すべき事項 | 書類間の 対応関係 | 書式 | 作成方法 | 対応する規定 |  |  | 備考
[9 empty] | 規則 | 告示 | 器具省令
表紙 |  | 液化石油ガス販売事業者認定申請書（様式第26） |  |  |  |  | 所定 | 書式に従って作成 | 第47条
添付書類 | 記入書類 | 運営管理規程 |  |  |  |  | 所定 | 例示基準を参考に作成 | 第46条第1号 ホ | 第6条
|  | 総括表 | [5 empty] | 書式に従って作成 | 第46条 第1号ロ 第2号ロ
|  | 記入表①－１ | 設置した保安確保機器の種類 |  | 一般消費者等ごとの設置機器の種類 | 記入表②－１～４ と対応 |  |  | 第45条 第1～4号 | 第2条・別表
|  | 記入表①－２ | 保安確保機器の設置方法 |  | 一般消費者等ごとの機器の設置方法 |  |  |  | 第46条 第1号イ、ハ | 第3条
|  | 記入表①－３ | 保安確保機器の管理状況 |  | 一般消費者等ごとの機器の管理状況 |  |  |  | 第46条 第1号ニ、ヘ | 第5条
|  | 記入表①ー４ | 追加要件への適合状況 |  | 一般消費者等ごとの追加要件への適合状況 |  |  |  |  | 第7条第2項
|  | 記入表②－１ | 機器の基準適合状況 | ガスメーター | 設置した機器種類ごとの基準適合状況 | 記入表①－１ と対応 |  |  | 第45条 第1号 | 第1条
|  | 記入表②－２ |  | 特定保安情報自動伝達機器 特定保安情報表示・ガス遮断機器 ガス漏れ警報器 |  |  |  |  | 第45条 第2～4号 | 第2条・別表 | 別表第１ 第14号 別表第３
|  | 記入表②－３ |  | 高圧ホース、低圧ホース |  |  |  |  | 第45条第4号 |  | 別表第１ 第11号、第15号 別表第３
|  | 記入表②－４ |  | 調整器 | [6 empty] | 別表第１ 第8号 別表第３
| 根拠資料 | 根拠資料① | 機器の仕様 | 追加要件 | 機器の各基準への適合を示す根拠 （記入表①－４関係） | 記入表①－４ と対応 | 任意 | 次の事項を確認できる資料の写し等 ①メーカー ②型番 ③仕様 （性能・仕様等が、定められた基準・規定に 適合することを確認できるもの。） |  | 第7条第2項
|  | 根拠資料② |  | ガスメーター | 機器の各基準への適合を示す根拠 （記入表②－１関係） | 記入表②－１ と対応 |  |  | 第45条 第1号 | 第1条第1項
|  | 根拠資料③ |  | ガスメーター （告示第1条第2項に該当する場合の機器） | 告示第1条第2項各号への適合を示す根拠 | 記入表①－１ と対応 |  |  |  | 第1条第2項
|  | 根拠資料④ |  | 特定保安情報自動伝達機器 特定保安情報表示・ガス遮断機器 ガス漏れ警報器 | 機器の各基準への適合を示す根拠 （記入表②－２関係） | 記入表②－２ と対応 |  |  | 第45条 第2～4号 | 第2条・別表 | 別表第１ 第14号 別表第３
|  | 根拠資料⑤ |  | 高圧ホース、低圧ホース | 機器の各基準への適合を示す根拠 （記入表②－３関係） | 記入表②－３ と対応 |  |  | 第45条第4号 |  | 別表第１ 第11号、第15号 別表第３
|  | 根拠資料⑥ |  | 調整器 | 機器の各基準への適合を示す根拠 （記入表②－４関係） | 記入表②－４ と対応 |  |  |  |  | 別表第１ 第8号 別表第３
|  | 根拠資料⑦ | 特定保安情報の監視方法 |  | 特定保安情報の監視方法の具体的状況 |  |  | 次の事項を確認できる資料の写し等 ①通報体制 販売業者への連絡内容（どのような場合に連絡 するか）、連絡の方法、報告書の様式等 ②監視体制 集中監視センターの業務体制（24時間対応等）、 会社案内、パンフレット等 ③委託契約書 ※集中監視センターと委託契約している場合 | 第46条第1号 ハ

## 総括表
液化石油ガス販売事業者 認定申請総括表
販売事業者（認定申請者）の氏名又は名称
全一般消費者数 Ａ | 認定対象消費者数 （認定要件を全て満たしている消費者数） Ｂ | Ｂ÷Ａ［％］
#DIV/0!
ゴールド保安認定事業者（第一号認定ＬＰガス販売事業者）の認定要件 ＬＰガスの販売契約を締結している一般消費者等のうち、 認定基準を全て満たした一般消費者等の割合が、７０％以上であること。
保安認定事業者（第二号認定ＬＰガス販売事業者）の認定要件 ＬＰガスの販売契約を締結している一般消費者等のうち、 認定基準を全て満たした一般消費者等の割合が、５０％以上であること。
追加要件（認定販売事業者告示第7条第2項）に関する事項 （第一号認定を申請する場合にのみ記入）
追加要件への適合（いずれかに○） | 適合させている | 適合しない
↓
根拠資料の添付が必要
添付書類（総括表）

## 記入表①_消費者リスト(機器種類、設置方法、管理状況、追加要件
販売事業者の名称
|  |  |  | ※紙印刷する際は、各ページに表頭を印刷する。（エクセルの「印刷タイトル」を設定） | [12 empty] | ※紙印刷する際は、各ページに表頭を印刷する。（エクセルの「印刷タイトル」を設定） | [5 empty] | ※紙印刷する際は、各ページに表頭を印刷する。（エクセルの「印刷タイトル」を設定） | [13 empty] | ※紙印刷する際は、各ページに表頭を印刷する。（エクセルの「印刷タイトル」を設定）
一般消費者等 |  |  |  |  | 規則第45条 第1号 |  |  |  |  | 規則第45条 第2号 | 規則第45条 第3号 | 規則第45条第4号、告示第2条・別表、器具省令 |  |  |  | 備考 | 規則第46条第1号 |  |  |  |  | 備考 | 規則第46条第1号 | [12 empty] | 備考 | 告示第7条第2項 |  |  | 備考
[17 empty] | イ |  |  |  | ハ |  | ニ | [7 empty] | へ | [5 empty] | 規則第50条第1号による緊急時対応 （認定対象消費者が設置する燃焼器（飲食業の調理以外の場合は、ガス湯沸器、ガスふろがま、ガスストーブに限る。）の全てについて、 次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、当該認定対象消費者に対する緊急時対応を行う場合に限る。） を行う保安機関は、 当該保安業務を行う事業所から半径60km以内の認定対象消費者に対する緊急時対応については、保安業務告示第2条第3号ロの要件に適合しているものとみなす。
通し番号 | 管理番号 ※販売事業者において 管理している消費者番号 | 認定対象消費者 ※いずれかに 「○」を記入 |  | 所在地 ※認定対象消費者に該当しない場合は記入しない | 遮断弁付きガスメーター |  |  |  |  | 特定保安情報 自動伝達機器 | 特定保安情報 表示 ・ガス遮断 機器 | ガス漏れ 警報器 第四十四条第一号カに規定される場合に限る | 高圧ホース | 低圧ホース 調整器とガスメーターの間に設置されるものに限る | 調整器 |  | 前条第一号から第三号までの機器にあっては告示で定める方法により設置していること。 |  |  |  | 前条第三号の機器を設置している者は 常時当該機器を監視する者を配置 することにより、 特定保安情報を監視していること。 |  | 認定対象消費者の供給設備及び消費設備に設置される前条第一号及び第四号の保安確保機器には 告示に定めるものが設置されていること。 | [7 empty] | 保安確保機器を設置する場合は、 保安確保機器に係る第十八条、第十九条、第四十四条第一号カ、 第五十三条及び第五十四条に掲げる技術上の基準に 適合すること。
[17 empty] | 告示第3条 | [5 empty] | 告示第5条
[6 empty] | 告示第1条第1項 |  | 告示第1条第2項 | [8 empty] | 第1号 （ガスメーター） | 第2号 （特定保安情報自動伝達機器） （特定保安情報表示・ガス遮断機器） | 第3号 （特定保安情報表示・ガス遮断機器 による遮断弁閉止操作） | 第4号 （告示第1条第2項の機器を設置する場合） |  |  | 第1号 次の表の上欄に掲げる保安確保機器に応じ、 それぞれ製造年月から下欄に掲げる期間を経過していないもの | [6 empty] | 第2号 | 規則（技術上の基準） | [5 empty] | 第1号 | 第2号 | 第3号
|  | 該当する （認定基準に 適合している） | 該当しない |  |  | 第3号 | 第4号 | 第1号 | 第2号 | [7 empty] | 第一条第一項のガスメーターは、 一般消費者等ごとにそれぞれ当該一般消費者等に係る供給設備に設置すること。 | 第一条第一項のガスメーター、規則第四十五条第二号の機器及び同条第三号の機器は、 特定保安情報を電話回線等を用いて相互に伝達することができるよう設置すること。 | 規則第四十五条第三号の機器を操作して 第一条第一号のガスメーターの遮断弁を閉止することができるよう設置すること。 | 第一条第二項の機器を設置する場合にあっては、当該機器を貯蔵設備に近接して設置すること。 ただし、第一条第二項各号に係る表示の有無を二月に一回以上の回数で確認し記録する場合にあっては、 当該漏えい検知部に規則第四十五条第二号の機器の設置は要しないものとする。 |  |  | ガス漏れ 警報器 | 低圧ホース |  | 調整器 |  | 高圧ホース |  | ガスメーター | 第18条 (供給設備) | 第19条 (バルク供給 設備) | 第44条 第1号カ (燃焼器 (消費設備)) | 第53条 (特定供給設備) | 第54条 (バルク 特定供給設備) |  | 認定対象消費者の部屋（「自室」という。）又は屋内に排気筒を設置している場合で、 当該排気筒を設置している部屋（自室を除く。）の雰囲気空気中の一酸化炭素濃度（体積％）を検知し警報する装置が設置され、 かつ、 当該装置が検知した一酸化炭素濃度が０．０３％に達する以前に保安確保機器が自動的にガスの供給を停止する機能を有する。 | 不完全燃焼する状態に至った場合に、 燃焼器ヘのガスの供給を自動的に遮断し、燃焼を停止する機能を有する。 | 屋外式のものである。 （当該燃焼器の排気筒が、屋内に設置する部分を有する場合を除く。）
[5 empty] | ※認定対象消費者に該当しない場合は本欄への記入は省略可 | [18 empty] | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | 計量法第72条第2項 に基づき 検定証印に表示 される検定の満了 の年月を経過 していない
[5 empty] | 記入表②－１ での 機器番号 | 「本号の機能を作動 させることが困難」 に該当する場合は 「困難」と記入 ↓ 右の「告示第1条第2項」 欄にも記入 |  | 基準適合確認 （適合に「○」） ※本項に該当する場合 にのみ記入 |  | 記入表②－２ での 機器番号 |  |  | 記入表②－３ での 機器番号 |  | 記入表②－４ での 機器番号 | [7 empty] | ５年 | １０年 | ７年 | １０年 | ７年 | １０年 | ７年
[17 empty] | 基準適合確認（適合に「○」） ※認定対象消費者に該当しない場合は本欄への記入は省略可 |  |  | 基準適合確認（適合に「○」） ※該当しない項目には「－」を記入 ※認定対象消費者に該当しない場合は本欄への記入は省略可 | 基準適合確認（適合に「○」） ※認定対象消費者に該当しない場合は本欄への記入は省略可 |  | 基準適合確認（適合に「○」） ※Ⅰ類、Ⅱ類の該当しない方は空欄のままとする ※認定対象消費者に該当しない場合は本欄への記入は省略可 | [7 empty] | 基準適合確認（適合に「○」） ※該当しない項目には「－」を記入 ※認定対象消費者に該当しない場合は本欄への記入は省略可 | [5 empty] | 基準適合確認（適合に「○」） ※認定対象消費者に該当しない場合は本欄への記入は省略可
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
記入表①－１：設置した保安確保機器の種類
記入表①－２：保安確保機器の設置方法
記入表①－３：保安確保機器の管理状況
記入表①－４：追加要件への適合状況
※追加要件の適用を受けない場合は省略可

## 記入表②-1_機器の基準適合状況(ガスメーター)
保安確保機器の基準適合状況（遮断弁付きガスメーター）
機器番号 | 規則第45条第1号 | [7 empty] | 備考
告示第1条第1項
| 第1号 |  |  |  | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号
| 基準適合確認（数値［立米／時］を記入） |  |  | 判定 （適合に「○」） | 基準適合確認（適合に「○」）
| 使用最大流量 | 合計流量遮断 ガス流量 | 増加流量遮断 ガス流量
１－１
１－２
１－３
１－４
１－５
１－６
１－７
１－８
１－９
１－１０
記入表②－１：保安確保機器の基準適合状況(１／４）

## 記入表②-2_機器の基準適合状況(伝達、表示・遮断、警報）
保安確保機器の基準適合状況（特定保安情報自動伝達機器／特定保安情報表示・ガス遮断機器／ガス漏れ警報器）
機器番号 | 規則第45条第2号 | 備考 | 機器番号 | 規則第45条第3号 | 備考 | 機器番号 | 規則第45条第4号、告示第2条・別表、 器具省令 |  |  | 備考
| 特定保安情報自動伝達機器 |  |  | 特定保安情報表示・ガス遮断機器 |  |  | 液化石油ガス用ガス漏れ警報器 （第四十四条第一号カに規定される場合に限る。）
| 前号の機器（※１）により 特定保安情報（※２）を 電話回線等により 自動的に伝達するものである ※１：遮断弁付きガスメーター ※２：ガス供給を停止したことその他 一般消費者等の保安に係る情報 |  |  | 前号の機器（※）から伝達された 特定保安情報を直ちに示す機器であって、 第一号の機器によりガスの供給を 停止させることができるものである ※特定保安情報自動伝達機器 |  |  | 告示別表の 液化石油ガス用 ガス漏れ警報器である | 器具省令別表第１ 第14号に規定する 液化石油ガス用 ガス漏れ警報器である | 器具省令別表第３の 技術上の基準に 適合する
| 基準適合確認（適合に「○」） |  |  | 基準適合確認（適合に「○」） |  |  | 基準適合確認（適合に「○」）
２－１ |  |  | ３－１ |  |  | ４－１
２－２ |  |  | ３－２ |  |  | ４－２
２－３ |  |  | ３－３ |  |  | ４－３
２－４ |  |  | ３－４ |  |  | ４－４
２－５ |  |  | ３－５ |  |  | ４－５
２－６ |  |  | ３－６ |  |  | ４－６
２－７ |  |  | ３－７ |  |  | ４－７
２－８ |  |  | ３－８ |  |  | ４－８
２－９ |  |  | ３－９ |  |  | ４－９
２－１０ |  |  | ３－１０ |  |  | ４－１０
記入表②－２：保安確保機器の基準適合状況(２／４）

## 記入表②-3_機器の基準適合状況(高圧ホース、低圧ホース)
保安確保機器の基準適合状況（高圧ホース／低圧ホース）
機器番号 | 規則第45条第4号、告示第2条・別表、器具省令 | [6 empty] | 備考 | 機器番号 | 規則第45条第4号、告示第2条・別表、器具省令 | [5 empty] | 備考
| 液化石油ガス用継手金具付高圧ホース | [8 empty] | 液化石油ガス用継手金具付低圧ホース （調整器とガスメーターの間に設置されるものに限る。）
| 告示別表の液化石油ガス用継手金具付高圧ホース | [8 empty] | 告示別表の液化石油ガス用継手金具付低圧ホース
| Ⅰ類 |  |  |  |  | Ⅱ類 |  |  |  | Ⅰ類 |  |  |  | Ⅱ類
| 器具省令別表第１第11号に規定する 液化石油ガス用継手金具付 高圧ホースである | 器具省令別表第３の技術上の基準に適合する | 「(1)耐熱老化性」の基準に適合する | 「(2)耐候性」の基準に適合する | 「(3) 低温時耐久性」の基準に適合する | 器具省令別表第１第11号に規定する 液化石油ガス用継手金具付 高圧ホースである | 器具省令別表第３の技術上の基準に適合する |  |  | 器具省令別表第１第15号に規定する 液化石油ガス用継手金具付 低圧ホースである | 器具省令別表第３の技術上の基準に適合する | 「(1)耐熱老化性」の基準に適合する | 「(2)耐候性」の基準に適合する | 器具省令別表第１第15号に規定する 液化石油ガス用継手金具付 低圧ホースである | 器具省令別表第３の技術上の基準に適合する
| ※各機器ごとにⅠ類、Ⅱ類いずれかの欄が全て「○」になる必要が有る | [8 empty] | ※各機器ごとにⅠ類、Ⅱ類いずれかの欄が全て「○」になる必要が有る
| 基準適合確認（適合に「○」） |  |  |  |  | 基準適合確認 （適合に「○」） |  |  |  | 基準適合確認（適合に「○」） |  |  |  | 基準適合確認 （適合に「○」）
５－１ | [8 empty] | ６－１
５－２ | [8 empty] | ６－２
５－３ | [8 empty] | ６－３
５－４ | [8 empty] | ６－４
５－５ | [8 empty] | ６－５
５－６ | [8 empty] | ６－６
５－７ | [8 empty] | ６－７
５－８ | [8 empty] | ６－８
５－９ | [8 empty] | ６－９
５－１０ | [8 empty] | ６－１０
記入表②－３：保安確保機器の基準適合状況(３／４）

## 記入表②-4_設置機器の基準適合状況(調整器)
保安確保機器の基準適合状況（調整器）
機器番号 | 規則第45条第4号、告示第2条・別表、器具省令 | [15 empty] | 備考
調整器
告示別表の調整器
| Ⅰ類 | [13 empty] | Ⅱ類
| 器具省令別表第１ 第８号に規定する 調整器である | 器具省令別表第３ の技術上の基準 に適合する | １時間に減圧することができる 液化石油ガスの質量が 10キログラム以下の 単段減圧式調整器、 自動切替式一体型調整器及び 二段減圧式一体型調整器 のいずれかである | 以下の基準に適合する | [10 empty] | 器具省令別表第１ 第８号に規定する 調整器である | 器具省令別表第３ の技術上の基準 に適合する
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
|  |  |  | 耐しょく性 | 耐液化石油ガス性 | 耐雨性 | 低温気密性及び耐久性 | 高温気密性 | 調整圧力及び閉そく圧力 | 耐久性 | 耐候性 | ねじ部の割れ | 耐荷重性 | 耐応力腐しょく割れ
※各機器ごとにⅠ類、Ⅱ類いずれかの欄が全て「○」になる必要が有る
| 基準適合確認（適合に「○」） | [13 empty] | 基準適合確認（適合に「○」）
７－１
７－２
７－３
７－４
７－５
７－６
７－７
７－８
７－９
７－１０
記入表②－４：保安確保機器の基準適合状況(４／４）