## エネルギー使用量チェックシート
■「総量削減義務と排出量取引制度」対象事業所チェックシート
| 事業所名称： | [6 empty] | 年度排出量
▼燃料及び熱、電気の年間使用量の入力欄
燃料等の種類 |  |  |  | 年間使用量 |  | ②原油換算使用量 【kL】 | 参考（計算で用いる値）
|  |  |  | 単位 | ①数値 |  | ③使用量の 単位当たり の発熱量 【GJ/単位】 | ④発熱量の 原油換算 【ｋL/ＧＪ】
燃料等 | 原油 |  |  | ｋL |  | 0 | 38.3 | 0.0258
|  | うちコンデンセート（NGL) |  | ｋL |  | 0 | 34.8
| 揮発油（ガソリン） |  |  | ｋL |  | 0 | 33.4
| ナフサ |  |  | ｋL |  | 0 | 33.3
| 灯油 |  |  | ｋL |  | 0 | 36.5
| 軽油 |  |  | ｋL |  | 0 | 38
| A重油 |  |  | ｋL |  | 0 | 38.9
| B・C重油 |  |  | ｋL |  | 0 | 41.8
| 潤滑油 |  |  | ｋL |  | 0 | 40.2
| 石油アスファルト |  |  | ｔ |  | 0 | 40
| 石油コークス・FCCコークス |  |  | ｔ |  | 0 | 34.1
| 石油ガス | 液化石油ガス（LPG) |  | ｔ |  | 0 | 50.1
|  | 石油系炭化水素ガス |  | 千m3 |  | 0 | 46.1
| 可燃性 天然ガス | 液化天然ガス（LNG) |  | ｔ |  | 0 | 54.7
|  | その他可燃性天然ガス |  | 千m3 |  | 0 | 38.4
| 石炭 | 原料炭 |  | 0
|  |  | 輸入原料炭 | ｔ |  |  | 28.7
|  |  | コークス用原料炭 | ｔ |  | 0 | 28.9
|  |  | 吹込用原料炭 | ｔ |  | 0 | 28.3
一般炭
|  |  | 輸入一般炭 | ｔ |  |  | 26.1
|  |  | 国産一般炭 | ｔ |  |  | 24.2
|  | 輸入無煙炭 |  | ｔ |  | 0 | 27.8
| 石炭コークス |  |  | ｔ |  | 0 | 29
| コールタール |  |  | ｔ |  | 0 | 37.3
| コークス炉ガス |  |  | 千m3 |  | 0 | 18.4
| 高炉ガス |  |  | 千m3 |  | 0 | 3.23
|  | 発電用高炉ガス |  | 千m3 |  | 0 | 3.45
| 転炉ガス |  |  | 千m3 |  | 0 | 7.53
| ジェット燃料油 |  |  | ｋL |  | 0 | 36.3
| その他の燃料等 | 都市ガス※１ |  | 千m3 |  | 0 | 40
|  | 蒸気（産業用） |  | GJ |  | 0 | 1.17
|  | 蒸気（産業用除く） |  | GJ |  | 0 | 1.19
|  | 温水 |  | GJ |  | 0 | 1.19
|  | 冷水 |  | GJ |  | 0 | 1.19
電気 | 買電※2 |  |  | 千kWh |  | 0 | 8.64
原油換算使用量合計 |  |  |  | kL | 0
▼制度対象の確認について
上記の燃料及び熱、電気等の使用量を入力してください。
原油換算使用量合計が1,500kL以上である場合、制度の対象事業所となります。
［注意］
※１ 都市ガス事業者の標準環境状態（温度が 25 度で圧力が一バールの状態に換算した状態）における単位発熱量の数値（GJ/千 m3）が把握できる場合はその数値を用いる。
※２ 電気は、これまでの昼夜別での把握は廃止し、一律で「8.64GJ/千kWh」を使用します。
※３ 自家発電については、その発電に用いた燃料の使用量で原油換算を計算します。
※４ 事業所の範囲の決め方、燃料等の使用量に含めるべき範囲などは、特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインでご確認ください。
Note on F6: 燃料等の種類ごとに、年間使用量を入力。 ※購買伝票等に記入されている値の合計値をそのまま入力し端数処理は行わない。
Note on G7: 原油換算使用量の計算は、 「②原油換算使用量」＝「①燃料等の使用量（数値）」×「③使用量の単位当たりの発熱量」×「④発熱量の原油換算」
Note on F43: 小数点第一位を四捨五入する。（自動計算）