## 複数管理者用評価書
|  |  |  | トップレベル事業所の認定水準 | ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ | 80 | 点 | 準ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ | 70 | 点 |  |  |  |  | 加点上限 | 20 | 点 | 竣工年 |  | 年 |  | 竣工年による緩和措置 | 2012 | 年
[18 empty] | 準トップレベル事業所の不合格要件の数 | 2 |  |  | 不合格要件の数の緩和措置 | 4
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所））その16
地球温暖化対策推進状況評価書（第一区分事業所） 【複数エネルギー管理責任者用】
| 事業所の概要 | [13 empty] | トップレベル事業所の認定水準を満足しています。
|  | 事業所コード | [12 empty] | 準トップレベル事業所の認定水準を満足しています。
|  | 事業者の氏名 | [12 empty] | トップレベル事業所等の認定水準を満足していません。
事業所の名称
|  | 主たる用途 | [16 empty] | 基礎得点 | 最高得点 | 得点率 | 加点
|  | 敷地面積 |  |  | ㎡ | 延床面積又は事業所の床面積 |  |  |  | ㎡ | 棟数 |  | 棟 |  | Ⅰ 一般管理事項 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | Ⅰ 一般管理事項
|  | 階数 地上 |  |  | 階 | 最も古い建物の竣工年月 | [5 empty] | 最も新しい建物の竣工年月 |  |  | Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | Ⅱ 建物及び 設備性能に 関する事項
|  | 基準排出量 |  |  | t-CO₂/年 | 前年度CO₂排出量実績 |  |  |  | t-CO₂/年 |  | kg-CO₂/㎡･年 |  |  | Ⅲ 事業所及び設備の運用に関する事項 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | Ⅲ 事業所及び 設備の運用に 関する事項
[6 empty] | 前年度一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量実績 |  |  |  | GJ/年 |  | MJ/㎡･年 |  |  | 合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
| 総合評価結果 | [13 empty] | Ⅰ 一般管理事項 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Ⅰ 一般管理事項
|  | 基礎得点 |  | 0 | 点 判 定 |  | × | トップレベル事業所等の認定水準を満足していません。 | [6 empty] | Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項 | 1. 自然エネルギーの利用 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Ⅱ1. 自然ｴﾈﾙｷﾞｰの利用
|  | 総合得点 |  | 0 | 点 不合格要件の数 | [10 empty] | 2. 建物外皮の省エネルギー性能 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Ⅱ2. 建物外皮の省ｴﾈﾙｷﾞｰ性能
[16 empty] | 3. 設備・制御系の省エネルギー性能 | a. 熱源・熱搬送設備 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ⅱ3a. 熱源・熱搬送設備
[17 empty] | b. 空調・換気設備 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ⅱ3b. 空調・換気設備
[17 empty] | c. 照明・電気設備 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ⅱ3c. 照明・電気設備
[17 empty] | d. 給排水・給湯設備 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ⅱ3d. 給排水・給湯設備
[17 empty] | e. 昇降機設備 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ⅱ3e. 昇降機設備
[17 empty] | f. その他 |  | 0 | 0 |  | 0 | Ⅱ3f. その他
[15 empty] | Ⅲ 事業所及び設備の運用に関する事項 | 1. 運用管理 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Ⅲ1. 運用管理
[16 empty] | 2. 保守管理 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Ⅲ2. 保守管理
[19 empty] | 基礎得点 | 最高得点 | 得点率 | 加点
[15 empty] | Ⅰ 一般管理事項 | 1. CO₂削減推進体制の整備 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.
| 要求事項別の評価結果 | [14 empty] | 2. 図面、管理標準等の整備 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 2.
| Ⅰ 一般管理事項 | [14 empty] | 3. 主要設備等に関する計測・計量及び記録 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 3.
|  | 1. CO₂削減推進体制の整備 | [13 empty] | 4. エネルギー消費量・CO₂排出量の管理 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 4.
|  | 2. 図面、管理標準等の整備 | [13 empty] | 5. 保守・点検の管理 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 5.
|  | 3. 主要設備等に関する計測・計量及び記録 | [12 empty] | Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項 | 1. 自然エネルギーの利用 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.
|  | 4. エネルギー消費量・CO₂排出量の管理 | [13 empty] | 2. 建物外皮の省エネルギー性能 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 2.
|  | 5. 保守・点検の管理 | [13 empty] | 3. 設備・制御系の省エネルギー性能 | a. 熱源・熱搬送設備 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 3a.
[17 empty] | b. 空調・換気設備 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 3b.
| Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項 | [15 empty] | c. 照明・電気設備 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 3c.
|  | 1. 自然エネルギーの利用 | [14 empty] | d. 給排水・給湯設備 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 3d.
|  | 2. 建物外皮の省エネルギー性能 | [14 empty] | e. 昇降機設備 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 3e.
|  | 3. 設備・制御系の省エネルギー性能 | [14 empty] | f. その他 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 3f.
|  |  | a. 熱源・熱搬送設備 | [11 empty] | Ⅲ 事業所及び設備の運用に関する事項 | 1. 運用管理 | a. 熱源・熱搬送設備 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1a.
|  |  | b. 空調・換気設備 | [13 empty] | b. 空調・換気設備 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1b.
|  |  | c. 照明・電気設備 | [13 empty] | c. 照明・電気設備 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1c.
|  |  | d. 給排水・給湯設備 | [13 empty] | d. 給排水・給湯設備 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1d.
|  |  | e. 昇降機設備 | [13 empty] | e. 昇降機設備 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1e.
|  |  | f. その他 | [13 empty] | f. その他 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 1f.
[16 empty] | 2. 保守管理 | a. 熱源・熱搬送設備 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 2a.
| Ⅲ 事業所及び設備の運用に関する事項 | [15 empty] | b. 空調・換気設備 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 2b.
|  | 1. 運用管理 | [14 empty] | c. 照明・電気設備 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 2c.
|  |  | a. 熱源・熱搬送設備 | [13 empty] | f. その他 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 2f.
b. 空調・換気設備
c. 照明・電気設備
d. 給排水・給湯設備
e. 昇降機設備
f. その他
2. 保守管理
a. 熱源・熱搬送設備
b. 空調・換気設備
c. 照明・電気設備
f. その他
特記事項
（日本産業規格Ａ列４番）
Ⅰ 一般管理事項
Ⅱ 建物及び設備性能に
関する事項
Ⅲ 事業所及び設備の
運用に関する事項

## 複数管理者用メイン
色欄については、プルダウンメニューから選択
色欄については、数値・コメントを記入
地球温暖化対策推進状況評価ツール（第一区分事業所） 【複数エネルギー管理責任者用】
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所））その17
| 評価・検証の概要 | [12 empty] | Ver.Ⅲ2024.1 |  |  |  |  | 認定申請 | 報告 | 0 | 0
評価日
|  | 評価者 | 会社名等
所属
氏名
検証日
|  | 検証者 | 会社名等
所属
氏名
事業所の概要
指定番号
地球温暖化対策 事業者の氏名
事業所の名称
|  | 主たる用途 | [16 empty] | 熱供給施設 | 事務所 | テナントビル | 商業施設 | 宿泊施設 | 教育施設 | 医療施設 | 情報通信施設 | 文化施設 | 物流施設 | その他
|  | 敷地面積 |  |  | ㎡ | 延床面積又は事業所の床面積 |  |  |  | ㎡ | 棟数 |  | 棟
|  | 階数 地上 |  |  | 階 |  |  | 最も古い建物の竣工年月（西暦） |  |  |  | 最も新しい建物の竣工年月（西暦） | [6 empty] | 0 | 0
|  | 基準排出量 |  |  | t-CO₂/年 | 前年度CO₂排出量実績 |  |  |  | t-CO₂/年 |  | kg-CO₂/㎡･年
[6 empty] | 前年度一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量実績 |  |  |  | GJ/年 |  | MJ/㎡･年 | [7 empty] | 0
| 用途別床面積・用途別ｴﾈﾙｷﾞｰ消費比率 | [5 empty] | ※ 床面積は各用途の共用部分を含んだ面積とし、複合用途の場合は全体共用面積を 各用途の面積比で按分したものを各用途の面積に加えた数値とする。 | [11 empty] | 標準一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位[MJ/㎡･年] | 標準用途別ｴﾈﾙｷﾞｰ消費比率 | 熱源 |  | 熱搬送 |  | 給湯 | 照明・コンセント |  | 動力 |  |  | その他 | 計 | 熱負荷低減
| 評価No. | 用途名 |  | 含まれる用途 | [6 empty] | 床面積 [㎡] | 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量実績 [GJ/年] | 用途別ｴﾈﾙｷﾞｰ消費比率 | [7 empty] | 熱源本体 | 熱源補機 | 水搬送 | 空気搬送 | 給湯 | 照明 | ｺﾝｾﾝﾄ | 換気 | 給排水 | 昇降機 | その他 | 全般 | 外皮 | 外気 | 熱負荷 | 1 |  |  | 0.77246 | CEC/AC | CEC/V | 評価No.1 | 評価No.2 | 評価No.3 | 評価No.4 | 評価No.5 | 評価No.6
|  | 事務所 |  | オフィスビル、官公庁庁舎、警察署、消防署、刑務所、拘置所、斎場、研究施設（事務所的なものに限る。）、宗教施設 等 | [14 empty] | 2000 |  | 25.8% | 4.5% | 3.1% | 11.8% | 1.4% | 20.2% | 18.4% | 6.2% | 0.8% | 2.5% | 5.3% | 100% | 5% | 13.6% | 45.2% | 2 |  |  | 0.82878 | 1 | 1
|  | 商業施設（物販） |  | ショッピングセンター、百貨店、スーパー、遊技場、温浴施設、空港、バスターミナル 等 | [14 empty] | 3700 |  | 24.65% | 4.35% | 1.05% | 3.95% | 0.9% | 20.8% | 19.2% | 12.8% | 0.9% | 5.4% | 6% | 100% | 2.703% | 10.2% | 34% | 4 |  |  | 0.74561 | 1.133 | 0.9
|  | 商業施設（飲食） |  | 飲食店、食堂、喫茶店 等 | [14 empty] | 3700 |  | 24.65% | 4.35% | 1.05% | 3.95% | 0.9% | 20.8% | 19.2% | 12.8% | 0.9% | 5.4% | 6% | 100% | 2.703% | 10.2% | 34% | 4 |  |  | 0.78795 | 1.5 | 0
|  | 宿泊施設 |  | ホテル、旅館、公共宿泊施設、結婚式場・宴会場、福祉施設 等 | [14 empty] | 3300 |  | 30.6% | 5.4% | 2.31% | 8.69% | 12% | 11.96% | 11.04% | 8.32% | 1.17% | 3.51% | 5% | 100% | 3.03% | 14.1% | 47% | 7 |  |  |  | 1.667 | 1
|  | 教育施設 |  | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校 等 | [14 empty] | 1500 |  | 34.85% | 6.15% | 1.05% | 3.95% | 0.405% | 18.72% | 17.28% | 5.76% | 0.405% | 2.43% | 9% | 100% | 6.667% | 13.8% | 46% | 3 |  |  | 0.8203 | 1 | 0.8
|  | 医療施設 |  | 病院、大学病院 等 | [14 empty] | 3500 |  | 27.2% | 4.8% | 2.52% | 9.48% | 18% | 10.92% | 10.08% | 7.04% | 0.99% | 2.97% | 6% | 100% | 2.857% | 13.2% | 44% | 6 |  |  | 0.79875 | 1.667 | 1
|  | 情報通信施設 |  | 電算センター、データセンター、管制施設 等 | [14 empty] | 9000 |  | 34.98% | 6.1% | 4.202% | 16% | 0.3111% | 4.489% | 30.64% | 1.378% | 0.1778% | 0.5556% | 1.178% | 100% | 0.7778% | 0.7778% | 61.27% | 9 |  |  |  | 1 | 1
|  | 文化・娯楽施設 |  | 美術館、博物館、図書館、集会場、展示場、劇場、映画館、体育館、競技場、運動施設、遊園地、競馬場、競艇場 等 | [14 empty] | 2300 |  | 25.5% | 4.5% | 4.2% | 15.8% | 0.45% | 14.56% | 13.44% | 6.4% | 0.45% | 2.7% | 12% | 100% | 4.348% | 15% | 50% | 5 |  |  | 0.78795 | 1.467 | 1
|  | 物流施設 |  | 常温倉庫、冷凍冷蔵倉庫、トラックターミナル、物流センター、卸売市場 等 | [14 empty] | 1700 |  | 15.18% | 2.647% | 1.824% | 6.941% | 0.8235% | 23.76% | 10.82% | 14.59% | 0.4706% | 2.941% | 20% | 100% | 2.941% | 8% | 26.59% | 8 |  |  |  | 1 | 1
|  | 研究施設 |  | 実験・研究施設、クリーンルーム、恒温恒湿室 等 | [14 empty] | 9000 |  | 38.05% | 6.637% | 4.572% | 17.4% | 0% | 0% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 100% | 0% | 33.3% | 66.67% | 9 |  |  |  | 1 | 1
|  | 放送局 |  | 放送局、電波塔 等 | [14 empty] | 5600 |  | 29.01% | 5.059% | 3.485% | 13.27% | 0.5% | 22.71% | 20.69% | 2.214% | 0.2857% | 0.8929% | 1.893% | 100% | 1.786% | 15.2% | 50.82% | 15 |  |  |  | 1 | 1
|  | 水族館 |  | 動物園、水族館 等 | [14 empty] | 6900 |  | 8.5% | 1.5% | 1.4% | 5.267% | 0.15% | 4.853% | 4.48% | 2.133% | 0.15% | 0.9% | 70.67% | 100% | 1.014% | 5% | 16.67% | 16 |  |  |  | 1 | 1
|  | 駐車場 |  | 地下駐車場、車庫 等 | [14 empty] | 1000 | [6 empty] | 33% |  | 67% |  |  |  | 100% | － |  | 0% | 11 |  |  |  | 1 | 1
|  | 熱供給施設 |  | 熱供給施設 等 | [14 empty] | 1 |  | 77% | 10% | 10% |  |  | 1% | 1% | 1% |  |  |  | 100% | － | 0.3% | 1% | 19 |  |  | 0.79168 | 1 | 1
0%
0%
0%
0%
0%
|  | 合 計 | [16 empty] | #VALUE! | 採用比率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 22 | bar: 評価No.1 to 評価No.6
省エネ法基準値
| エネルギー消費先比率 | [18 empty] | 事務所等 | 物販店舗等 | ホテル等 | 病院等 | 学校等 | 飲食店等 | 集会所等 | 工場等
|  | ｴﾈﾙｷﾞｰ消費先区分 |  | 主なエネルギー消費機器 | [8 empty] | 比率 | [5 empty] | CEC/AC | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2
|  | 項 目 | 細 目 | [15 empty] | CEC/V | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1
|  | 熱 源 | 熱源本体 | 冷凍機、冷温水機、ボイラ、パッケージ形空調機他等 | [8 empty] | 0% | [5 empty] | CEC/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 熱源補機 | 冷却塔、冷却水ポンプ、冷温水1次ポンプ等 | [8 empty] | 0% | [5 empty] | CEC/HW
|  | 熱搬送 | 水搬送 | 冷温水2次ポンプ | [8 empty] | 0% | [5 empty] | EC/EV | 1 |  | 1
|  |  | 空気搬送 | 空調機、ファンコイルユニット等 | [8 empty] | 0% | [5 empty] | 用途補正係数
|  | 給 湯 | 給 湯 | ボイラ、循環ポンプ、電気温水器等 | [8 empty] | 0% | [6 empty] | 事務所 | 商業施設（物販） | 商業施設（飲食） | 宿泊施設 | 教育施設 | 医療施設 | 文化・娯楽施設 | 熱供給施設 | 補正係数
|  | 照明・ ｺﾝｾﾝﾄ | 照 明 | 照明器具 | [8 empty] | 0% | [5 empty] | 空調 | 1 | 1.133 | 1.467 | 1.667 | 1 | 1.667 | 1.467 | 0.8
|  |  | ｺﾝｾﾝﾄ | 事務機器他等 | [8 empty] | 0% | [5 empty] | 換気 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1
|  | 動 力 | 換 気 | 駐車場ファン等 | [8 empty] | 0%
|  |  | 給排水 | 揚水ポンプ等 | [8 empty] | 0%
|  |  | 昇降機 | エレベータ、エスカレータ等 | [8 empty] | 0%
|  | その他 | その他 | トランス損失、店舗動力等 | [8 empty] | 0%
|  | 計 | 全 般 | 事業所全体のエネルギー消費量の合計 | [8 empty] | 0%
|  | 熱負荷 低減 | 外 皮 | 建物外皮からの熱負荷を処理するための空調エネルギー消費量の想定比率 | [8 empty] | 0%
|  |  | 熱負荷 | 事業所全体の熱負荷を処理するための空調エネルギー消費量（熱源+熱搬送）の想定比率 | [8 empty] | 0%
（日本産業規格Ａ列４番）
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [5 empty] | 2000 |  | 516 | 90 | 62 | 236 | 28 | 404 | 368 | 124 | 16 | 50 | 106 |  | 100 | 272 | 904
| 1 | [17 empty] | 2300 |  | 586.5 | 103.5 | 96.6 | 363.4 | 10.35 | 334.88 | 309.12 | 147.2 | 10.35 | 62.1 | 276 |  | 100 | 345 | 1150
| 2 | [17 empty] | 庁舎 | 1261 |  |  | 22.3% | 4.5% | 2.8% | 15.5% | 3.1% | 20.4% | 13.2% | 7.7% | 0.7% | 2.7% | 7.1% | 7.1% | 100% | 83.21% | 水搬送比率 | 照明比率 | 換気比率 | 給排水比率
| 3 | [17 empty] | 自社ビル（全熱源） | 1758 |  |  | 26.5% | 3.4% | 3.3% | 14.7% | 0.6% | 20.8% | 16.4% | 6% | 0.8% | 2% | 5.5% | 5.5% | 100% | 88.63% | 21.14% | 52.42% | 64.38% | 9.11%
| 4 | [17 empty] | ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ ﾚﾝﾀﾌﾞﾙ比60%以上（熱源有） | 1717 |  |  | 25.9% | 5.2% | 2.6% | 9.4% | 0.8% | 21.3% | 21.1% | 5% | 0.8% | 2.8% | 5.1% | 5.1% | 100% | 83.28% | 21.14% | 52.42% | 64.38% | 9.11%
| 5 | [17 empty] | ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ ﾚﾝﾀﾌﾞﾙ比60%以上（DHC） | 1928 |  |  | 29.9% |  | 3.4% | 13.6% | 1% | 19.7% | 16% | 8.1% | 1.7% | 3.4% | 3.2% | 3.2% | 100%
| 6 | [17 empty] | ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ ﾚﾝﾀﾌﾞﾙ比40%以上60%未満（熱源有） | 1775 |  |  | 23.9% | 6% | 2.3% | 10.6% | 1.7% | 19.8% | 19.7% | 6.7% | 0.8% | 2.2% | 6.3% | 6.3% | 100% | 79.93%
[19 empty] | ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ ﾚﾝﾀﾌﾞﾙ比40%以上60%未満（DHC） | 2073 |  |  | 24.3% |  | 5.4% | 13% | 1.6% | 19.6% | 21.4% | 4.9% | 0.7% | 3.2% | 5.9% | 5.9% | 100%
[19 empty] | ﾃﾅﾝﾄﾋﾞﾙ ﾚﾝﾀﾌﾞﾙ比40%未満（全熱源） | 1896 |  |  | 26.7% | 3.7% | 2.9% | 8.6% | 2.4% | 20.4% | 20.2% | 8% | 0.6% | 1.4% | 5.1% | 5.1% | 100% | 87.83%
[19 empty] | ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 20,000㎡未満 | 1737 |  |  | 26.8% | 4.9% | 1.8% | 9.9% | 1.6% | 21.1% | 21.1% | 4.6% | 0.7% | 2.5% | 5% | 5% | 100% | 84.54%
[19 empty] | ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 20,000～40,000㎡ | 1731 |  |  | 24.8% | 4.8% | 2.3% | 10.3% | 1.7% | 21.4% | 19.9% | 6% | 0.8% | 2.2% | 5.8% | 5.8% | 100% | 83.78%
[19 empty] | ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 40,000～70,000㎡ | 1825 |  |  | 26.9% | 4.6% | 3.3% | 13.2% | 0.9% | 19.1% | 16.5% | 5.6% | 0.8% | 3.1% | 6% | 6% | 100% | 85.4%
[19 empty] | ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 70,000㎡以上 | 1924 |  |  | 27% |  | 5.1% | 12.6% | 1.1% | 20.6% | 18.1% | 6.6% | 1.4% | 3% | 4.5% | 4.5% | 100%
[20 empty] | 1784.0909 |  |  | 25.9% | 4.63% | 3.2% | 11.94% | 1.5% | 20.38% | 18.5% | 6.29% | 0.89% | 2.59% | 5.4% | 5.4% | 101.2% | 84.58%
[23 empty] | 25.8% | 4.5% | 3.1% | 11.8% | 1.4% | 20.2% | 18.4% | 6.2% | 0.8% | 2.5% | 5.3% | 5.3% | 100%
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Note on H26: テナントビル、商業施設、熱供給施設の緩和措置に関する判断に用いているため、必ず選択する。
Note on M27: 前年度CO2排出量実績、前年度一次エネルギー消費量実績の原単位の算出に使用しているため、施設用途が熱供給施設以外の認定申請事業所は、必ず記入する。
Note on M28: 竣工年度による緩和措置に関する判断に用いているため、必ず記入する。 西暦で記入する。 例：2010/1/1
Note on Q28: 竣工年度による緩和措置に関する判断に用いているため、必ず記入する。 西暦で記入する。 例：2010/1/1
Note on M30: 適用範囲補正係数の算出、再生可能エネルギー・未利用エネルギーシステムの年間依存率の算出に使用しているため、必ず記入する。
Note on E34: エネルギー管理責任者ごとに割り振った番号を選択する。
Note on O34: 原則として、床面積の合計の欄の数値が、延床面積又は事業所の床面積の欄の数値と等しくなるように記入する。

## 複数管理者用評価結果
の範囲に、各評価の採点貼付用シートの値を貼り付ける
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所））その18
地球温暖化対策推進状況評価結果一覧表（第一区分事業所） 【複数エネルギー管理責任者用】
※ 評価分類の欄の◎印は必須項目、○印は一般項目、＋印は加点項目を示す。不合格の要件の欄の×印は、トップレベル事業所の必須要件を満足しない場合を示す。
| 評価項目の区分 |  |  | No. | 評価項目 | 評価No.1 |  |  | 0% | 評価No.2 |  |  | 0% | 評価No.3 |  |  | 0% | 評価No.4 |  |  | 0% | 評価No.5 |  |  | 0% | 評価No.6 |  |  | 0% | 得点 | 得点 集計 |  | 評価 分類 | 得点 | [6 empty] | 必須 項目 | 最高得点 | [5 empty] | 合計 | 基礎 得点 | 加点
[6 empty] | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格の要件 | 得点 | 最高 得点 |  |  |  |  | 評価 No.1 | 評価 No.2 | 評価 No.3 | 評価 No.4 | 評価 No.5 | 評価 No.6 | 合計 |  | 評価 No.1 | 評価 No.2 | 評価 No.3 | 評価 No.4 | 評価 No.5 | 評価 No.6
| Ⅰ 一般管理事項 | 1. | CO₂削減推進体制の整備 | 1.1 | CO₂削減推進会議等の設置及び開催 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1.2 | PDCA管理サイクルの実施体制の整備 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1.3 | 環境認証の取得 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2. | 図面、管理標準等の整備 | 2.1 | 図面・改修履歴等の整備 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2.2 | 設備台帳等の整備 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2.3 | 管理標準等の整備 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3. | 主要設備等に関する計測・計量及び記録 | 3.1 | ビルエネルギーマネジメントシステム（BEMS）等の導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3.2 | 電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・計量設備の導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3.3 | エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3.4 | 系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3.5 | エネルギー供給設備の分析に必要な計測・計量設備の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3.6 | 代表階又は代表エリアの使用量把握に必要な計測・計量設備の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3.7 | 空調の使用量に応じた課金体系の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 4. | エネルギー消費量・CO₂排出量の管理 | 4.1 | エネルギー消費特性の把握、エネルギー消費原単位の算出及び管理 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4.2 | CO₂排出量の管理 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4.3 | CO₂削減目標の設定、CO₂削減対策計画の立案及び実績の集約・評価の実施 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4.4 | CO₂削減対策の啓発活動の実施 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4.5 | エネルギー供給設備の運転解析の実施 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4.6 | 改善策の立案・実施及び効果検証の実施 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4.7 | コミッショニング（性能検証）の実施 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4.8 | 利用者等への環境・エネルギー情報提供システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 4.9 | ZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）化へのロードマップの策定と実行 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 5. | 保守・点検の管理 | 5.1 | 保守・点検計画の策定及び実施 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項 | 1. | 自然エネルギーの利用 | 1.1 | 自然採光を利用したシステムの導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1.2 | 自然通風を利用したシステムの導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1.3 | 太陽光発電システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1.4 | 再生可能エネルギー・未利用エネルギーシステムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1.5 | 年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2. | 建物外皮の省エネルギー性能 | 2.1 | 高性能な建物外皮の導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2.2 | 風除室、回転扉等による隙間風対策の導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2.3 | 屋上緑化の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2.4 | ブラインドの日射制御及びｽｹｼﾞｭｰﾙ制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2.5 | 壁面緑化の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3.設備・制御系の省エネルギー性能 | a. 熱源・熱搬送設備 | 3a.1 | 高効率熱源機器の導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.2 | 高効率冷却塔の導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.3 | 高効率空調用ポンプの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.5 | 大温度差送水システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.6 | 水搬送経路の密閉化 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.7 | 蒸気弁・フランジ部の断熱 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.8 | 熱源の台数制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.9 | 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.10 | 空調2次ポンプ変流量制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.11 | 空調2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.12 | 熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.13 | 空調1次ポンプ変流量制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.14 | 冷却水ポンプ変流量制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
（日本産業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所））その19
| 評価項目の区分 |  |  | No. | 評価項目 | 評価No.1 |  |  | 0% | 評価No.2 |  |  | 0% | 評価No.3 |  |  | 0% | 評価No.4 |  |  | 0% | 評価No.5 |  |  | 0% | 評価No.6 |  |  | 0% | 得点 | 得点 集計 |  | 評価 分類 | [8 empty] | 最高得点 | [6 empty] | 基礎 得点 | 加点 | bar: 得点 評価 No.1
[6 empty] | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格の要件 | 得点 | 最高 得点 |  |  |  |  | 評価 No.1 | 評価 No.2 | 評価 No.3 | 評価 No.4 | 評価 No.5 | 評価 No.6 | 合計 |  | 評価 No.1 | 評価 No.2 | 評価 No.3 | 評価 No.4 | 評価 No.5 | 評価 No.6
| Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項 | 3.設備・制御系の省エネルギー性能 | a. 熱源・熱搬送設備 | 3a.15 | 空調2次ポンプの末端差圧制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.16 | 熱交換器の断熱 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.17 | 蓄熱システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.18 | 高効率コージェネレーションの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.19 | 冷却塔ファンインバータ制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.20 | フリークーリングシステムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.22 | 配管摩擦低減剤（DR剤）の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.23 | 中温冷水利用システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.24 | 統合熱源制御システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.25 | 空調2次ポンプの送水圧力設定制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3a.26 | エネルギーの面的利用の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | b. 空調・換気設備 | 3b.1 | 高効率空調機の導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.2 | 高効率パッケージ形空調機の導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.3 | 高効率ファンの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.4 | ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.5 | エレベーター機械室の温度制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.6 | 電気室の温度制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.7 | 電算室の冷気と暖気が混合しない設備の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.8 | 空調機の変風量システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.9 | 大空間の居住域空調又は局所空調システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.10 | 空調機の気化式加湿器の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.11 | 空調温度制御の不感帯の設定 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.12 | 外気冷房システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.13 | CO₂濃度による外気量制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.14 | ファンコイルユニットの比例制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.15 | 空調のセキュリティー連動制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.16 | 空調の最適起動制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.17 | 非使用室の空調発停制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.18 | 駐車場ファンのCO又はCO₂濃度制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.19 | 熱源機械室ファンの燃焼機器等連動停止制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.20 | 全熱交換器の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.21 | 大温度差送風空調システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.22 | 床吹出空調システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.23 | 放射冷暖房空調システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.24 | 冷却除湿再熱方式以外の除湿システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.25 | 潜熱・顕熱分離方式省エネ空調システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.26 | デシカント空調システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.27 | ハイブリッド空調システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.28 | 置換換気システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.29 | 電算室の局所冷房設備の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.30 | 高効率厨房換気システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.31 | 空調機の間欠運転制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.32 | 厨房外調機・ファンの風量モード切換制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.33 | 厨房外調機の換気モード切換制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.34 | 人感センサーによる換気制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.35 | ファンの手動調整用インバータの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3b.36 | 気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
（日本産業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所））その20
| 評価項目の区分 |  |  | No. | 評価項目 | 評価No.1 |  |  | 0% | 評価No.2 |  |  | 0% | 評価No.3 |  |  | 0% | 評価No.4 |  |  | 0% | 評価No.5 |  |  | 0% | 評価No.6 |  |  | 0% | 得点 | 得点 集計 |  | 評価 分類 | [8 empty] | 最高得点 | [6 empty] | 基礎 得点 | 加点 | bar: 得点 評価 No.1
[6 empty] | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格の要件 | 得点 | 最高 得点 |  |  |  |  | 評価 No.1 | 評価 No.2 | 評価 No.3 | 評価 No.4 | 評価 No.5 | 評価 No.6 | 合計 |  | 評価 No.1 | 評価 No.2 | 評価 No.3 | 評価 No.4 | 評価 No.5 | 評価 No.6
| Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項 | 3.設備・制御系の省エネルギー性能 | c. 照明・電気設備 | 3c.1 | 高効率照明器具の導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3c.2 | 高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3c.3 | 照明の初期照度補正制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3c.4 | 照明のゾーニング制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3c.5 | 高効率変圧器の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3c.6 | 力率改善制御システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3c.7 | 高効率UPSの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3c.8 | 照明の昼光利用照明制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3c.9 | 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3c.10 | 照明のタイムスケジュール制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3c.11 | 照明のセキュリティー連動制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3c.12 | デマンド制御システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3c.13 | タスク＆アンビエント照明システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3c.14 | 高効率給電設備の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3c.15 | 照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3c.16 | 照明の局所制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3c.17 | 誘導灯の消灯制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3c.18 | 事務室のセンサーによる照明制御単位の細分化 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | d. 給排水・給湯設備 | 3d.1 | 高効率給水ポンプの導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3d.2 | 大便器の節水器具の導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3d.3 | 省エネ型便座又は洗浄便座のスケジュール制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3d.4 | 洗面器の自動水栓の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3d.5 | 便所への擬音装置の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3d.6 | 便所洗面・湯沸室への局所給湯システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3d.7 | 排水再利用システム等の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3d.8 | 高効率給湯ヒートポンプユニットの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3d.9 | 自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3d.10 | 潜熱回収給湯器の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3d.11 | 水道本管圧力利用システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | e. 昇降機設備 | 3e.1 | エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3e.2 | エレベーターの群管理制御の導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3e.3 | エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3e.4 | エレベーターの電力回生制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3e.5 | エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | f. その他 | 3f.1 | グリーン購入法適合商品のオフィス機器の導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3f.2 | 省エネ型自動販売機又は自動販売機のスケジュール制御の導入 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3f.3 | 高効率冷凍・冷蔵設備の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3f.4 | 高効率エアコンプレッサーの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3f.5 | 高効率ブロワ・その他設備に係る高効率ポンプの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3f.6 | 高効率クリーンルームの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3f.7 | 高効率厨房機器の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3f.8 | ブロワ・その他設備に係るポンプのインバータ制御の導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 3f.9 | ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの導入 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
（日本産業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所））その21
| 評価項目の区分 |  |  | No. | 評価項目 | 評価No.1 |  |  | 0% | 評価No.2 |  |  | 0% | 評価No.3 |  |  | 0% | 評価No.4 |  |  | 0% | 評価No.5 |  |  | 0% | 評価No.6 |  |  | 0% | 得点 | 得点 集計 |  | 評価 分類 | [8 empty] | 最高得点 | [6 empty] | 基礎 得点 | 加点 | bar: 得点 評価 No.1
[6 empty] | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格の要件 | 得点 | 最高 得点 |  |  |  |  | 評価 No.1 | 評価 No.2 | 評価 No.3 | 評価 No.4 | 評価 No.5 | 評価 No.6 | 合計 |  | 評価 No.1 | 評価 No.2 | 評価 No.3 | 評価 No.4 | 評価 No.5 | 評価 No.6
| Ⅲ 事業所及び設備の運用に関する事項 | 1.運用管理 | a. 熱源・熱搬送設備 | 1a.1 | 燃焼機器の空気比の管理 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1a.2 | 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1a.3 | 冷凍機の冷却水温度設定値の調整 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1a.4 | 熱のエネルギー効率の実績 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1a.5 | 部分負荷時の熱源運転の適正化 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1a.6 | 部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1a.7 | 蒸気ボイラーの給水水質・ブロー量の管理 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1a.8 | 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1a.9 | 蓄熱槽の管理 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1a.10 | コージェネレーションの運転の適正化 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1a.12 | ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1a.13 | インバータ制御系統のバルブの開度調整 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1a.14 | 熱源不要期間の熱源機器等停止 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1a.15 | 空調開始時の熱源起動時間の適正化 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1a.16 | 空調停止時の熱源運転時間の短縮 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | b. 空調・換気設備 | 1b.1 | 室使用開始時の空調起動時間の適正化 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1b.2 | CO₂濃度・外気温湿度による外気取入量の調整 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1b.3 | 居室の室内温度の適正化 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1b.4 | ファンの間欠運転の実施 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1b.5 | 電算室の空調機運転の適正化 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1b.6 | 空調運転時間の短縮 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1b.7 | 冬季におけるペリメータ設定温度の適正化 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1b.8 | クールビズ・ウォームビズによる空調設定温度の緩和 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1b.9 | 居室以外の室内温度の緩和 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1b.10 | 冷却除湿再熱の停止 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1b.11 | 建物全体の給排気バランスの管理 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1b.12 | エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1b.13 | エレベーター機械室・電気室のファンの夏季停止 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1b.14 | エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還気設定温度の適正化 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1b.15 | 冬季冷房になる室の設定温度の適正化 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1b.16 | ファンのプーリーダウンの実施 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1b.17 | 地下駐車場のスロープ等からの自然給気 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1b.18 | パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | c. 照明・電気設備 | 1c.1 | 居室以外の照度条件の緩和 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1c.2 | 清掃等の日常メンテナンス作業時の照明点灯時間・照度条件の適正化 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1c.3 | 不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1c.4 | 事務室の室内照度の適正化 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1c.5 | 事務室の照度条件の緩和 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1c.6 | 時間外等の照明点灯エリアの集約化 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1c.7 | 人感センサーのタイマー設定時間の適正化 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | d. 給排水・給湯設備 | 1d.1 | 給水圧力の管理 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1d.2 | 貯湯温度設定の緩和 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1d.3 | 揚水ポンプのバルブの開度調整 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1d.4 | 洗浄便座暖房の夏季停止 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1d.5 | 給水・給湯バルブの調整 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1d.6 | 給湯温度設定の緩和 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1d.7 | 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1d.8 | 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1d.9 | 給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
（日本産業規格Ａ列４番）
第１号様式（優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（第一区分事業所））その22
| 評価項目の区分 |  |  | No. | 評価項目 | 評価No.1 |  |  | 0% | 評価No.2 |  |  | 0% | 評価No.3 |  |  | 0% | 評価No.4 |  |  | 0% | 評価No.5 |  |  | 0% | 評価No.6 |  |  | 0% | 得点 | 得点 集計 |  | 評価 分類 | [8 empty] | 最高得点 | [6 empty] | 基礎 得点 | 加点 | bar: 得点 評価 No.1
[6 empty] | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格要件 | 得点 | 最高 得点 | 評価 分類 | 不合格の要件 | 得点 | 最高 得点 |  |  |  |  | 評価 No.1 | 評価 No.2 | 評価 No.3 | 評価 No.4 | 評価 No.5 | 評価 No.6 | 合計 |  | 評価 No.1 | 評価 No.2 | 評価 No.3 | 評価 No.4 | 評価 No.5 | 評価 No.6
| Ⅲ 事業所及び設備の運用に関する事項 | 1.運用管理 | e. 昇降機設備 | 1e.1 | 夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1e.2 | エレベーターかご内の空調設定温度の緩和 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | f. その他 | 1f.1 | 外部に面する出入口の開閉の管理 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1f.2 | 非稼働エリアのエア供給弁の閉止 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1f.3 | 非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1f.4 | エアコンプレッサーの設定圧力の適正化 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1f.5 | エアコンプレッサー吸入空気温度の管理 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1f.6 | 冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜（デフロスト）の実施 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 1f.7 | 情報通信施設のPUEの実績 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2.保守管理 | a. 熱源・熱搬送設備 | 2a.1 | 熱源機器の点検・清掃 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2a.2 | 冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2a.3 | 熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェック | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2a.4 | 熱交換器の清掃 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2a.5 | 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2a.6 | 熱源機器のメーカーによる遠隔監視 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | b. 空調・換気設備 | 2b.1 | 空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清浄 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2b.2 | センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェック | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2b.3 | 空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィンの清浄 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2b.4 | パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2b.5 | 省エネファンベルトへの交換 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2b.6 | パッケージ形空調機のメーカーによる遠隔監視 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | c. 照明・電気設備 | 2c.1 | 照明用制御設備の作動チェック | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2c.2 | 照明器具の清掃及び定期的なランプ交換 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2c.3 | ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施 | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | f. その他 | 2f.1 | 冷凍・冷蔵庫の保温管理 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 2f.2 | ｴｱ配管･ﾊﾞﾙﾌﾞからの漏れ点検及びｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ吸込みﾌｨﾙﾀｰの清掃 | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
（日本産業規格Ａ列４番）